精化电仪生产许可证换证现场整改工作量

- 一 公司成品库（丙类）设有包装机、开关、动力控制箱

- 拆除包装机电器开关。

- 拆除现场灭蚊灯4只。

- 现场室内动力控制箱移至室外，做好防雨措施。

- 二．乙类库门口开关箱不防爆

- 1. 室外4套配电箱更换成防爆控制箱。

- 2. 防爆绕线管安装16根。

- 3. 室内4套防爆灯固定。

- 4. 拆除室外照明灯一套

- 5.墙面防爆排风扇3套防护网安装、电机电缆穿镀锌管（9米）

- 注：1. 施工单位报价前需现场查勘，确定实际工作量。

- 2.施工所需辅材由施工单位提供：包含电缆终端，各种规格的铜线鼻，螺丝螺母等