- 盐化二期合成炉进口氯、氢总管增加SIS阀门施工工作量

- 放置、固定仪表线缆穿线管： 1/2 镀锌管  30米

- 放置仪表线缆：   4×3×1.5m²   1100米

- 拆、装固定玻璃钢桥架盖板（桥架盖板必须用线缆捆扎牢靠）：  600×200  200米

- 300×200  60米

- 安装仪表防爆扰性管（1/2）4根，现场4只电磁阀安装（∅8配置6米）、接线、调试及控制室控制柜接线。

- 制作、焊接、固定角钢支撑架（∠45×45 ）10米、配置∅8不锈钢气源管6米

- 仪表线缆穿线管桥架一侧必须用防爆胶泥或防水自粘胶带封堵严密，防止进水。所需辅材施工单位自备。

- 施工完成时间：7天内