盐化收发增加PH计施工工作量

- 放置、固定仪表线缆穿线管： 1/2  镀锌管  20米

- 放置仪表线缆：  2×2×1.5m²   800米

- 拆、装固定玻璃钢桥架盖板（桥架盖板必须用线缆捆扎牢靠）：  600×200  300米

- 300×200  100米

- 4、安装仪表防爆扰性管（1/2）2根，现场安装、接线、调试及控制柜接线。

- 5、焊接制作、固定仪表支撑架（镀锌管，所需辅材中标方自备）： DN50×1200  1只

- 仪表线缆穿线管桥架一侧必须用防爆胶泥或防水自粘胶带封堵严密，防止进水。所需辅材施工单位自备。

盐化循环水站增加液位计施工工作量

- 1、放置、固定仪表线缆穿线管： 1/2  镀锌管  20米

- 2、放置仪表线缆：  1×3×1.5m²   600米

- 3、拆、装固定玻璃钢桥架盖板（桥架盖板必须用线缆捆扎牢靠）：  600×200  250米

- 300×200  200米

- 200×100  150米

- 4、安装仪表防爆扰性管（1/2）1根，现场超声波液位计安装、接线、调试及控制室控制柜接线。

- 固定仪表支撑架： 超声波液位计支架1只

- 仪表线缆穿线管桥架一侧必须用防爆胶泥或防水自粘胶带封堵严密，防止进水。所需辅材施工单位自备。