盐化事业部冷冻水管防腐

工作量：无缝钢管   89*4      20#   320米

无缝钢管   57*3.5    20#    70米

90°弯头   89*4      20#    20只

90°弯头   57*3.5     20#    20只

法兰  DN80  PN1.6    20#   6片

法兰  DN50  PN1.6    20#   8片

三通  DN80-50        20#   2只

变径 DN80-50         20#   2只

阀门 DN80  2只、阀门 DN50  4只

支架 槽钢10#   30米

要求：机械除锈，环氧底漆两遍。