工作测振仪技术数据表

| 型式 | 分体式 |
| --- | --- |
| 加速度测量 | 0.1-199.9m/s2 |
| 速度测量 | 0.1-199.9mm/s |
| 位移测量 | 0.001-1.999mm |
| 电源 | 9V电池 |
| 显示 | LCD背光数字显示 |
| 其它 | 配置带磁吸头的连接线 |
| 数量 | 2台 |