索普新材料安全仪表系统安全要求技术规格书招标技术文件

1、总则

1.1本技术规格书适用于江苏索普新材料科技有限公司SIS系统安全要求技术规格书招标。本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应出具完全满足规范要求的安全要求技术规格书。

1.2 投标人应对本技术规格书中所列明的各项内容和要求逐项作出明确的响应，不能简单地应答满足或不满足。如不按本技术规格书的要求做出应答或所提供的资料不能满足要求，将承担被废标的风险。

1.3 本技术规格书所引用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按较高的标准执行。

- 技术要求

2.1 本次技术要求规格书包括盐化SIS系统、硫化SIS系统、精化SIS系统、氯苯SIS系统、氯乙酸SIS系统共五份。

2.2 本技术规格书需满足T/CIS71001-2021 《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T50770-2013）相关要求。

3、 中标方应提供的资料

3.1合同签字后一个月内应提交完整的安全仪表技术规格书。盐化、硫化、氯苯、精化、氯乙酸共五套，一式三份。

3.2 投标方需提供TUV功能安全工程师证书

4、 甲方提供的资料

4.1  五套装置SIS系统联锁逻辑图、仪表流程图、操作范围以及联锁设定值。

4.2  SIF清单以及SIL定级报告。

4.3  仪表数据表，现场使用仪表情况说明。

4.4  相关仪表管理制度。

4.5  还需配合提供的相关资料需在中标单位确定后及时通知甲方，列出相关明细清单

5、 其它

5.1 本协议为合同附件，与合同有同等法律效力。

5.2 未尽事宜，双方协商。