## Sheet1
| 超声波流量计数据表 | 图 号 DWG. NO.
|  | 页 号 SHEET NO. | 11
位号 TAG NO. | FT-1320
用途 SERVICE | 进渣水处理界区高温高压密封水流量
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
管道规格 PIPE SIZE (mm)
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID | 脱盐水
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G)
操作温度 OPER. TEMPER.℃ | 130
最大流量 MAX.FLOW m3/h | 200m³/h
正常流量 NOR.FLOW m3/h | 110m³/h
最小流量 MIN.FLOW m3/h
最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE | 0～250m³/h
形式 TYPE | 外夹式、分体式
输出信号 OUTPUT SIGNAL | 4～20mADC
精度 ACCURACY | ±0.5%
电源 POWER SUPPLY | 24V
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | 1/2NPT(F)
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF | IP65
附件 ACCESSORIES | 显示屏2寸管固定
制造厂 MANUFACTURER | （参与阿米巴巴计量）
备 注 REMARKS
1.带HART协议。
2.测量探头为耐高温探头，并提供可以10次安装所需的高温耦合剂。
3.提供指导安装、调试服务。
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
审 核
APPD.
修改
REV.
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
审 核
APPD.
修改
REV.
图 号
DWG. NO.