江苏索普化工股份有限公司

公开采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：116963626@qq.com。

根据上级生态环境管理部门要求，我公司现需采购一批排放废气污染物的工业污染源的工况用电在线监测系统运维服务三年（采用整包模式运维）。采用公开询比价的方式选定服务商，特邀请贵单位参与报价。

一、公开询比价概况：

## （一）采购项目名称：一批排放废气污染物的工业污染源的工况用电在线监测系统运维服务三年（采用整包模式运维）；勘察现场时间定为2025年5月16日14点，为确保报价人充分了解现场实际情况，保证报价人合法权益，未进行现场勘察的报价文件无效。

（二）合同执行期限：2025年6月2日至2028年5月31日止；

（三）交货地点：   江苏索普化工股份有限公司   ；

（四）报价截止时间2025年5月 28日 9 时（北京时间）；

（五）评审时间2025年 5月28日 9  时（北京时间）；

（六）评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心；

（七）评审结果公示：评审结果将于评审后在索普集团官网公示，请各服务商登录http://www.sopo.com.cn查询。

二、采购项目内容：

（一）采购项目内容

报价人根据“大气污染源工况用电在线监测技术规范DB32/T 4350—2022”对江苏索普化工股份有限公司下列产污、治污设备已安装联网的47个用电监控设施，按照整包模式提供三年运维服务，包含但不限于三年运维期间发生的用电监控设施维修维护费用、材料更换费用、设备更新更换费用、无线数据通讯费和因此产生的人工费用（包括中夜班、节假日加班费用），以及运维期间，如已安装的用电监控设施不能满足上级主管部门的要求，报价人需进行软件硬件升级等费用。

醋酸厂乙酯装置和热电厂，以及装备电仪（十一万变电所）等共建设有 41 个环保用电监控相关信息点（监控点位38个，通信管理机3个，共41个），硫化事业部硫酸厂区信息点共6个。上述点位共计47个。

## 现有采集仪型号

| 序号 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TGM-Lr1 | 5（硫酸） |
| 2 | ADW400 | 38（乙酯、热电、十一万变电所） |
| 3 | TGG-D | 4（通信管理机） |

（二）技术要求

1.总则

1.1适用于江苏索普化工股份有限公司（以下简称采购人）用电监控系统现场端运维和用电工况数据接入省（市）平台项目的总体要求。

1.2满足《大气污染源工况用电在线监测技术规范》(DB32T 4350--2022)、《江苏省工业污染源（废气）工况用电监测技术指南》、镇江市镇环办印发的《关于落实2022年排污单位自动监测监控联网工作的通知》等文件要求，报价人应按照要求对现场端和接入省（市）平台的工况数据进行运维。

1.2如果报价人没有对本规范提出书面异议，采购人则可认为提出的监测数据要求、设备配置要求、信息安全等技术要求完全符合本技术规范书的要求。

1.3报价人须提供自2023年5月1日以来的2年内在江苏省“工业企业污染防治涉气排放工况用电监控系统建设”不少于5家业绩证明，依法注册成立并具有独立法人资格，并具有良好的商业信誉，无失信记录。

1.4报价人需在镇江市设有办公地点，需自备运维必须的机动车辆（因公司为化工生产企业，对安全要求较高，建议进入公司的机动车辆非新能源车辆）。

1.5报价文件及合同规定的文件，包括图纸、说明、使用手册、服务及相互通讯等，均应使用中文和国家法定计量单位。中文是主要的工作语言，若文件为英文，应同时提供中文翻译。报价文件所有表格均须按技术规范书表格顺序填写、不得删除。报价文件的电子版用可编辑的WORD和EXCEL格式文件。若纸版文件与电子文档有差异，以正本纸质文件为准。

1.6在签订合同之后，采购人有权提出因国家或行业规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，报价人须遵守这个要求，具体项目由采购人、报价人双方共同商定。

1.7本规范书未尽事宜，由采购人、报价人双方另行协商确定。

2.项目内容

根据采购人提供的已安装用电监控点位的清单，对索普股份提供的“采购项目内容”所对应的产污设备和治污设备进行全面准确的了解，熟悉所需运维的用电工况监测点位。

3.实施地点 江苏索普化工股份有限公司。

（三） 技术服务与联络

1.报价人现场技术服务

1.1报价人现场服务人员应具有下列资质：遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；有较强的责任感和事业心，按时到位；了解设备的技术参数，系统功能设计，有监测系统安装调试经验，能够正确地进行现场工作；身体健康，适应现场工作的条件。

1.2报价人现场服务人员的职责：

1.2报价人现场服务人员的任务主要包括设备质量问题的处理、安装和调试和验收和运行维护；

1.3报价人现场服务人员的目的是保证工况用电监控系统能在规定合同期内正常运行。报价人要派合格的现场服务人员。如果现场服务人员不能满足该项目需要，采购人要求更换有经验的技术服务人员，且不发生任何费用。

1.4采购人的义务

采购人要配合报价人现场服务人员的工作，并在生活、交通和项目实施过程中提供网络通信等方面给予方便。

2.技术服务

2.1报价人技术服务人员除了解答和解决由采购人在合同范围内所提的问题外，还应详细地解释技术合同、运行、设备性能以及注意事项。

2.2为了保证上述提到的工作的正确实施，报价人技术人员应给采购人完整的和正确的技术说明书和进行必要的演示。

2.3维护及服务：

2.3.1维护承诺：本项目所需运维的用电监控设施归属于采购人所有，采用整包模式，相关费用包含但不限于三年运维期间发生的用电监控设施维修维护费用、材料费用、设备更新更换费用、无线数据通讯费和因此产生的人工费用（包括中夜班、节假日加班费用），以及运维期间，如已安装的用电监控设施不能满足上级主管部门的要求，报价人需进行软件硬件升级等费用。

报价人在合同内提供及时的技术支持响应，当采购人提出服务要求后，报价人应在24小时内提出解决方案。如因设备发生故障，报价人需及时进行维修维护，如短时间无法修复，报价人需提供备用设备。在合同期内，设备软硬件不符合最新相关标准要求的，如上级部门要求必须升级的，相关软硬件升级费用不再另行支付。

2.3.2服务承诺：服务期内，报价人应为用户提供免费的后续技术支持服务，其中包括电话技术支持和现场服务。

4.质量验收

4.1按照《大气污染源工况用电在线监测技术规范》(DB32T 4350--2022)、《江苏省工业污染源（废气）工况用电监测技术指南》、镇江市镇环办印发的《关于落实2022年排污单位自动监测监控联网工作的通知》等规范、文件进行运维。

5.双方职责

5.1采购人职责：

负责向报价人及时提供企业基本情况、工艺流程、产治污逻辑关系以及其他相关生产资料，并保证其真实性。

5.2报价人职责：

根据采购人要求及相关技术规范、文件通知要求做好运维工作，确保数据及时、有效稳定上传省（市）平台，并满足省（市）平台数据要求。

- 报价人资质与要求：

本次询价采用资格后审方式进行，采购人在报价人符合性评审前，首先根据以下要求对报价人进行资质审查，对资格后审不合格的报价人，将否决其响应文件（除以下内容外，其余要求详见技术规范书）。

（一）报价人必须具有中华人民共和国独立法人资格，持有有效营业执照，不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价；

（二）需在本地存有实体落地服务公司，满足当天现场响应要求。

（三）需出具《系统质量承诺书》；

（四）报价人需提供产品或系统质量体系认证证书（ISO9001等）。

（五）报价人须提供2年内（2023年5月1日起）在江苏省“工业企业污染防治涉气排放工况用电监控系统建设”不少于5家业绩证明 。

在镇江市内设有固定的办公场所，在本区域内已经进行本地化运行维护条件（提供镇江市范围内房屋产权证书或租赁合同及相关照片）；人员配备情况 ：项目人员不得少于2人（提供劳动合同或社保证明复印件）。车辆配置：公司需有运维车辆。

（六）近2年承担的类似项目中未发生安全事故、无违约记录；

（七）报价人不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单信息（在资格审查期间尚未解除的）；

（八）报价人应具备良好的运维服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案；

（九）报价人与其他报价人串通报价或弄虚作假的，由评审小组进行审查认定，否决其报价，暂停其本询价项目的报价资格。

特别说明：

1.请各报价人在提供以上要求的相关资质资料时务必同时提供资质证书复印件和该证书在相应网站的查询结果截图，以便采购人在网上核实；对于不提供资质证书在网上查询结果截图的，采购人有权对其按资格审查不通过处理。

2.成交后无正当理由放弃的报价人，将被拉入黑名单，并按照江苏索普（集团）有限公司管理标准及合格供应商管理标准相关规定处理。

四、询价：

（一）报价方式：报价为含增值税价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：每一年运维结束后，增值税专用发票到60日付款当年度的运维费用，即合同总价的三分之一；合同总价小于10万元时，采用现汇付款；合同总价大于等于10万元时，采用承兑付款。如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，如有不同请注明。

如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供评审前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）本项目询价通过线上方式进行：

采用线上询价应将报价书及相关资料以报价袋形式送达，报价袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在报价袋封面上需注明“询价项目名称，服务方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作询价废止处理。

（四）与本询价有关的一切往来通讯请密封寄：

公司：江苏索普化工股份有限公司安全环境部

地址：江苏省镇江市京口区求索路88号

收件人：周暾

联系电话：13921596759/15805286960

（五）凡对询价文件条款有疑义的，请在询价前按以下方式联系：

联系单位：江苏索普化工股份有限公司安全环境部

地址：江苏省镇江市京口区求索路88号，邮编：212006

询价业务联系人：周暾    电话：13921596759/15805286960

询价部门负责人：丁雪梅     电话13952871937

五、评审、评定、询价废止及无效报价：

（一）评审

本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各供应商报价进行评审，确定最终成交人。

1.请各供应商保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。

2.评审小组不得泄露各供应商的报价。

（二）评定

1.在能够满足采购人技术要求及供货期要求的供应商中选择总价最低的一家作为成交候选人。

（三）询价废止

采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关报价人列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。

（四）无效报价

凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

- 其他注意事项：

（一）违约责任：

1.如报价人没有按照规定的时间交货或提供服务，报价人将支付违约金，违约金应从货款中扣除，迟交货物或未提供服务的违约金逾期每日应按合同总金额的0.5%计收。但迟交货物或未提供服务超过20日，采购人有权解除合同,要求报价人五个工作日内返还采购人合同货款并按合同总额10%追究报价人违约责任。

2.报价人交货后，如果货物经检验不合格的，采购人可选择以下处理方式：

（1）买受人选择换货的，换货所产生的费用由出卖人承担。经买受人同意出卖人换货的，需在买受人第一次验收不合格之日起7日内供货，逾期供货的，违约责任参照第1款执行。

（2）如果出现两次经检验不合格的情况，买受人选择解除合同的，退货所产生的费用由出卖人承担。出卖人需在检验不合格之日起五个工作日内返还买受人合同货款，并赔偿合同总货款的10%违约金给买受人，买受人在出卖人返还货款之前，有权质押货物，质押期间如产生仓储费，仓储费由出卖人承担。

3.因出卖人的产品质量、逾期交货等原因给买受人造成直接和间接经济损失的，由出卖人承担的所有违约罚款不超过合同总价的10%。

（二）报价人取得供应资质以后应严格按照询价文件约定与采购人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对所有违背询价文件及合同约定的行为，采购人均可持续保留与其中止合作的一切权利。送货车辆必须符合并遵守中华人民共和国相关法律法规要求，送货途中注意安全，杜绝违章，发生异常情况时由采购人全权负责。进入厂区送货车辆要求达到“国五”排放标准，严禁超限超载（行驶证核定总质量）。

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的报价人如出现三次产品质量不合格的情况，视为无能力保障产品质量，采购人有权终止此次询价合同的执行。

（四）对不合格货品采购人应及时通知报价人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间报价人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。

（五）如因报价人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成严重影响的，采购人将依法追究报价人法律责任。

（六）报价人无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（七）报价人应详细阅读本询价文件，参与报价即视为对本询价文件所列之条款均表示接受。

（八）采购人对违反约定的服务商或成交人将按《江苏索普化工股份有限公司服务商负面清单管理规定》进行管理考核（详见附件1）。

（九）本次询比价解释权归江苏索普化工股份有限公司安全环境部所有；风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690。

# 报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（公司名称）授权              （全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对                      （项目名称）进行报价。

- 报价：

金额单位：万元(人民币)

| 项目 | 总价合计 |
| --- | --- |
| 涉气排放工况用电监控系统运维 （按照整包模式运维三年） |  |

2.我方承诺遵守文件中的全部规定；

3.我方承诺取得供应资质后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务；

4.我方已详细审查全部采购文件，包括采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受采购文件所有条款。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理；

5.愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

6.对采购文件的不接受项：

我公司郑重承诺：遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开询比价文件中的全部规定，取得供应资质后及时签订合同,并承担合同规定的责任和义务；在报价过程中将严格遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开询比价的各项管理要求；不发生与关联公司共同参与报价竞争情况，不发生陪同报价、串通报价情况；所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避江苏索普化工股份有限公司有关要求采取的变通行为。上述信息如有虚假我公司将承担法律责任，同意按江苏索普化工股份有限公司相关管理规定接受处理。我公司将严格遵守江苏索普化工股份有限公司对供应商管理的要求，无条件接受和配合江苏索普化工股份有限公司或其委托的有关机构进行的与上述内容相关的核查与审计。

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件1：

服务商管理

第一条 依照国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品、服务、施工、运输等服务商，其资质证照齐全且满足公司采购要求的，均视为合格服务商有权参与公司组织的采购商务活动。

第二条 为强化服务商管理，提升供应链的整体质量和效率，实施服务商负面清单管理办法。目的在于确保采购质量与安全、维护公平竞争的市场环境、提高采购效率与效果、强化风险管理以及提升企业声誉与形象。为所有符合要求的服务商提供一个公开透明的竞争平台，有效防范供应链风险，促进服务商之间的良性竞争，推动供应链持续优化升级，为公司的持续稳定发展提供有力保障。

（一）管理职责

服务商负面清单管理由供应保障部负责，其他职能部门在采购、合同、使用等过程中产生的服务商考核意见应报送供应保障部进行统一管理。

（二）服务商积分考核

服务商的积分考核围绕供货质量、交货周期、售后服务以及资质信誉四个方面实施。根据考核结果对服务商进行积分累计，并采取相应的处理措施。使用部门和供应保障部均有以权书面形式提出考核意见。供应保障部负责组织参与评审部门，对服务商进行积分考核，并建立《服务商考核情况登记表》。

根据扣分情况被考核服务商可分为两类：继续合作服务商和列入负面清单服务商。考核记分周期为1年，自首次考核当日起算，未列入负面清单服务商满1年后，考核期内的积分自动清零。

1.继续合作服务商：考核记分周期内扣分在0～9分的服务商。

2.列入负面清单服务商：

（1）考核记分周期内扣分达到10分及以上的服务商；

（2）考核记分周期内被索普集团汇总累计扣分列入负面清单的服务商。

列入负面清单服务商不再接受其参与采购商务活动。

（三）积分考核细则

1.质量方面

（1）所供产品出现质量问题，未对生产造成影响，扣1～3分/次。

（2）所供产品出现质量问题，对生产造成减产、停车、产品质量等影响，视严重程度扣6～10分/次。

（3）所供产品故意隐瞒质量缺陷或以次充好，扣10分/次。

2.交货方面

（1）交货时未及时提供质检报告或合格证等必要随货资料，扣1～3分/次。

（2）交货时未按国家标准对货物提供有效出厂防护包装，扣1～3分/次。

（3）交货延期未造成任何影响，扣1～3分/次；对生产造成减产、停车等影响，视严重程度扣6～10分/次。

3.售后方面

（1）售后服务要求未及时响应，扣1～3分/次；对生产造成减产、停车、产品质量等影响，视严重程度扣6～10分/次。

（2）售后人员未及时解决问题，扣1～3分/次。

（3）质保期内，拒绝按合同提供售后服务，扣6～10分/次。

4.资信方面

（1）服务商未提供询价书要求的资质文件、不满足询价书资质要求、报价与技术要求不符等，扣1～3分/次。

（2）成交人因报价、参数错误等原因放弃成交，扣3分/次；成交人拒绝签订合同或15个自然日内无法联系成交人或成交人拒绝履行合同，扣10分/次。

（3）成交人未按合同约定及时开具销售发票或未按合同约定价格开具销售发票，扣1～3分/次。

（4）成交人经核实资质造假或因知识产权引起纠纷，视严重程度扣6～10分/次。

（5）成交人恶意报价扰乱采购秩序,扣10分/次。

5.服务商发生以下情况之一，直接列入负面清单，情节严重的永久性停止合作：

（1）涉及弄虚作假、欺诈、故意隐瞒、冒名顶替等行为。

（2）涉及串通报价、合围报价、陪同报价或以损害其他诚信竞争者利益行为谋求取得成交。

（3）服务商通过恶意法律诉讼起诉我公司，最终被法院裁定为败诉。

（4）服务商违反廉政协议。

6.申诉

为确保采购的公正性，服务商若对评审结果持有异议，有权向风险控制部提出申诉。风险控制部将负责核实申诉内容，并代表公司向服务商给予书面回复。

若经核实申诉理由不成立，且服务商采取重复申诉的方式扰乱我公司的采购秩序，扣3分/次。

若申诉理由依然不成立，且服务商拒绝接受合理解释，转而采取无理取闹、人身攻击、捏造事实、恶意投诉、制造舆情、聚众围堵等违法手段，该服务商将被直接列入负面清单，禁止与我公司进行合作。同时，我公司保留对服务商上述违法行为依法追究法律责任的权利。

第三条 针对已被纳入负面清单的服务商，通过积极采取自我完善、整改等有效措施，若其产品或服务质量能够提升至符合我公司所设定的标准与要求，原则上在达到此标准满1年后，该服务商有权向我方正式提交恢复报价资格的书面申请。此申请将严格遵循服务商合作能力确认流程的既定程序进行审核，一旦审核通过，该服务商将从负面清单中予以移除。

具体流程如下：

- （一）服务商提交恢复报价资质书面申请，以及相关的整改措施和效果文件；

- （二）供应保障部组织相关职能部门对提交的文件进行审查，必要时进行现场实地考察；

- （三）供应保障部根据审查及考察意见提出建议，经供应保障部、风险控制部、公司分管领导及公司总经理审批后，可从负面清单中消除。

附件2：

索普股份外来装卸货人员安全告知书

尊敬的客户：

报价前请认真阅读学习和理解此告知书，成交后请转发给您的承运方，进入我公司厂区请严格按告知书要求执行。

一、危化品危险危害因素：

我公司厂区生产过程中具有高温高压、易燃易爆、有毒有害和腐蚀等危险危害特性，主要危险化学品包括醋酸、甲醇、醋酸乙酯、乙醇、一氧化碳等，进入厂区，请严格遵守工厂安全规定，确保装卸作业安全。

二、应当遵守的安全规定：

1、进入厂区，严禁烟火，严禁携带火种。

2、危险化学品车辆必须配备GPS定位系统。

3、车辆必须配备阻火器，确保车况完好，随车配有相应的消防器材。危化品运输车辆须持“危险品运输证”等相关证件，并悬挂“危险品”标志，进入厂区内严禁超速等（厂区最高行驶速度30KM/H），必须遵守厂内交通安全管理制度。

4、车辆进入公司前，须在门口办理进门登记手续，领取车辆和人员定位卡。并按指定线路行驶。

5、车辆进入厂区，应在指定区域等待，服从岗位人员管理，定点停放，车辆有防溜车措施。

6、驾驶人员和押运人员进入生产装置区域的，必须随车配好安全帽，下车即必须按规定带好安全帽，方可进入生产区域。

7、进入生产区域严禁擅自动用岗位任何设施和用品。

8、生产区域内，需要叉车配合作业的，随车人员严禁擅自作业，应服从岗位人员的指挥和管理，以确保装卸作业的安全，如需要装卸操作的，必须按规定穿戴好劳动防护用品方可操作。

9、生产区域，必须注意各种安全标识，禁止穿化纤服装，禁止穿钉鞋，禁止在易燃易爆区域内使用手机等通讯工具。

10、夏季醋酸乙酯灌装应避开高温时间段。

11、提货人员在进行装卸货作业准备工作前，必须进行人体静电释放，放下车辆的接地带，对车辆进行检查确认完好后至岗位交出车钥匙，做好装卸货的准备工作。

12、装卸危化品的车辆必须按装卸作业检查票的规定进行装卸作业，同时要配合好岗位人员做好装卸前安全检查、装卸过程安全检查以及装卸作业结束后的安全确认。

13、车辆入厂前须自行检查车辆的人孔、阀门、接缘等静密封点有无泄漏，快速接头、胶管等配件是否完好，接头密封圈、脚垫是否老化。装卸前须与岗位人员一起再次检查装卸作业接口连接可靠性。

14、车辆在进行装卸货过程中严禁物料“跑、冒、滴、漏”，严禁启动车辆，易燃易爆区域严禁使用非防爆灯具。

15、在装卸货过程中，若出现异常，应立即停止装卸货作业，并采取相应的措施。

16、当发生紧急危险情况时，应在岗位人员的指挥下，迅速绕过泄漏点，向上风向安全地点撤离和疏散。