关于液氯尾气处理设备一级负荷改造项目电气安装

情况说明

- 项目背景

盐化液氯的P-604A/B、C-1501A/B、P-1501A/B及P-1502A/B八台机尾气处理设备供电性质原为一级负荷，不满足新规范要求，需要将供电性质升级为一级负荷中的特别重要负荷，故需要在盐化电房内新增两台电气柜，进行系统拓补。

- 内容：

- 详见工程量统计表。

- 资质要求：

- 施工单位需具有电力工程施工总承包三级及以上资质，具有两座及以上电压等级为35KV及以上的变电站成功安装经验。

2025年5月14日

电仪保障部