江苏索普工程有限公司公开采购文件

我公司现需采购 装置配电房及机柜间消防安装工程施工分包（索普新材料80万吨硫酸迁建及配套工程总承包(EPC)项目），采用自主公开采购的方式选定供应商，特邀请贵单位参与报价。

一、采购概况：

（一）项目名称：装置配电房及机柜间消防安装工程施工分包（索普新材料80万吨硫酸迁建及配套工程总承包(EPC)项目）;

（二）施工时间：计划开工日期：2025年6月20日（以实际开工日期为准），计划竣工日期：2025年9月20日;承包方自行考虑各专业交叉施工避让;

（三）施工地点：索普新材料80万吨硫酸迁建及配套工程总承包(EPC)项目工地（江苏省镇江市京口区青龙山路8号）;

（四）报价截止及评审时间：2025年6月11日14时（北京时间）;

（五）评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心。

## 二、采购内容及要求：

- （一）施工范围：(详见附件：消防工程配套图纸)，包含35kV配电房内火灾报警、疏散照明等与机柜间隔断部分新增消防安装工程（包含将本次拟施工消防系统接入建设单位消防控制中心），不含建筑电气专业内照明控制箱、防雷接地、日常照明、开关插座及其配套电缆敷设。

- （二）承包方式：所有材料由承包方负责采购（含装置配电房内54具MT7手提式CO2灭火器，UPS间6具MT7手提式CO2灭火器），包工、包料。所有材料按国家标准及检验要求随货提供产品质量合格证书，并确保经第三方机构检验合格（现场监理见证取样送检样）。施工用水、用电，结算时按定额含量扣除相应费用。施工涉及的脚手架等一切措施费由承包方承担。

- （三）技术要求：

- 1、消防资料由承包方负责编制，按镇江新区住建主管部门、建设单位与监理要求及时提交符合要求的施工方案、进度计划 、施工过程与交工资料（含竣工图等），由承包方负责政府相关部门的验收工作。

- 2、本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包方负责；如购进的材料与提供的样品不一致时，承包方必须无条件退货，并承担由此给采购方造成的损失。 材料质量必须符合设计文件和相关规范要求且须经监理、建设单位与采购方验收合格，但验收合格不能免除承包方的质量主体责任，其中消防材料应选用驰名品牌（报警装置需与现有系统使用的海湾品牌完美通讯；应急照明、电缆、镀锌钢管等从合格供应商名录中选择。消防工程方面的材料需和建设单位原有消防系统兼容，满足系统联动要求。材料购置前须得到业主的认可。

- 3、中选后承包方须根据图纸进行深化设计，按规范进行施工。承包方不得无故拒绝采购方安排的报价单范围内各项合理施工工作，否则视为违约处理。

三、报价单位资质与要求：

- （一）报价单位必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质，施工人员资质符合索普新材料公司的相关规定；

- （二）报价单位须具有消防工程专业承包资质（贰级及以上）、安全生产许可证及相关业绩（提供近3年2项合同额10万元以上合同复印件）；

- （三）签订合同后，承包方需与采购方签订承包商安全管理协议、接受安全教育并缴纳合同价1%的承包商安全保证金（最低¥5000元，最高¥50000元），待项目竣工后，未发生任何安全事故，承包商安全保证金无息退还；

- （四）安全教育需提供资料：（1）承包商资质材料备案（有效的工商营业执照、企业资质证书等）（2）承包商人员保险证明（3）特种作业人员提供资质复印件（电工证、焊工证、架子工等），证书要求由住建系统颁发。（4）身份证复印件（5）煤矿（非煤矿山）企业、建筑企业、危化品生产经营储存企业、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业、安装企业、防腐企业需提供安全生产许可证；

- （五）施工人员入厂前需提交近1个月内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作，作业人员年龄原则上要求在18周岁至法定退休年龄；

- （六）进入我公司现场施工人员需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险（单位购买）缴纳证明，意外险致伤、致死保额均不低于100万元；

- （七）进入厂区二道门内必须使用防爆手机，不得使用非防爆手机， 运输车辆、工程车辆、部分特许进入生产区域的车辆均需安装阻火器，领取蓝牙卡定位器，进场人员必须穿戴好统一样式的劳动防护用品后方可进入二道门。电动车、电动三轮车严禁进入二道门内。进入二道门内的自行车等合规通行工具，必须在指定地点停放。

- （八）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育；踏勘人员需整齐穿戴工作服、工作裤、劳保鞋、安全帽。联系人：满令青，电话：18352858312。

- （九）若涉及特种作业（如登高作业、动火作业、指挥、电工、焊工等）的需提供符合要求的特种作业证（住建系统），必须人证一致，且在有效期内，按国家建设部规定要求持证上岗；

- （十）机柜间消防安装工程施工前需要按照江苏索普新材料科技有限公司要求办理相关票证，并且监护人在岗情况下才能进行施工，当日施工完成后做到工完料净场地清；

- （十一）不接受被列入索普工程供应商负面清单中的单位报价；

- （十二）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价；

- （十三）不接受被国家企业信用信息公示系统列入经营异常名录、严重违法失信名单（黑名单）的企业报价；

- （十四）本项目不接受联合体报价。

四、报价：

（一）报价方式：

1、报价为含增值税固定总价，税率请注明。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2、报价单位根据附件图纸自行计算工程量，报价单位根据采购文件规定的质量、工期等有关要求，施工现场实际情况及报价单位的施工方案或施工组织设计，执行2014年《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》，编制施工图预算单价；报价单位严格按采购人提供的施工图纸自行计算工程量并报价，同时要承担由于自身对施工图纸理解不彻底造成漏项等的风险。报价单位可进行现场踏勘，一旦成交，除设计变更工作量外，已有图纸内工程量成交价格为固定总价。可变更工作量按照2014年《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》计价（施工前需经采购人核价），经审计后结算。

2、报价中安全文明措施费作为不可竞争费，在编制报价文件时，按照《江苏省建设工程费用定额》（2014年）的标准单独足额计列，专款专用。

（二）报价保证金：

人民币 壹仟 元（¥1000元，保证金备注： 装置配电房及机柜间消防安装工程施工分包（索普新材料80万吨硫酸迁建及配套工程总承包(EPC)项目） 报价保证金），请于报价截止前打入下列指定账户，若未中选将于次月无息退还保证金；若中选将转为履约保证金，于项目竣工验收合格后无息退还。采购方合格分包商库成员无需缴纳报价保证金。

名    称：江苏索普工程有限公司

开 户 行：中国银行谏壁支行

汇款账号：468978152542

报价保证金是为了保护采购人免遭因报价单位的行为而蒙受损失，采购人因报价单位的行为受到损害时可以没收报价单位的报价保证金。对于未能按要求提交保证金的报价，采购人将视为非实质性响应采购文件的要求而予以拒绝，即为无效报价。

如报价单位有下列情况，报价保证金、履约保证金不予退还：

1、报价单位在报价截止期后撤回其报价文件的；

2、中选单位无正当理由不与采购人在规定期限内签订合同的，或签订合同时提出附加条件的；

3、报价单位采用不正当的手段骗取中选。

（三）付款方式：

1、本项目可申请进度款，报价单位在项目施工过程中根据已验收的实际工作量于每月20日前申报进度款，经采购方造价管理部门审核确认后，采购方每月支付进度款的80%，项目验收合格后付款至90%，付款前承包方需开具增值税专用发票。

2、合同工程完工，经采购方造价管理部门审核确认后，承包方根据采购方出具的审定单开具剩余金额的全部增值税专用发票，且竣工资料交接后采购方三个月内支付至工程结算价的95%(含进度款)，剩余5%质保金缺陷责任期满后无施工质量问题，无息返还。

3、以上付款方式为银行承兑汇票（6个月内）。

（四）报价文件的组成：

报价文件由三部分组成，即商务部分、技术部分、报价部分。

1、商务部分主要包括法定代表人证明书、授权委托书（如有授权）、企业营业执照副本、企业资质文件、近3年2项合同额10万元以上业绩合同复印件，复印件需加盖公章；

2、技术部分包括但不限于以下内容：施工组织设计，主要施工方法、施工工艺，工程投入的施工设备情况、主要施工及机械进场计划，劳动力安排计划及材料进场计划，确保工程质量的技术组织措施，确保安全生产的技术组织措施，确保文明施工、创标化、绿色工地的技术组织措施，确保工期的技术组织措施；

3、报价部分包括报价函、预算书（工作量清单报价表），报价单位根据要求自行编制。

以上三部分请分开装订，便于采购方组织分别评审。

（五）本项目报价通过线下进行：

1、请将商务部分、技术部分、报价部分分别以档案袋形式送达，档案袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章，填写密封日期；在档案袋封面上需注明“报价项目名称（注明商务部分、技术部分或报价部分）、报价单位名称；报价文件应包括正副本各  1  份，并要求在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

2、报价单位须在报价文件上，注明联系人、联系电话；

3、不论报价结果如何，报价单位的报价文件均不退回，且不对未成交单位作任何解释。报价单位在报价过程中产生的一切费用，不管报价结果如何，均由报价单位承担。

- （六）与本报价有关的一切往来通讯请密封后寄：

公司：江苏索普工程有限公司物资采供处

地址：江苏省镇江市京口区求索路86号（索普集团3号门）

邮编：212006

收件人：贾超

联系电话：18362010046

（七）凡对采购文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：江苏索普工程有限公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路86号，邮编：212006

采购业务联系人：贾超           电话：18362010046

采购技术联系人：满令青         电话：18352858312

采购部门负责人：黄文彪         电话：0511-88995129

五、评审：

（一）评审

1、本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价单位报价进行评审，确定最终中选单位。

（1）审核各报价单位的资质及业绩等资格条件是否符合采购文件要求，对符合资格要求的进行技术评审，不符合资格要求的为无效报价；

（2）对符合技术要求的进行报价评审，不符合技术要求的为无效报价。

2、请各报价单位保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。确认报价书中的相关信息，报价单位必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与采购文件的偏离。如评审小组在评审现场10分钟内电话联系不上报价单位，且报价文件与采购文件的偏离影响评审结果，则视为报价单位主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价单位的任何解释。

3、评审小组不得泄露各报价单位的报价。

（二）中选

在能够满足采购人技术要求及工期要求的报价单位中选择报价总价最低的一家报价单位作为中选单位（中选结果通过分包确认表提交业主确认，才可以签合同）。

（三）放弃采购

采购人如发现采购过程中有串通报价、互通信息等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可放弃本次采购，并可将相关报价方列入供应商负面清单，一年内不再接受其参与报价工作。或各单位整体报价与市场价偏离，损害采购人的正当利益，经采购人评审小组评定可放弃本次采购。

（四）无效报价

1、凡报价单位不具备生产经营资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可认定为无效报价。

2、报价单位应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价单位的报价与市场价格明显偏离并因此影响采购活动的公正合理性，损害采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

六、其他注意事项：

（一）未经采购人允许,报价单位不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的20%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。

（二）中选单位应严格按照报价书约定与采购方签定施工合同，并按合同约定做好本项目和服务工作。对中选单位所有违背报价书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与中选单位中止合作的一切权利。

（三）如因报价单位不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，采购人将依法追究报价方法律责任。

（四）因报价单位原因，工作不能按采购文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由报价单位另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日以上（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究中选单位违约责任。

（五）报价单位在中选后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单，索普集团供应商负面清单的公示地址为：http://www.sopo.com.cn/。

（六）报价单位应详细阅读本采购书，参与报价即视为对本采购书所列之条款均表示接受。

（七）采购人对违反约定的报价单位或中选单位将按《索普工程供应商负面清单管理规定(试行)》进行管理考核。

（八）如报价方不能按计划进度完成施工任务，出现进度滞后或甩项，采购单位有权直接安排其他单位进行施工，产生的费用按照该项目第三方承接费用从中选单位合同结算总价中扣减，并视情节罚款2000至50000元，并在年度合格供应商评价时将该单位判定不合格。

（九）送外审项目，审计核减额超过5%的部分审计费用由施工单位承担，在结算时直接扣除。

（十）本次采购解释权归江苏索普工程有限公司物资采供处所有。

（十一）本次采购中选信息公示网址www.sopo.com.cn。

附件1

报价函

江苏索普工程有限公司：

(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

- 采购项目的总报价（含税）为       (大写)：      元人民币，税率       %，如有分项报价，请另附分项报价清单；

- 我方保证遵守采购文件中的全部规定；

- 我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；

- 我方已详细审查全部采购文件，包括采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受采购文件所有条款。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理；

- 愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

- 对自主公开采购文件的不接受项（技术要求及报价单位资格要求除外）：

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件2

法定代表人证明书

致：江苏索普工程有限公司：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

系                               （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（须加盖公章）

报价人：      （盖单位公章）

日   期：     年   月   日

附件3

授权委托书

致：江苏索普工程有限公司：

本授权委托书声明：我      （姓名）系       （报价人名称）的法定代表人，现授权       （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在                       项目的报价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件、与采购人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。

特此委托。

附：法定代表人身份证复印件（须加盖公章）

委托代理人身份证复印件（须加盖公章）

报价人：（盖单位公章）

法定代表人：         （签字）

法定代表人身份证号码：                     .

被授权的代理人：         （签字）

代理人身份证号码：                      .

日期：     年   月   日

附件4

江苏索普新材料科技有限公司

入厂须知安全告知书

（通过此学习视同您已阅读本须知内容并承诺遵守公司的规定）
各外来车辆及人员： 您们好，欢迎您来到江苏索普新材料科技有限公司！江苏索普新材料科技有限公司是从事基础化工生产类的企业，主要的生产特点是易燃、易爆、有毒有腐蚀物质多和高温高压设备多，是化工园区的重点防火单位.我公司生产现场潜在的危险伤害因素有：火灾、爆炸、中毒、窒息、烫伤、触电、腐蚀、灼伤、物体打击、起重伤害、高处坠落，机械伤害、车辆伤害、粉尘、噪声等。为了您的人身安全和家庭幸福请您认真阅读以下注意事项：

索普承包商十大禁令

- 严禁未经安全教育作业

- 严禁无证作业、无资质作业

- 严禁违规进出二道门

- 严禁生产区域不戴安全帽

- 严禁生产区域吸烟、饮酒

- 严禁高空抛物

- 严禁不系安全带高处作业

- 严禁不系救生绳进入受限空间作业

- 严禁无监护人作业

- 严禁机动车乱停乱行

- 违反禁令者，扣承包商安全积分10分/人次、处罚2000元/人次；当事人一律列入黑名单，收缴门禁、清理出场。

首先通过学习公司“承包商十大禁令”，请大家谨记！

一、进入厂区须登记并须联系公司被访人，客户、外来厂商、实习人员等一般访客在门卫处进行入厂安全视频培训并经考试合格。政府机关及上级主管单位需要进入生产装置区域参观，检查指导工作的，由公司相关部门人员接待，确定行走路线。在公司二道门处发放安全帽、防静电工作服、防护镜、人员定位器，进入生产区域，由专人全程陪同，未穿戴劳动防护用品的不得进入生产装置。

二、外单位作业人员必须经过安全教育并考核合格后办理“外工上岗证”、“人员定位器”，统一着装、明显标识单位名称的（着防静电工作服、安全帽、耐酸碱防砸工作鞋、防护镜等），按公司规定持人员定位器进出二道门；其他的请遵守“进入二道门管理规定”。

三、企业厂区内机动车辆限速 5公里/小时；主要干道限高见限高牌标识；货运车辆进入厂区必须按规定路线行驶，自驾小型客车不得进入公司生产区，所有进入生产区的机动车辆请戴好阻火器(防火罩)。。

四、企业整个生产区均为禁火区，在禁火区内严禁吸烟。

五、进入生产区活动应戴好安全帽及其它必要的防护用品，并听从岗位人员的安排，请勿到其它地方随意走动，或者触碰设备等。 未经本公司允许不得在厂区内拍照。

六、进入生产区域请不要穿化纤衣服，不要穿戴铁掌的鞋，禁止使用非防爆手机。

七、您的机动车辆请按公司规定停放，不要阻塞企业的消防通道。

八、请不要沿途抛洒杂物，如有杂物垃圾请投入固定分类垃圾箱。

九、外来施工单位或人员在进入厂区施工作业前必须经本公司安全培训和安全审核批准，办理相关手续，并接受本公司的安全监督。

- 十外来施工单位或人员应自觉遵守本公司的安全管理制度和操作规程，正确使用维护防护设施和个人防护用品，必须服从本公司为保护外来施工单位或人员安全及职业健康的工作安排。

- 十一、在运输车辆发运过程，装运货物的车辆，在移位时车顶严禁站人。押运人员在佩带好防护用品，下车站在发货平台上指挥倒车、就位。车辆停稳后，挂好安全带，方可上车顶作业。

- 十二、当外来施工单位或人员工作内容发生变更，从事告知书中未告知的存在安全职业危害的作业时，本公司应告知相关内容。

- 十三、任何人员进入公司，必须严格遵守公司相关安全管理规定。

- 十四、任何人员因违反国家有关法律法规及公司有关规定而造成事故，本公司将依法追究其经济责任和法律责任。

- 谢谢您对我公司安全环保工作的理解和支持！

索普工程供应商负面清单管理规定

（试行）

第一章 总则

第一条 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的物资供应商、服务提供商或施工承包商(以下统称供应商)，其资质证照齐全且满足我公司采购要求，均可参与我公司组织的招标及比价采购等商务活动。

第二条 本制度适用于索普工程，经公司讨论定稿报集团商务合作部审核通过后实施。

第三条 职责分工

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收，对供应商所供货物在使用效果、产品质量、服务质量等方面进行评价。

2.管理部门：负责全过程监督管理，对采购物资、服务及供应商的质量、安全、进度、服务等进行监督检验，对其在技术、安全性能、规范性等方面进行评价。

3.采购部门（含物资、施工及服务采购，包括物资采供处、计划运行处，下同）：负责通过线上或线下途径不断开发有能力、满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

4.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

第二章  供应商负面清单确定流程

第四条 供应商负面清单管理工作由采购部门全面负责，其他职能部门在使用或监管过程中产生的供应商考核意见应报采购部门统一汇总管理。具体确定流程如下：

供应商评审负面清单制度流程

第三章  供应商积分考核和管理

第五条 供应商的积分考核主要包括质量及安全、交货周期（服务进度）、售后服务、资质信誉等方面，每项各10分。使用部门、管理部门、采购部门、监管部门均可提出书面考核意见。采购部门负责对各相关部门提出的考核意见进行收集汇总，并根据综合扣分情况将供应商分为合格供应商或负面清单供应商。凡被列入负面清单的供应商，自被考核当日起一年内均不得与公司进行合作；凡未被列入负面清单的供应商一年后当年考核扣分自动清零。

1.合格供应商：供应商一年内累计考核扣分介于0-9分之间，可作为合格供应商继续开展合作。

2.负面清单供应商：供应商单次供应考核扣分或一年内累计考核扣分达到10分以上（含10分），须列入负面清单

供应商，至少于一年内停止与其产生新的合作。

第六条 供应商考核方法

1.质量及安全方面

（1）所供产品出现质量问题，经调换（及时处理）未对公司造成影响，单次扣1-3分。

（2）所供产品出现质量问题，对公司造成一定影响，单次扣3-5分。

（3）所供产品出现质量问题，对公司造成严重影响，单次扣5-10分。

（4）安全问题按索普集团及索普工程相关制度执行。

2.交货（进度）方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣1-3分。

（2）交货时未按规定包装的，单次扣1-3分。

（3）延期交货，但未对公司造成影响，单次扣1-3分；造成一定影响，单次扣3-5分；造成严重影响，单次扣5-10分。

（4）交货过程中存在故意隐瞒质量缺陷或以次充好，单次扣5-10分。

（5）运输单位未能按要求完成运输任务，单次扣1-3分。

（6）未按照进度计划施工（提供服务），且未提供合理的延误说明的，扣1-3分。

（7）不能按照合同约定时间完成任务，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣1-3分；造成一定影响的，单次扣3-5分；造成严重影响的，单次扣5-10分。

3.售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣1-3分；已造成一定影响，单次扣3-5分；造成严重影响，单次扣5-10分。

（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣1-3分。

（3）在质保期之内，拒绝按合同提供售后服务，单次扣5-10分。

4.资信方面

（1）中标之后因报价、参数错误等原因，经双方协商终止合同的签订，单次扣1-3分。

（2）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，单次扣5-10分。

（3）无正当理由未及时开具发票给我方，单次扣1-3分。

（4）未按合同约定价格开票，单次扣1-3分。

（5）注册信息及基本资质证书不属实，单次扣5-10分。

（6）因知识产权引起纠纷，单次扣5-10分。

第七条 供应商发生以下情况，将直接列入负面清单，情节严重的，甚至可以直接永久性停止合作：

1.涉及弄虚作假、欺诈、故意隐瞒、冒名顶替等行为的。

2.出现串标、围标、陪标，或者以损害其他诚实竞争者的利益谋求中标的。

3.供应商通过恶意法律诉讼起诉我公司最终被法院裁定为败诉的。

4.违反廉政协议，滋生腐败现象的。

第八条 关于无效投诉的处理办法

根据索普集团及索普工程招标管理制度，投标人如对投标结果存有异议，可向监管部门提起投诉。但为了维护招标工作的严肃性，投标人所提出的投诉一旦被公司认定为无效投诉，单次扣除投诉人3分；如果投标人仍不接受解释且采取重复投诉，甚至出现捏造事实、无理取闹、聚众围堵、恶意诽谤等严重扰乱公司生产经营秩序的恶劣行为，可再扣除投诉人5-10分；投标人对同一事件的无效投诉或一年内累计无效投诉的次数达到三次以上（含三次），均直接列入供应商负面清单，情节严重的，也可以永久性停止合作。

第四章 负面清单供应商的消除

第九条 已被列入负面清单的供应商通过自身完善、整改等措施，其产品或服务质量满足公司要求，原则上自考核满一年以后，供应商可提出书面申请，经供应商能力确认流程鉴定后方可从负面清单中消除。具体流程如下：

1.供应商提出负面清单消除的书面申请以及针对考核

项的整改措施、效果等相关文件材料；

- 2.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

3.采购部门根据材料确认及考察情况提出建议，经相关部门会签再报公司领导（分管领导及总经理）批准以后方可完成负面清单供应商的消除工作。

第五章  附则

第十条 各部门应努力按照公开、公平、公正的原则，做好供应商负面清单的考核和管理工作。

第十一条 供应商负面清单的加入和消除总体采取谁加入谁消除的独立自主处置原则。

第十二条 我公司对负面清单供应商的加入和消除将在第一时间报送索普集团商务合作部，并由商务合作部统一在索普集团指定公告栏中进行公示。对已被索普集团某一单位列入负面清单的供应商，我公司在同一时期一律不再与其开展新的合作；对所有已被索普集团累计两次加入负面清单的供应商，我公司一律永久性停止与该供应商的合作。

第十三条 本规定自颁发之日起生效，由采购部门负责解释。