## 封皮
|  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 | 专业 | 电气
MAJOR
|  | 装置及工区 UNIT & WORK AREA |  | 装置配电房
项目名称 | 江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）-第一阶段 | 版次 REV. |  | 0 | 第 1 页共 3 页
PROJECT |  |  |  |  | SHEET OF
文件名称 | 综合材料表 | 文件号 DOC NO. |  | 202402-16-305-D01/0
DOC
综合材料表
0
版次 | 说 明 | 设计人 DESD. | 校核人 | 审核人 | 项目经理 | 日 期
REV. | DESCRIPTION | DEND. | CHKD. | APPD. | PM. | DATE

## 内容
|  |  | 设计阶段 STAGE | 施工图 | 专业 MAJOR |  | 电气
|  |  | 装置及工区 UNIT & WORK AREA | 装置配电房
项目名称 | 江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）-第一阶段 |  | 版次 REV. | 0 | 第 页 共 3 页
PROJECT |  |  |  |  | SHEET OF
文件名称 | 综合材料表 |  | 文件号 DOC NO. | 202402-16-305-D01/0
DOC
序 号 | 材料与名称 | 型号与规格 |  | 数量 | 单位 | 备注REMARK
NO. | Name | Model & Specification |  | Qty | Unit | Remark
1 | 照明配电箱 | PZ30(AL1~3) |  | 3 | 个 | 见:202402-16-305-D03/0
2 | 双电源切换箱 | ATS(ATS1) |  | 1 | 个 | 见:202402-16-305-D03/0
3 | 应急照明配电箱 | ALE1(TY-D) |  | 1 | 个 | 见:202402-16-305-D04/0
4 | 动力配电箱 | PZ30(AP1) |  | 1 | 个 | 见:202402-16-305-D03/0
5 | 插座配电箱 | PZ30(DL1~3) |  | 3 | 个 | 见:202402-16-305-D03/0
6 | 双管LED吸顶灯 | LED,220V,36W*2 |  | 110 | 盏
7 | 局部LED照明灯 | LED,220V,60W |  | 24 | 盏
8 | 应急照明灯 | 36V,3W |  | 1 | 盏 | 其中部分需满足IP67，详见平面图
9 | 疏散指示灯 | 36V,1W |  | 32 | 盏
10 | 疏散出口灯 | 36V,1W |  | 10 | 盏
11 | 应急照明灯 | 36V,3W |  | 50 | 盏
12 | 疏散指示灯（向左、向右） | 36V,1W |  | 2 | 盏
13 | 安全出口灯 | 36V,1W |  | 10 | 盏
14 | LED吸顶灯 | LED,220V,20W |  | 16 | 盏
15 | 防爆疏散指示灯 | 36V,1W |  | 1 | 盏 | ExdIICT4
16 | 防爆安全出口灯 | 36V,1W |  | 1 | 盏 | ExdIICT4
17 | 防爆型双管荧光灯 | LED,220V,36W*2 |  | 2 | 盏 | ExdIICT4
18 | 单联防水防溅暗开关 | 250V,10A |  | 10 | 个
19 | 单联翘板式暗开关 | 250V,10A |  | 31 | 个
20 | 单联双控翘板式暗开关 | 250V,10A |  | 6 | 个
21 | 单相两极五孔地插 | 250V,10A |  | 4 | 个
22 | 三相空调暗插座 | 380V,20A |  | 22 | 个
23 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3 |  | 48 | 个
24 | 防爆感烟探测器 | JTY GM GSTN9811 (Ex) |  | 1 | 个 | ExdIICT4
25 | 接线端子箱 | GST-JX100 |  | 1 | 个
26 | 消防广播 | BG5-2 |  | 13 | 个
27 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9121 |  | 21 | 个
28 | 火灾显示盘 | ZF-101 |  | 3 | 个
29 | 火灾报警电话机(对讲电话机) | TS-GSTN602 |  | 5 | 个
30 | 火灾声、光警报器 | HX-100B |  | 22 | 个
31 | 模块箱 | GST-JX302 |  | 1 | 个
32 | 总等电位连接箱 | HFD1-MEB |  | 3 | 个
33 | 防雷接地线 | 热镀锌扁钢-40x4 |  | 1600 | 米
34 | 接地极 | 连铸铜包钢棒（￠25，L=2.5m） |  | 12 | 根
35 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x50+2x25mm 2 |  | 30 | 米
36 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x25+2x16mm 2 |  | 30 | 米
37 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-5x16mm 2 |  | 60 | 米
38 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV-5x6mm 2 |  | 40 | 米
39 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x4mm 2 |  | 5 | 米
40 | 照明线 | BV-450/750V-2.5mm 2 |  | 4000 | 米
41 | 应急疏散照明线 | ZBN-RVS-2x2.5mm 2 |  | 900 | 米
42 | 空调线 | YJV-0.6/1kV-5x4mm 2 |  | 900 | 米
43 | 消防电缆 | WDZBN-BYJ-2X2.5mm2 |  | 900 | 米
44 | 消防通讯线,广播线 | ZBN-RVVP-2x2.5mm2 |  | 600 | 米
45 | 消防电话线 | ZBN-RVVP-2x1.0mm2 |  | 200 | 米
46 | 镀锌焊接钢管 | DN20 |  | 1800 | 米
47 | 镀锌焊接钢管 | DN25 |  | 900 | 米
48 | 镀锌焊接钢管 | DN32 |  | 50 | 米
49 | 镀锌焊接钢管 | DN40 |  | 20 | 米
50 | 镀锌焊接钢管 | DN50 |  | 10 | 米