| 疏水阀数据表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 倒吊桶式疏水阀 |  |  |  |
| 数量 |  | 9 |  |  |  |
| 建议类型 |  | CS45H-150LB |  |  |  |
| 规格与密封面 |  | DN20 RF |  |  |  |
| 压力等级 |  | 150LB |  |  |  |
| 设计条件 |  |  |  |  |  |
| 设计压力 | MPaG |  |  |  |  |
| 设计温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 操作条件 |  |  |  |  |  |
| 介质 |  | 蒸汽冷凝液 |  |  |  |
| 操作压力 | MPaG | 1.0 |  |  |  |
| 操作温度 | ℃ | 180 |  |  |  |
| 进口压力 | MPaG | 1.0 |  |  |  |
| 出口压力 | MPaG | 0 |  |  |  |
| 阀压差 | MPa |  |  |  |  |
| 计算流量 | Kg/h |  |  |  |  |
| 安全系数 |  |  |  |  |  |
| 设计流量 | Kg/h |  |  |  |  |
| 阀背压度% |  |  |  |  |  |
| 排水方式 |  | 间断 |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |
| 阀体 |  | WCB |  |  |  |
| 阀芯 |  | 304 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |