**江苏索普化工股份有限公司基建及产业项目**



**安全环保检查违章和隐患整改通知单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 签收单位 |  | | 检查日期 | 2021.01.22 |
| 通知日期 | 2021.01.23 | | 限改日期 | 2021.02.10 |
| **隐患检查内容：**  股份公司安全环境部经现场检查发现硫酸事业部有以下环境隐患：  1.废气在线监控室消防器材摆放不规范  2.废气在线监控室室内未安装温、湿度计  3.SO2在线耗材需及时更换  鉴于上述情况，请硫酸事业部制订消除环境风险的整改计划，并将计划于2021年2月10日前报股份公司安全环境部备案！ | | | | |
| 整改意见：  1、签收单位须按照“五定五落实”原则［定整改验收人员，定整改验收时间，定责任和责任人（包括不能按时按质按量整改到位的处理处罚），定整改标准，定整改计划方案措施］限期整改。  2、能立即整改的违章或隐患应立即消除；  3、由于客观原因等影响的应提前说明，并做好相应的防范措施使之受控，并且立即制定进一步的整改计划方案。  4、整改完成后及时反馈签发部门股份公司安全环境部。 | | | | |
| 领导签字或部门签章： | | 检查人员： | | |

签发人：