**醋酸乙烯项目承包商进场程序和要求**

为了安全高效保质保量地完成醋酸乙烯工程项目的施工建设，把“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”落到实处，强化和落实施工单位的主体责任，明确规范甲方管理部门和监理单位的安全管理职责，把《基建及产业项目安全管理制度和规定》管理要求细化和程序化，现编制《醋酸乙烯工程项目承包商进场程序和要求》，请甲方项目部商务及引进部门、甲方项目管理部门、装置属地部门和专业部门、监理单位、承包商施工单位予以配合执行。

第一步：承包商施工方按照表1：安全许可材料目录及要求准备并提供单位法律资质、人员安全资质教育培训保险、安全管理组织制度职责、承包商安全防护和施工工器具管理台帐、施工安全管理、施工环保管理、项目建设人员和物资进出门管理、治安、交通安全、仓库管理制度规定七个方面的安全许可材料。

**表1：安全许可材料目录及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **材 料 内 容** | **份数** |
| （一） | 单位法律资质 | |
| 1 | 基建及产业项目合同复印件，电子档优先。 | 一份 |
| 2 | 营业执照照片，有红章，清楚。 | 一份 |
| 3 | 企业资质证书照片，有红章，清楚。 | 一份 |
| 4 | 安全生产许可证照片，有红章，清楚。 | 一份 |
| （二） | 人员安全资质、教育培训、保险 | |
| 1 | 现场施工负责人要具备相应的安全管理资质和公司授权委托书，格式要求见2.1、项目经理授权委托书范本，法人签字盖红章。 | 一份 |
| 2 | 填写2.2、承包商施工（特种作业）人员统计表。 | 一份 |
| 3 | 提供合法有效的特种作业人员资质证件照片，清楚有红章，电子档。提供特种作业人员资质证考核合格网上信息查询平台查询截图。参考2.3、《安监、质监、住建三家特种作业操作证的区别》，2.4、挖掘机操作证查询截图。 | 一份 |
| 4 | 提供现场每个作业人员、管理人员身份证复印件清楚，身份证照片电子档。 | 一份 |
| 5 | 提供承包商公司级、项目部级、施工队（班组）级三级安全教育培训工作台帐，试卷要有本人订正和签名。 | 一份 |
| 6 | 签署工程项目合同的承包商单位必须为进场施工的全体人员购买（投保）保险，并提供证明材料。不认可施工人员自行购买的保险。 | 一份 |
| 要求：   1. 保险种类：单位缴纳工伤保险、其他商业保险包括不限于安全生产责任险、人身意外伤害保险或雇主责任险，并且人身伤亡保额不得低于100 万/人。 2. 保险的期限应与工程项目合同期限或施工期限相一致。   （3）承包商必须保证投保人员与承包商参与管理和施工的人员相一致，投保的职业、工种与实际从事的工作相一致，提供以上信息的统计表，包含所有进场的施工管理人员，加盖单位红章。  （4）如实填写提供2.5、安全相关保险基本情况统计表。  参考2.6、《团意险100万保单--扬中市建筑安装工程有限公司》 | |
| （三） | 安全管理组织制度职责 | |
| 1 | 提供承包商安全管理网络组织架构 | 一份 |
| （1）组织架构包括公司级、项目部级、施工队（班组）级三级，每一级包含负责人和安全员的姓名和联系方式，其中公司级和项目部级的安全员人数应根据国家规定要求和规模大小配备，但不少于2名，施工队级的安全员人数的配备应不少于1名。安全员要具备行业培训合格资质。3.2、 | |
| 2 | 提供承包商安全管理网络组织安全职责 | 一份 |
| 3 | 提供承包商安全管理制度和规定 | 一份 |
| 1. 承包商应有包括但不限于3.1《基建及产业项目安全管理制度和规定》中的安全作业、文明施工、隐患和违章检查及整改处罚规定、扬尘防治等相关安全管理制度和规定。 2. 必须建立承包商信息逐级汇报制度和事故事件逐级汇报处理制度，以承包商安全管理网络组织架构信息为基础，同时要向甲方和监理单位汇报，包含负责人和安全员的姓名和联系方式，承包商进场后一周内在项目部和项目工地醒目位置完成公示，汇报的内容、时限等要符合国家规定要求。参考3.3、承包商信息逐级汇报制度。 3. 每日巡查规定、每周安全检查规定、隐患和违章整改及处罚规定，要对巡查安全检查组人员、时间频次、内容等进行明确。 4. 单位委派证明要明确单位和施工人员的劳务关系，盖承包商公司红章。参考3.4、单位委派证明；3.5、（示范文本）建筑工人简易劳动合同。 | |
| （四） | 承包商安全防护、施工工器具管理台帐 | |
| 1 | 劳动防护用品台帐及领用记录 | 一份 |
| 包括安全帽、安全带、便携式报警仪（用于动火作业和受限空间作业分析以及安全防护报警）等安全防护器材用品用具，提供报验合格凭证，确保安全有效。 | |
| 2 | 填写4.1、现场施工设备工具安全可靠性检查表，要有检查确认签名。后续进场的设备工具要及时更新。 | 一份 |
| 如果现场检查出以上设备机械“带病”运行或劳动安全防护用品用具有安全隐患、失效等情况，将责令整改处理，逾期不改将责令停工整顿处罚等。 | |
| 3 | 项目安全环保投入计划实施方案 | 一份 |
| 包括但不限于安全防护器材用品（安全帽、安全带、便携式报警仪（用于动火作业和受限空间作业分析以及安全防护报警等）、安全设施、措施，现场喷雾喷淋、渣土车洗车装置、现场污水收集处理装置、现场排水系统等。 | |
| （五） | 施工安全管理 | |
| 1 | 总体施工方案（包括安全方案）电子档报审，编制审核批准页书面一份。 | |
| 甲方合同签订方及上级部门要明确施工地点和施工管理部门，明确专业业务和装置属地管理部门，包括监理单位是否介入。专业业务和装置属地管理部门和承包商施工方一起查看施工现场和周边环境，进行施工安全风险辨识。  承包商施工方按照施工现场实际情况和施工步骤编制施工方案（包括安全方案），并且予以审核、签字盖章，完成时间由甲方施工管理部门提出。然后报甲方专业业务和施工装置属地管理部门以及所管辖的监理单位审核、签字盖章。以上完成后报安全部门备案。 | |
| 2 | 承包商施工现场应急救援方案及要求，电子档优先 | 一份 |
| 3 | 有可行的符合实际情况的演习脚本和计划，其中必须包含与毗邻的生产单位联动、互动的要求、职责，并且明确联系负责人包括调度人员和联系方式，有演习的记录，包括照片、视频和演习评价、提高实际效果优化改进方面，电子档优先。  可参考5.1、《参考件：醋酸乙烯循环水项目应急演练脚本(2024.12.30)》。 | 一份 |
| 4 | 重大危险施工作业安全管理 | |
| 4.1 | 承包商要会同甲方属地管理部门、监理单位事先了解确认作业区域周边环境是否比较危险，是否具有易扩散的易燃易爆、有毒有害的危险介质，如一氧化碳、硫化氢等，是否属于危大工程和有特级危险作业等，如果具备，承包商法人或管理负责人（公司级）要签署《安全承诺》一份并提供，要盖有单位红章。可参考5.2、《安全承诺》。 | |
| 4.2 | 提供特殊作业票证审批管理人员、作业监护人员名单一份。  项目部对承包商上报的以上人员进行票证审批资格、作业监护资格培训考核，合格者配发相应臂章，现场佩戴行使职责，并及时公布公示特殊作业票证审批人员和监护人员名单、准许资格和生效日期。  见5.3、票证审批和作业监护准许资格臂章佩戴照片和5.4、关于公布特殊作业票证审批和监护人员的通知 | |
| 4.3 | 由安全部门对施工作业人员进行危化品危险介质、危险特性、安全防护救护、应急疏散逃生专题强化培训教育，提高和增强防护急救技能。 | |
| （六） | 施工环保管理 | |
| 1 | 涉及到排水的施工项目，要事先编制可行的施工污水收集、处理、排放方案，并且审核审批上报审查。 | |
| 2 | 施工产生的固废和危废要分别按照规定存放，并且按照规定处理。 | |
| 3 | 出现异常情况要立即汇报处理，避免产生严重的后果和影响。 | |
| （七） | 项目建设人员和物资进出门治安交通安全仓库管理制度规定 | |
| 7.1 | 项目物资出门，承包商进场后要按照7.1、《关于工程建设项目物资出门审批授权的通知》要求及时提供物资出门检查和审核人员信息和本人的签名笔迹给项目安全管理，公开发布并在新材料安全保卫部门和门卫处报备。项目物资出门流程及出门证办理见《物资出门证》的首页醋酸乙烯及EVA一体化项目物资出门证办理程序要求。参见7.2、附件：项目物资出门证及使用记录。其它未尽事项参见7、《项目建设人员和物资进出门治安交通仓库管理制度规定》。 | |
| 7.2 | 人员和物资进门及引领按照7.3、关于工程项目建设人员和物资进出门的补充规定（试行）和7.4、关于工程项目建设物资进门引领人员的报告规定执行。 | |
| 7.3 | 学习治安和厂区交通管理制度，  见7.5、索普集团门卫管理制度（2024年修订版）、7.6.1、索普集团厂区道路交通安全管理制度（2024修订版）、7.7、索普集团有限公司《内部治安处罚规定》、7.8、关于明确物资进出门管理有关工作要求的通知、7.9、仓库、罐区安全管理制度 | |
| 7.4 | 厂区内叉车和电动三轮车行驶，进出二道门按照7.10、叉车、电动三轮车、二道门管理制度执行。 | |

以上材料除了要签字盖章签署审批意见的，应尽可能以电子档形式提供，提前报给分管的监理、项目部管理专业或属地主管部门了解、审核同意。

将监理、项目部相关主管部门审核意见和资料转给项目安全部门（在安全教育培训的前一天报审），主要对单位法律资质、人员安全资质、安全防护用品用等是否合法合规、安全有效，施工作业危险等级是否恰当，安全措施是否准确到位，安全制度、台账等许可资料是否真实有效、人员是否需要强化安全培训教育等确认后存档，办理以下手续。

**第二步、签署工程项目安全环保管理协议**

以上材料准备完备，审核通过后，即可将承包商法人或授权签署的盖有单位（红）公章的8.1、《醋酸乙烯项目相关方环境安全管理协议(2024.9)》（书面，一式叁份）带来提交签署。监理单位采用8.2、《工程监理安全环保管理协议》。

按规定分包，提供合规的《环境安全质量分包管理协议》，责任和义务条款参考8.1、《醋酸乙烯项目相关方环境安全管理协议(2024.9)》。参考8.3、华汇信与协创劳务施工合同

**第三步、承包商应按以下规定比例足额缴纳安全保证金。**

安全保证金按下表缴纳，最低不少于3000元，最多不超过50000元。按项目进行闭环管理、专款专用，存储期间无利息。具体管理规定见9、《项目安全保证金管理细则》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工程合同价 | 安全保证金数额 |
| 1 | 50万元及以下 | 3000元 |
| 2 | 50万元至100万元 | 5000元 |
| 3 | 100万元至500万元 | 1万元 |
| 4 | 500万元至1000万元 | 2万元 |
| 5 | 1000万元以上 | 5万元 |

承包商项目负责人学习9.1、《项目安全保证金管理细则告知书》后，

了解办理流程和缴纳数额账号，联系甲方管理人员开具缴款通知，参考9.2、缴款通知，到江苏索普新材料科技有限公司财务管理部门按照财务专用账号缴纳安全保证金，领取收据，妥善保管好缴纳支付证据记录和收据，拍照发给项目安全部门备案。

2025年6月11日之前安全保证金专用账户户名：江苏索普新材料科技有限公司，账号：612901300410001，开户行：招商银行镇江分行营业部，行号：308314001017。

安全保证金专用账户自2025年6月11日起更新为户名：江苏索普新材料科技有限公司，账号：545677137695，开户行：中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行，银行行号：104314000294。

**第四步、承包商管理人员和施工人员安全教育培训具体要求**

1、项目部工程管理部门或属地部门在约定的时间将工程承包商人员带至项目安全部门。

2、由于受培训地点和条件的限制，一般情况下一次安排培训人员不超过20人，培训时长约需四小时以上，包含培训教育、信息收集、考试、批阅、订正、建立教育台账、制作外工上岗证等。培训考核合格后发放外工上岗证，作为人员施工许可资格证明。

3、安全作业的电子票证和定位器的办理由江苏索普新材料科技有限公司安全环境部负责。