## Sheet1
物料编码 | 物料名称 |  | 型号 | 规格 | 单位 | 数量
02030100001314 | 插头 | 电器 | 25A | 单相两极带接地可拆线 | 只 | 10
02030400000857 | LED平板灯驱动 | 电器 | 功率：55W QH18 输入：AC185-240V 50/60HZ 输出功率：DC150/200mAt5% |  | 只 | 10
02030100000020 | 多用插座 | 电器 | 10A 220V |  | 只 | 2
02030300000037 | 橡套电缆 | 电器 | 3×2.5+1×1.5 |  | 米 | 200
02030100000354 | 小型断路器 | 电器 | C65N C25 1P |  | 只 | 20
02030100000397 | 小型漏电断路器 | 电器 | C65N C63 2P Vigi C65ELE施耐德 |  | 只 | 10
02030200000772 | 电机保护器 | 电器 | GC650-100A-M-D1 (4-20MA) |  | 只 | 3
02030200000773 | 电机保护器 | 电器 | GC650-25A-M-D1 (4-20MA) |  | 只 | 3
02030200000775 | 电机保护器 | 电器 | GC650-250A-M-D1 (4-20MA) |  | 只 | 3
02039900001493 | 防爆人体静电释放报警器 | 电器 | AS6608-S EXib Ⅱc T4Gb -20℃-60℃ |  | 只 | 10
02039900001127 | 防爆胶泥 | 电器 | 户外 |  | 千克 | 50
02039900002229 | 静电跨接线 | 电器 | 两端紫铜线鼻孔φ22，接线截面积16mm2，长度20米 |  | 根 | 30
02039900000189 | 带线接线盘 | 电器 | 220V |  | 套 | 2
02039900000190 | 带线接线盘 | 电器 | 380V |  | 只 | 1
02030100000316 | 微电脑时控开关 | 电器 | KG316T |  | 只 | 10
02030200000158 | 五眼插座 | 电器 | 220V 10A |  | 只 | 30
02030200000271 | 三眼插座 | 电器 | 25A 220V |  | 只 | 10
02030200000882 | 三眼插头 | 电器 | 25A 250V |  | 只 | 10
02030400000051 | 日光灯管 | 电器 | 220V 20W |  | 只 | 100
02030400000858 | 投影仪灯泡 | 电器 | BenQ 型号:MH520H |  | 只 | 2
02030400000859 | 便携强光照明灯 | 电器 | SZSW2600 80W 7.4V，407Wh，≥1500次充放电 IP66 重量约10KG |  | 只 | 1
02039900001347 | MS抽屉触头连接线 | 电器 | ZC-RYJ-125 1×25mm2 450/750V L=800mm |  | 根 | 30
02039900001347 | MS抽屉触头连接线 | 电器 | ZC-RYJ-125 1×25mm2 450/750V L=800mm |  | 根 | 30
02039900001348 | MS抽屉触头连接线 | 电器 | ZC-RYJ-125 1×35mm2 450/750V L=800mm |  | 根 | 30
02039900001348 | MS抽屉触头连接线 | 电器 | ZC-RYJ-125 1×35mm2 450/750V L=800mm |  | 根 | 30
02039900001349 | MS抽屉触头连接线 | 电器 | ZC-RYJ-125 1×50mm2 450/750V L=800mm |  | 根 | 30
02039900001349 | MS抽屉触头连接线 | 电器 | ZC-RYJ-125 1×50mm2 450/750V L=800mm |  | 根 | 30
02039900001464 | MS抽屉触头连接线 | 电器 | 一头铜线鼻一头动触头ZC-RYJ-125 1×70mm2 450/750V L=800mm |  | 只 | 30
02039900001464 | MS抽屉触头连接线 | 电器 | 一头铜线鼻一头动触头ZC-RYJ-125 1×70mm2 450/750V L=800mm |  | 只 | 30
02039900001465 | MS抽屉触头连接线 | 电器 | 两头都是铜线鼻ZC-RYJ-125 1×70mm2 450/750V L=800mm |  | 只 | 30
02039900002448 | 电柜抽屉触头连接线 | 电器 | 两头都是铜线鼻ZC-RYJ-125 1×25mm2 450/750V L=800mm，接头处焊锡 |  | 只 | 30
02039900002449 | 电柜抽屉触头连接线 | 电器 | 两头都是铜线鼻ZC-RYJ-125 1×35mm2 450/750V L=800mm，接头处焊锡 |  | 只 | 30
02039900002450 | 电柜抽屉触头连接线 | 电器 | 两头都是铜线鼻ZC-RYJ-125 1×50mm2 450/750V L=800mm，接头处焊锡 |  | 只 | 30
02039900002452 | 1/2电柜抽屉二次插件 | 电器 | 12节24线 |  | 米 | 5
02080200012245 | 碳刷 | 电器 | J204 |  | 只 | 100
02049900000246 | 世达数显电笔 | 电器 | 62601 |  | 支 | 12
02039900001493 | 防爆人体静电释放报警器 | 电器 | AS6608-S EXib Ⅱc T4Gb -20℃-60℃ |  | 只 | 10
02039900001493 | 防爆人体静电释放报警器 | 电器 | AS6608-S EXib Ⅱc T4Gb -20℃-60℃ |  | 只 | 50
07020000000483 | 防爆轴流风机 | 防爆 | 380V IICT4 配30米阻燃电线 配防爆插头 |  | 台 | 6