## Sheet1
图 号
| 流量计数据表 |  |  | DWG.NO.
| FLOWMETER |  |  | 页 号
| DATA SHEET |  |  | SHEET NO.
位号 TAG NO. |  |  | 数量(个)AMOUNT
用途 SERVICE
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO. |  | DN150
管道规格 LINE SIZE(mm） |  | DN150
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  | 低温脱盐水
操作压力 OPER.PRES.Mpa（G） |  | 30bar
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  | 零下20-145
最大流量 MAX.FLOW (m3/h) |  | 流速：150CM/S
正常 NOR. MAX.FLOW (m3/h) |  | 正常流量：20m3/h; 流速：50CM/S
最小 MIN. MAX.FLOW (m3/h) |  | 流速：1CM/S
操作密度 OPER. DENSITY
操作状态粘度 VISC. AT OPER. mPa.s
最小电导率 MIN. CONDUCTIVITY |  | 0.01-0.1
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE
本体材质 BODY MATERIAL
衬里材质 LINING MATERIAL
电级材质 ELECTROOE MATERIAL
法兰标准及等级 FLANGE STD.&RATING
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE&LACING
法兰材质 FLANGE MATERIAL
接地环材质 EARTH RING MATERIAL
转换器规格 CONVERTER SPECIFICATION
型号 MODEL
形式 TYPE
输出信号 OUTPUT SIGNAK
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLY |  | 220V
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
附件 ACCESSORIES
制造厂 MANUFACTURER
备注REMARKS