散热器技术数据表

| 序号 | 性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片数 | 16 | 18 |
| 2 | 高度mm | 600 | 600 |
| 3 | 中心距mm | 540 | 540 |
| 4 | 单柱宽mm | 90 | 90 |
| 5 | 单柱厚mm | 90 | 90 |
| 6 | 工作压力MPa | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 进出水方式及口径 | 同侧下进上出，DN20/DN20 |  |
| 8 | 材质 | 铜铝复合 |  |
| 9 | 安装方式 | 壁挂式 |  |
| 10 | 供暖方式 | 集中供暖 |  |
| 11 | 介质 | 热水 |  |
| 12 | 进水/回水温度℃ | 95/70 |  |
| 13 | 数量 | 24 | 64 |