## Sheet1
序号 | 功率（kW) | 极数 | 电压(V) |  | 常规维修 |  |  | 维修项目 |  |  | 更换项目 | [10 empty] | 合计（元）
[5 empty] | 定子清洗浸漆烘干（台） | 更换前、后轴承（只）(SKF） | 转子动平衡（台） | 轴检查喷涂修复（根） | 端盖检查喷涂修复（只) | 端盖检查镶套修复（只) | 更换端盖（只） | 换外壳（台） | 换风叶（只） | 更换防爆接线柱（只） | 更换接线盒 | 换风罩（只） | 更换线圈（台） | 换轴（根） | 更换引出线（根） | 污水泵电缆线（米） | 机械密封（只）
(只)
1 | 0.75 | 2/4/6极 | 380 | 维修次数 | 10 | 20 | / | 10 | 20 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
2 | 1.1 | 2/4/6极 | 380 | 维修次数 | 10 | 20 | / | 10 | 20 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
3 | 1.5 | 2/4/6极 | 380 | 维修次数 | 10 | 20 | / | 10 | 20 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
4 | 2.2 | 2/4/6极 | 380 | 维修次数 | 10 | 20 | / | 10 | 20 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
5 | 3 | 2/4/6极 | 380 | 维修次数 | 5 | 10 | / | 5 | 10 | 5 | 2 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
6 | 4 | 2/4/6极 | 380 | 维修次数 | 10 | 20 | / | 5 | 10 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
7 | 5.5 | 2/4极 | 380 | 维修次数 | 15 | 30 | / | 10 | 30 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
8 | 5.5 | 6/8极 | 380 | 维修次数 | 5 | 10 | / | 5 | 10 | 10 | 2 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
9 | 7.5 | 2/4极 | 380 | 维修次数 | 10 | 20 | / | 10 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
10 | 7.5 | 6/8极 | 380 | 维修次数 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
11 | 11 | 2/4极 | 380 | 维修次数 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
12 | 11 | 6/8极 | 380 | 维修次数 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
13 | 15 | 2/4极 | 380 | 维修次数 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
14 | 15 | 6/8极 | 380 | 维修次数 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
15 | 18.5 | 2/4极 | 380 | 维修次数 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
16 | 18.5 | 6/8极 | 380 | 维修次数 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
17 | 22 | 2/4极 | 380 | 维修次数 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
18 | 22 | 6/8极 | 380 | 维修次数 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
19 | 30 | 2/4极 | 380 | 维修次数 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
20 | 30 | 6/8极 | 380 | 维修次数 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | / | /
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0
21 | 0.75 | 污水泵 | 380 | 维修次数 | 10 | 20 | / | 10 | 10 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | / | 10 | 10
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
22 | 1.5 | 污水泵 | 380 | 维修次数 | 20 | 40 | / | 20 | 20 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | / | 10 | 20
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
23 | 2.2 | 污水泵 | 380 | 维修次数 | 20 | 40 | / | 20 | 20 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | / | 10 | 20
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
24 | 3 | 污水泵 | 380 | 维修次数 | 20 | 40 | / | 20 | 20 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | / | 10 | 20
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
25 | 4 | 污水泵 | 380 | 维修次数 | 20 | 40 | / | 20 | 20 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | / | 10 | 20
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
26 | 5.5 | 污水泵 | 380 | 维修次数 | 20 | 40 | / | 20 | 20 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | / | 10 | 20
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
27 | 7.5 | 污水泵 | 380 | 维修次数 | 20 | 40 | / | 20 | 20 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | / | 10 | 20
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
28 | 11 | 污水泵 | 380 | 维修次数 | 20 | 40 | / | 20 | 20 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | / | 10 | 20
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
29 | 15 | 污水泵 | 380 | 维修次数 | 20 | 40 | / | 20 | 20 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | / | 10 | 20
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
30 | 18.5 | 污水泵 | 380 | 维修次数 | 20 | 40 | / | 20 | 20 | 10 | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | / | 10 | 20
单价（元）
|  |  |  | 总价（元） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
税率： | [14 empty] | 合计（元）： | [6 empty] | 0