## Sheet1
物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量
02030200000045 | 防爆密封胶泥 | YLMFB-I型 |  | 千克 | 20
02030200000522 | 电机保护器 | GC650-100A-M-D1 100A(4-20MA)在用品牌为格策，可报同参数通用互换品牌 |  | 只 | 2
02030200000664 | 多功能表 | GC500EY 400/1在用品牌为格策，可报同参数通用互换品牌 |  | 只 | 2
02030200000736 | 多功能电表 | GC500EY 6000/100 300/5在用品牌为格策，可报同参数通用互换品牌 |  | 只 | 2
02030300000274 | 双色接地线 | BVR-1*4mm2 |  | 米 | 200
02039900000895 | 电位器 | WTH118 10K |  | 只 | 20
02039900002125 | 交流接触器辅助触头 | LA1 DN11-C(施耐德） |  | 只 | 30
02040100000301 | 钳型万用表 | 胜利 VC7018 |  | 块 | 1
24000000000844 | 黄绿接地线 | BVR-450/750V-6mm2 |  | 米 | 200
02020100000741 | 直通穿线盒 | G1/2" 铝合金 | 铝合金 | 只 | 100
02020100000744 | 弯通穿线盒 | G1/2" 铝合金 | 铝合金 | 只 | 200
02030200000451 | 防尘三通穿线盒 | G1/2" 铝合金 |  | 只 | 100
02039900000078 | 绝缘胶带 | 220V |  | 卷 | 200
02039900001127 | 防爆胶泥 | 户外 |  | 千克 | 50
02030300000226 | 多股铜芯软线 | 黄绿双色6mm2 |  | 卷 | 1
02030100000121 | 绕线盘 | 220V 配线50米 |  | 只 | 2
02030300001426 | 成品接地线 | BVR-50mm2，两头配套铜线鼻 |  | 米 | 1
02030300001459 | 接地线 | 双色，规格：4mm2 L=300mm 两头铜线鼻，孔径6mm |  | 根 | 1000
02039900000492 | 直通穿线盒 | G1" 铝合金 |  | 个 | 48
02039900000495 | 弯通穿线盒 | G1" 铝合金 |  | 个 | 48
02039900002475 | 不锈钢接地R型管卡 | DN20（配不锈钢整套螺母垫片） |  | 只 | 1000
02039900002476 | 不锈钢U型管卡 | M6展开长度150-160mm 螺母M6，螺纹长度25-30mm ，内宽25mm-30mm，总高50-55mm |  | 只 | 1000
02030300001461 | 单股软铜电线 | 16mm2 |  | 米 | 500
02030300001462 | 单股软铜电线 | 10mm2 |  | 米 | 1000
02090400000667 | 铜鼻子 | φ12 |  | 件 | 100
02090400000668 | 铜鼻子 | φ14 |  | 件 | 100
02090400000669 | 铜鼻子 | φ16 |  | 件 | 100
02039900000189 | 带线接线盘 | 220V 配线50米 |  | 套 | 2
02039900000190 | 带线接线盘 | 380V 配线50米 |  | 只 | 3
02030300000672 | 独股线 | 1×1.5mm2 |  | 米 | 200
02030100000115 | 漏电开关 | DZ47-100/4P 100A |  | 只 | 2
02030200000151 | 时间继电器 | JS14P 999S 220V 延时2转换 |  | 只 | 15
02030200000398 | 高压熔断器 | RN2-35/0.5A 尺寸：长61厘米，直径5厘米 |  | 只 | 9
02030200000974 | 漏电断路器 | DZ47-63 C63 4P |  | 只 | 2
02030200001030 | 中间继电器 | RXM4A B2P7 AC220V 6A |  | 只 | 20
02030200001162 | 变频器 | XPD3000-1R5G3/2R2P3 在用品牌为西普达，可报同参数通用互换品牌，附带说明书操作手册 |  | 只 | 1
02030200001163 | 中间继电器 | RXM3AB2P7 6A\250V\AC |  | 只 | 20
02030300000139 | 黑橡皮软电缆 | 3*6+1*4 |  | 米 | 400
02030300000398 | 三芯软护套线 | RVV 3×1.5mm2 |  | 米 | 300
02030300001460 | 静电跨接线 | 双色 规格：6mm2 L=200mm 两头开口线鼻OT100A |  | 根 | 200
02039900000077 | 绝缘胶布 | 25mm |  | 卷 | 80
02039900000105 | 吸湿器 | 1kg 压铸铝法兰，玻璃管，合格证 |  | 只 | 6
02039900000318 | 铜线鼻子 | DT-185mm2 |  | 只 | 40
02039900000383 | 开口铜线鼻 | 100A |  | 只 | 200
02039900002467 | 电流互感器 | LZZBJ9-10A2 200/5 0.5/10P10 额定输出 20/30VA，3C认证 尺寸:底座长325mm(安装孔距270mm),宽175mm(安装孔距145mm),高221mm,出线板尺寸45mm*75mm,孔距32mm,两块出线板间孔距120mm 合格证 试验报告等资料 在用品牌为大连一互的产品，可报同参数通用互换品牌 |  | 只 | 6
02040300000878 | 数显测电笔 | 世达低压62601 |  | 支 | 13
02039900000189 | 带线接线盘 | 220V 配线50米 |  | 套 | 5