## Sheet1
无盲区双色水位计数据表
DATA SHEET
位号 TAG NO.
锅炉汽包液位
P&ID号 P&ID NO.
设备位号 EQUIP.NO. | B301
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID | 水、水蒸汽
工作压力 OPER.PRESS. MPa(G) | 3.5
工作温度 OPER.TEMPER.℃ | 420
公称压力MPa(G) | 10
焊接管中心距 (mm) | 600
液位计规格
型号 MODEL | SAF2
形式 TYPE | 石英管式
测量范围 MEAS.RANGE
精度 ACCURACY
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量原理 MEAS.PRINCIPLE
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
壳体材质 BODY MATERIAL | 碳钢
终端接头规格 END CONN. SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
焊接管尺寸（mm）
密封膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING | DN25 RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL
正迁移量 SUPPRESSION
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
毛细管材质/长度 CAPILLARY MATERIAL/LENGTH
制造厂 MANUFACTURER | 原制造厂：江汉油田天龙锅炉仪表股份有限公司
原电源参数：电压36V,灯管150W,灯管长度305mm
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
用途 SERVICE
备注 REMARKS
图 号
DWG. NO.
图 号
DWG. NO.
页 号
SHEET NO.
设计阶段
STAGE