## 首页
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  |  | 江苏索普化工股份有限公司 甲醇初期雨水池进口阀门井加装提升泵
|  | (仪表数据表)首页 |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202501-88 |  | 主项号 PROJ.NO.
|  | (INSTRUMENT DATA SHEET) COVER SHEET |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202501-88-K03/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
0
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DES'D | 日 期 DATE | 校 核 CHE'D |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE

## 索引
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  | 江苏索普化工股份有限公司 甲醇初期雨水池进口阀门井加装提升泵
|  | (仪表数据表)索引 |  | 工程号 ENG NO | 202501-88 | 主项号 PROJ.NO.
|  | (INSTRUMENT DATA SHEET)INDEX |  | 图号 DWG. NO. | 202501-88-K03/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  | 设计阶段 STAGE | 施工图 | 第 张 共 张 SHEET OF
序号 | 仪表名称 |  | 数据表号 |  | 版次 | 起始页码 | 页数
No. | Data Sheet Name |  | Document No. |  | Rev. | Start Pg. | Pages
1 | 首页 |  | 202501-88-K03/0 |  | 0 | 1 | 1
2 | 索引 |  | 202501-88-K03/0 |  | 0 | 2 | 1
3 | 浮球(子)液位开关 |  | 202501-88-K03-44/0 |  | 0 | 3 | 1

## 源数据 (hidden)
[13 empty] | 对照列 |  |  | 信号类型 | 电气接口尺寸 | 防爆等级 | 工艺连接尺寸 | 法兰标准 | 法兰尺寸 | 材料 | 防护等级 | 外径 | 压力元件形式 | 精度等级 | 填充液 | 衬里 | 电极材料 | 阀体 | 阀芯 | 节流元件形式 | 气体测量原理 | 天线型式 | 管道连接型式 | 法兰密封面 | 法兰等级 | 套管结构形式 | 膜片材质 | 测量管材质
辅助列 | 仪表数据表 | 仪表位号 | 仪表功能 | PID号 | 管道号 | 管径 | 材质 | 备注 | 提取项目号 | 提取仪表数据表图号 | 存在的仪表数据表 | 删除的仪表数据表 | 数据表图号 | 数据表名称 |  | 4-20mA | 1/2"NPT | Ex db IIC T4 | M27×2 | HG/T 20592 | DN10 | 304 S.S | IP55 | Φ3 | 弹簧管 | A级 | 硅油 | PTFE | 316LSS | CF3 | 304 | 孔板 | 电化学式 | 棒式天线 | 法兰连接 | FF | PN10 | 整体钻孔直形管 | 316L S.S. | 316L
202222-K03-60/01 | 202222-K03-60/0 | GT-101 | 顺酐储罐底部温度指示 |  | V-0"0"6 |  |  |  | 202222- | #NAME? | 可燃、有毒气体检测报警器 | #NAME? | 202222-K03-01/0 | 一体化温度变送器 |  | 4-20mA + HART | 3/4"NPT | Ex db IIC T6 | 1/2"NPT | HG/T 20615 | DN15 | 304L S.S | IP56 | Φ6 | 膜盒 | B级 | 高温硅油 | PFA | 316SS | CF8 | 316 | 喷嘴 | 热传导式 | 水滴形天线 | 夹持式 | RF | PN16 | 整体钻孔锥形管 | MONEL合金400 | 哈氏C-22
202222-K03-60/02 | 202222-K03-60/0 | GT-102 | 顺酐储罐中部温度指示 |  | V-006 |  |  |  | 202222- | #NAME? | 压力表 | #NAME? | 202222-K03-02/0 | 双金属温度计 |  | 4-20mA + HART + RS485 + MODBUS | M20×1.5 | Ex db IIB T4 | 3/4"NPT | ASME B16.5 | DN20 | 316 S.S | IP65 | Φ8 | 膜片 | ±0.065% | 甘油 | EDPM | Pt | CF3M | 304+RTFE | 文丘里 | 催化燃烧式 | 透镜天线 | 插入式卡套法兰 | RJ | PN25 | 整体钻孔阶梯形管 | 镍200 | 锆702
202222-K03-10/01 | 202222-K03-10/0 | GT-103 | 热水储罐底部温度指示调节 |  | V-006A |  |  |  | 202222- | #NAME? | pH分析器 | #NAME? | 202222-K03-03/0 | 温度计外套管 |  | 4-20mA + HART + 频率 | M16×1.5 | Ex db IIB T6 | 1"NPT | —— | DN25 | 316L S.S | IP66 | Φ12 | 叉簧 | ±0.075% | 氟油 | NBR | Ta | CF8M | 304+ST | 1/4圆孔板 | 红外 | 阵列式天线 | 焊接式 | M | PN63 | 直形无缝管 | 哈氏合金C-276 | 钛
202222-K03-61/01 | 202222-K03-61/0 | GT-104 | 热水储罐底部温度指示调节 |  | SA526-1000 | φ108×4.0 | PN16碳钢 衬四氟 |  | 202222- | #NAME? | 自动分析器 | #NAME? | 202222-K03-4/0 | 铂热电阻 |  | 4-20mA + 现场指示 | G1/2" | Ex ia IIC T4 | M20×1.5 | N/A | DN40 | 321 S.S | IP67 | 外径/内径,Φ17/Φ7 | 波纹管 | ±0.01% | —— | Soft Rubber | Ti | WCB | 304+SS | 楔形流量计 | 半导体式 | 抛物线天线 |  | FM | PN160 |  | 钽
202222-K03-62/01 | 202222-K03-62/0 | GT-105 | 苯酐储罐底部温度指示 |  | V-007 |  |  |  | 202222- | #NAME? | 手动按钮 | #NAME? | 202222-K03-05/0 | 热电偶 |  | 4-20mA +脉冲 | G3/4" | Ex ia IIC T6 | M16×1.5 | SH 3406 | DN50 | Inconel 600 | IP68 | 外径Φ25/Φ19，内径φ7 | 波登管 | ±0.2% | N/A | Linatex | HC | WCC | 316+RTFE | 平衡流量计 | 光致电离式 | 平面天线 |  | T | Class150 |  | 镀金316L S.S.
202222-K03-61/02 | 202222-K03-61/0 | GT-106 | 苯酐储罐中部温度指示 |  | V-007 |  |  |  | 202222- | #NAME? |  | #NAME? | 202222-K03-06/0 | 带电接点双金属温度计 |  | 4-20mA +脉冲 + RS485 | —— | Ex ia IIB T4 | G1/2" |  | DN60 | 304.S.S+PTFE | —— | 外径Φ22/Φ16，内径φ7 | —— | ±0.1% | 乙二醇 | Ebonite | 蒙乃尔合金 | WC6 | 316+ST | —— | 顺磁式 | 塑料天线 |  | G | Class300 |  | 镀金合金400
202222-K03-97/01 | 202222-K03-97/0 | GT-107 | 尾气洗涤塔K-006中部气相温度指示 |  | K-006 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-07/0 | 温度开关 |  | 4-20mA+BRAIN | N/A | Ex ia IIB T6 | G3/4" |  | DN80 | 刚玉 | N/A | 外径Φ32/Φ21，内径φ7 | N/A | ±0.15% |  | Ceramic（陶瓷） | —— | WC9 | 316+SS | N/A | 激光式 | 喇叭口天线 |  | —— | Class600 |  | 316L S.S.+PTFE
202222-K03-61/03 | 202222-K03-61/0 | GT-108 | 尾气洗涤塔K-007中部气相温度指示 |  | K-007 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-08/0 | 温度变送器 |  | 4-20mA+DE | M40×1.5 | Ex ib IIC T4 | M40×1.5 |  | DN100 | 设备成套 |  | BY MFR |  | ±0.25% |  | Novolak（环氧树脂） | N/A | WCA | 304+PTFE |  | —— | 单杆式导波 |  | N/A | Class900 |  | 316L S.S.+PFA
202222-K03-61/04 | 202222-K03-61/0 | GT-109 | 顺酐储罐顶部压力指示调节报警 |  | V-006 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-10/0 | 压力表 |  | ISA100.11a | M32×1.5 | Ex ib IIC T6 | —— |  | DN125 | 哈氏 C-276 |  | Φ10 |  | ±0.5% |  | —— | 铂-铱合金 | LCB | 304+PFA |  | N/A | 单缆式导波 |  |  | Class1500 |  | 锆702
202222-K03-61/05 | 202222-K03-61/0 | GT-110 | 顺酐储罐顶部压力指示调节报警 |  | SA514-65 | Φ76×4 | PN16 20# |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-10/0 | 隔膜压力表 |  | PROFIBUS | 1"NPT | —— | N/A |  | DN150 | 蒙乃尔 K400 |  | —— |  | ±0.75% |  | N/A | 碳化钨 | 20# | —— |  |  | 双缆式导波 |  |  | Class2500 |  | 钛
202222-K03-61/06 | 202222-K03-61/0 | GT-111 | 氮气总管入口压力指示 |  | LN-6001-50 304 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-12/0 | 压力变送器 |  | RS485+MODBUS+现场指示 | 11/2"NPT | N/A | M32×1.5 |  | DN200 | 钛 |  | N/A |  | ±1.0% |  | 氯丁橡胶 |  | HC | N/A |  |  | 同轴式导波 |  |  | 150lb |  | 哈氏合金B
202222-K03-61/07 | 202222-K03-61/0 | GT-112 | 氮气总管PCV阀后压力指示 |  | LN-6001-50 304 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-13/0 | 差压变送器（压力） |  | FF | G1" | Ex tD IIIB T135℃ Db | 1"NPT |  | DN300 | 316L S.S+PTFE |  |  |  | ±1.5% |  | F46 |  | —— | [6 empty] | 300lb |  | INCONEL600
202222-K03-61/08 | 202222-K03-61/0 | GT-113 | 顺酐装卸泵出口压力指示 |  | V-006 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-14/0 | 压力（差压）开关 |  | Zigbee | G11/2" | Ex tD IIIB T120℃ Db | 11/2"NPT |  | 3/8" | 钽 |  |  |  | ±2.0% |  | 聚氨酯橡胶 |  | N/A | [6 empty] | 600lb |  | INCONEL625
202222-K03-61/09 | 202222-K03-61/0 | GT-114 | 洗涤液循环泵出口压力指示 |  | K-006 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-15/0 | 带电接点压力表 |  | wirelessHart |  | Ex tD IIIC T135℃ Db | G1" |  | 1/2" | 304 S.S+PVC |  |  |  | ±2.5% |  | 天然橡胶 |  | WCB+PTFE | [6 empty] | 900lb |  | 双相钢2205
202222-K03-61/010 | 202222-K03-61/0 | GT-115 | 热水循环泵出口压力指示 |  | V-006A |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-20/0 | 节流元件 |  | 脉冲信号 |  | Ex tD IIIC T120℃ Db | G11/2" |  | 3/4" | 铸铝 |  |  |  | 1.6级 |  | ETFE |  | Ni | [6 empty] | 1500lb |  | 超级双相钢2507
202222-K03-61/011 | 202222-K03-61/0 | GT-116 | 洗涤塔进口压力指示 |  | K-006 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-21/0 | 差压变送器（流量） |  | 频率信号 |  | Ex iaD IIIB T120℃ Db |  |  | 1" | 316L S.S+PVC |  |  |  | 2.5级 | [10 empty] | 2500lb |  | 哈氏合金C-22
202222-K03-61/012 | 202222-K03-61/0 | GT-117 | 洗涤塔进口压力指示 |  | K-006 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-22/0 | 电磁流量计 |  | RTD |  | DIPA21T11 |  |  | 1 1/2" | 镀金 |  |  |  | ±0.5mm | [10 empty] | ——
202222-K03-61/013 | 202222-K03-61/0 | GT-118 | 洗涤塔进口压力指示 |  | K-006 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-23/0 | 转子流量计 |  | ON-OFF |  | Ex d IICT4 +粉尘防爆 |  |  | 2" | HC |  |  |  | ±1mm | [10 empty] | N/A
202222-K03-61/014 | 202222-K03-61/0 | GT-119 | 洗涤塔进口压力指示 |  | K-006 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-24/0 | 质量流量计 |  | —— |  | Ex de IIBT4 |  |  | 3" | 铝，覆聚氨酯涂层 |  |  |  | ±5mm
202222-K03-61/015 | 202222-K03-61/0 | GT-120 | 洗涤塔进口压力指示 |  | K-006 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-25/0 | 涡街流量计 |  | N/A |  | Ex deⅡB |  |  | 4" | —— |  |  |  | ±10mm
202222-K03-61/016 | 202222-K03-61/0 | GT-121 | 苯酐储罐顶部压力指示调节报警 |  | V-007 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-26/0 | 超声波流量计 |  |  |  | Ex e IIC |  |  | 5" | N/A |  |  |  | 1级
202222-K03-61/017 | 202222-K03-61/0 | GT-122 | 苯酐储罐顶部压力指示调节报警 |  | SA521b-150 | φ159×4.5 | PN16 20# |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-27/0 | 容积式流量计 |  |  |  | 本安型+粉尘防爆 |  |  | 6" | GH3030 |  |  |  | 2级
202222-K03-61/018 | 202222-K03-61/0 | GT-123 | 苯酐装卸泵出口压力指示 |  | V-007 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-28/0 | 均速管流量计 |  |  |  | 浇封型 |  |  | 8" | GH3039 |  |  |  | 3级
202222-K03-61/019 | 202222-K03-61/0 | GT-124 | 洗涤液循环泵出口压力指示 |  | V-007 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-29/0 | 整体孔板流量变送器 |  |  |  | 浇注型+隔爆型 |  |  | 10" | Ni |  |  |  | ±5%FS
202222-K03-61/020 | 202222-K03-61/0 | GT-125 | 洗涤塔进口压力指示 |  | K-007 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-30/0 | 水表 |  |  |  | 隔爆/粉尘型 |  |  | 12" | 聚四氟乙烯 |  |  |  | ±3%FS
202222-K03-61/021 | 202222-K03-61/0 | GT-126 | 洗涤塔进口压力指示 |  | K-007 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-31/0 | 平衡流量计 | [6 empty] | 14" | BY MFR |  |  |  | ——
202222-K03-61/022 | 202222-K03-61/0 | GT-127 | 洗涤塔进口压力指示 |  | K-007 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-40/0 | 差压变送器（液位） | [6 empty] | 16" | TBD |  |  |  | N/A
202222-K03-61/023 | 202222-K03-61/0 | GT-128 | 洗涤塔进口压力指示 |  | K-007 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-41/0 | 磁致伸缩液位计 | [6 empty] | 20" | C.S
202222-K03-61/024 | 202222-K03-61/0 | GT-129 | 洗涤塔进口压力指示 |  | K-007 |  |  |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-42/0 | 雷达液（料）位计 | [6 empty] | —— | 碳钢
202222-K03-61/025 | 202222-K03-61/0 | GT-130 | 洗涤塔进口压力指示 | [5 empty] | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-44/0 | 浮球(子)液位计 | [6 empty] | N/A | PVC | [14 empty] | DD
202222-K03-61/026 | 202222-K03-61/0 | GT-131 | 洗涤塔进口压力指示 | [5 empty] | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-45/0 | 浮筒液位变送器 | [7 empty] | 塑料管
202222-K03-61/027 | 202222-K03-61/0 | GT-132 | V502f槽出口切断阀 | [5 empty] | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-46/0 | 射频导纳液(料)位计 | [7 empty] | 20#
202222-K03-61/028 | 202222-K03-61/0 | GT-133 | V502f槽出口切断阀 | [5 empty] | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-47/0 | 伺服液位计 | [7 empty] | 304 S.S+PVDF
202222-K03-61/029 | 202222-K03-61/0 | GT-134 | V502a槽出口流量计指示 |  | SA515-100-100 | DN100 | 20# |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-48/0 | 钢带液位计 | Ex tb IIIC T80℃ Db | [6 empty] | 316 S.S+PVC
202222-K03-61/030 | 202222-K03-61/0 | GT-135 | V502b槽出口流量计指示 |  | SA516-100-100 | DN100 | 20# |  | 202222- |  |  | #NAME? | 202222-K03-49/0 | 液位开关 | Ex tb ib IIIC T80℃ Db
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-50/0 | 磁翻板液位计
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-51/0 | 核辐射液（料）位计
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-52/0 | 罐表
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-60/0 | 可燃、有毒气体检测报警器
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-61/0 | pH分析器
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-62/0 | 自动分析器
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-63/0 | 露点分析仪
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-70/0 | 气动切断阀
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-71/0 | 气动调节阀
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-72/0 | 电动切断阀
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-73/0 | 电动调节阀
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-74/0 | 自力式调节阀
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-75/0 | 惰性气体密封系统
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-80/0 | 称重仪
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-83/0 | 电磁阀
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-81/0 | 电子汽车衡
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-82/0 | 转速开关
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-90/0 | 安全栅
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-91/0 | 信号分配器
[12 empty] | #NAME? | 202222-K03-92/0 | 电源箱
[13 empty] | 202222-K03-93/0 | 供电箱
[13 empty] | 202222-K03-94/0 | 声光报警器
[13 empty] | 202222-K03-95/0 | 指示报警仪
[13 empty] | 202222-K03-96/0 | UPS装置
[13 empty] | 202222-K03-97/0 | 手动按钮
Note on A3: Administrator: 此处不要改动
Note on B1: Administrator:此处可用于每个数据表单独编号的情况
Note on AB16: Administrator: 毛细管铠装层
Note on AB35: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 温度计套管，低温性能好
Note on AD3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 常用
Note on AD5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 当保护管长度超过1250mm时，可选用
Note on AD6: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 对应Φ6保护管（直行管）
Note on AD7: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: DN40/DN50的法兰
Note on AD8: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: DN25的法兰
Note on AD9: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 高压场所
Note on AF6: Administrator: 磁致伸缩式液位计（常用）
Note on AF8: Administrator: 温度变送器，质量流量计（常用），涡轮流量计（液体国外常用）
Note on AF9: Administrator: 温度变送器，质量流量计（常用），涡轮流量计（液体国外常用）
Note on AF10: Administrator: 质量流量计，容积式流量计
Note on AF11: Administror: 电磁流量计（常用），质量流量计，容积式流量计（常用），涡轮流量计（液体国内常用、气体国外常用），浮筒液位计（常用），射频导纳液位计（常用），超声波液位计
Note on AF12: Administrator: 涡街流量计（常用），热式质量流量计（常用）
Note on AF13: Administrator: 双金属温度计，涡街流量计，电磁流量计，超声波流量计，浮筒液位计，Administrator: 涡轮流量计（气体，国内常用），放射式液位计（常用）
Note on AF14: Administrator: 双金属温度计（常用）
Note on AF15: Administrator: 超声波流量计
Note on AF16: Administrator: 涡街流量计（插入式） 转子流量计（常用）
Note on AF17: Administrator: 压力表（常用）
Note on AF19: Administrator: 计量级雷达液位计
Note on AF20: Administrator： 计量级雷达液位计，计量级伺服液位计 计量级超声波液位计
Note on AF21: Administrator: 雷达液位计（常用） 控制级伺服液位计
Note on AF22: Administrator: 磁翻板液位计（常用）
Note on AF23: Administrator: 热电偶
Note on AF24: Administrator: 热电偶
Note on AF25: Administror: 热电偶
Note on AF26: 可燃有毒气体检测器（常用）
Note on AF27: Administror: 可燃有毒气体检测器
Note on AT4: Administrator: E+H提供
Note on AT5: Administrator: E+H提供

## 浮球(子)液位开关
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 江苏索普化工股份有限公司 甲醇初期雨水池进口阀门井加装提升泵 | [5 empty] | 返回索引
|  | 浮球(子)液位计 |  |  |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202501-88 |  | 主项号 PROJ.NO.
|  | FLOAT LEVEL SWITCH |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202501-88-K03-44/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | PS-8801
用途 SERVICE |  |  | 雨水池液位
P&ID号 P&ID NO.
设备位号 EQUIP. NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 雨水
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 常压
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 常温
操作密度 DENSITY AT OPER. Kg/m3 |  |  | 1000
介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s
法兰间距 FLANGE DIST. (mm) |  |  | 5300
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION
型号 MODEL
仪表名称 NAME |  |  | 干簧管浮球液位开关
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~5300
精度 ACCURACY
触点容量 CONTACT RATE |  |  | 250VAC 0.5A
上限设定值 HIGH SET POINT |  |  | 2300 mm
下限设定值 LOW SET POINT |  |  | 460 mm
电源 POWER SUPPLY |  |  | 不需要外部电源
浮子(球)材质 FLOAT MATERIAL |  |  | 304 S.S
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ——
防护等级 ENCLOAURE PROOF |  |  | IP65
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T 20592 |  | PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN50 |  | RF
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 直接安装
安装图号 HOOK-UP NO.
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS |  |  | 输出两路无源信号
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE |  | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE