## Sheet2
序号 | 名称 | 地址 |  | Modbus 地址 | 类型 | 注释
1 | Loop_OUT_1 | %MD | 2500 | 4251 | Real | 回路1PID输出百分比
2 | Loop_OUT_2 | %MD | 2504 | 4253 | Real | 回路2PID输出百分比
3 | Loop_OUT_3 | %MD | 2508 | 4255 | Real | 回路3PID输出百分比
4 | Loop_OUT_4 | %MD | 2512 | 4257 | Real | 回路4PID输出百分比
5 | Loop_OUT_5 | %MD | 2516 | 4259 | Real | 回路5PID输出百分比
6 | Loop_OUT_6 | %MD | 2520 | 4261 | Real | 回路6PID输出百分比
7 | Loop_OUT_7 | %MD | 2524 | 4263 | Real | 回路7PID输出百分比
8 | Loop_OUT_8 | %MD | 2528 | 4265 | Real | 回路8PID输出百分比
9 | Loop_OUT_9 | %MD | 2532 | 4267 | Real | 回路9PID输出百分比
10 | Loop_OUT_10 | %MD | 2536 | 4269 | Real | 回路10PID输出百分比
11 | Loop_OUT_11 | %MD | 2540 | 4271 | Real | 回路11PID输出百分比
12 | Loop_OUT_12 | %MD | 2544 | 4273 | Real | 回路12PID输出百分比
13 | Loop_OUT_13 | %MD | 2548 | 4275 | Real | 回路13PID输出百分比
14 | Loop_OUT_14 | %MD | 2552 | 4277 | Real | 回路14PID输出百分比
15 | Loop_OUT_15 | %MD | 2556 | 4279 | Real | 回路15PID输出百分比
16 | Loop_OUT_16 | %MD | 2560 | 4281 | Real | 回路16PID输出百分比
17 | Loop_OUT_17 | %MD | 2564 | 4283 | Real | 回路17PID输出百分比
18 | Loop_OUT_18 | %MD | 2568 | 4285 | Real | 回路18PID输出百分比
19 | Loop_OUT_19 | %MD | 2572 | 4287 | Real | 回路19PID输出百分比
20 | Loop_OUT_20 | %MD | 2576 | 4289 | Real | 回路20PID输出百分比
21 | Loop_OUT_21 | %MD | 2580 | 4291 | Real | 回路21PID输出百分比
22 | Loop_OUT_22 | %MD | 2584 | 4293 | Real | 回路22PID输出百分比
23 | Loop_OUT_23 | %MD | 2588 | 4295 | Real | 回路23PID输出百分比
24 | Loop_OUT_24 | %MD | 2592 | 4297 | Real | 回路24PID输出百分比
25 | Loop_OUT_25 | %MD | 2596 | 4299 | Real | 回路25PID输出百分比
26 | Loop_OUT_26 | %MD | 2600 | 4301 | Real | 回路26PID输出百分比
27 | Loop_OUT_27 | %MD | 2604 | 4303 | Real | 回路27PID输出百分比
28 | Loop_OUT_28 | %MD | 2608 | 4305 | Real | 回路28PID输出百分比
29 | Loop_OUT_29 | %MD | 2612 | 4307 | Real | 回路29PID输出百分比
30 | Loop_OUT_30 | %MD | 2616 | 4309 | Real | 回路30PID输出百分比
31 | Loop_OUT_31 | %MD | 2620 | 4311 | Real | 回路31PID输出百分比
32 | Loop_OUT_32 | %MD | 2624 | 4313 | Real | 回路32PID输出百分比
33 | Loop_PV_1 | %MW | 2628 | 4315 | INT | 回路1实际温度
34 | Loop_PV_2 | %MW | 2630 | 4316 | INT | 回路2实际温度
35 | Loop_PV_3 | %MW | 2632 | 4317 | INT | 回路3实际温度
36 | Loop_PV_4 | %MW | 2634 | 4318 | INT | 回路4实际温度
37 | Loop_PV_5 | %MW | 2636 | 4319 | INT | 回路5实际温度
38 | Loop_PV_6 | %MW | 2638 | 4320 | INT | 回路6实际温度
39 | Loop_PV_7 | %MW | 2640 | 4321 | INT | 回路7实际温度
40 | Loop_PV_8 | %MW | 2642 | 4322 | INT | 回路8实际温度
41 | Loop_PV_9 | %MW | 2644 | 4323 | INT | 回路9实际温度
42 | Loop_PV_10 | %MW | 2646 | 4324 | INT | 回路10实际温度
43 | Loop_PV_11 | %MW | 2648 | 4325 | INT | 回路11实际温度
44 | Loop_PV_12 | %MW | 2650 | 4326 | INT | 回路12实际温度
45 | Loop_PV_13 | %MW | 2652 | 4327 | INT | 回路13实际温度
46 | Loop_PV_14 | %MW | 2654 | 4328 | INT | 回路14实际温度
47 | Loop_PV_15 | %MW | 2656 | 4329 | INT | 回路15实际温度
48 | Loop_PV_16 | %MW | 2658 | 4330 | INT | 回路16实际温度
49 | Loop_PV_17 | %MW | 2660 | 4331 | INT | 回路17实际温度
50 | Loop_PV_18 | %MW | 2662 | 4332 | INT | 回路18实际温度
51 | Loop_PV_19 | %MW | 2664 | 4333 | INT | 回路19实际温度
52 | Loop_PV_20 | %MW | 2666 | 4334 | INT | 回路20实际温度
53 | Loop_PV_21 | %MW | 2668 | 4335 | INT | 回路21实际温度
54 | Loop_PV_22 | %MW | 2670 | 4336 | INT | 回路22实际温度
55 | Loop_PV_23 | %MW | 2672 | 4337 | INT | 回路23实际温度
56 | Loop_PV_24 | %MW | 2674 | 4338 | INT | 回路24实际温度
57 | Loop_PV_25 | %MW | 2676 | 4339 | INT | 回路25实际温度
58 | Loop_PV_26 | %MW | 2678 | 4340 | INT | 回路26实际温度
59 | Loop_PV_27 | %MW | 2680 | 4341 | INT | 回路27实际温度
60 | Loop_PV_28 | %MW | 2682 | 4342 | INT | 回路28实际温度
61 | Loop_PV_29 | %MW | 2684 | 4343 | INT | 回路29实际温度
62 | Loop_PV_30 | %MW | 2686 | 4344 | INT | 回路30实际温度
63 | Loop_PV_31 | %MW | 2688 | 4345 | INT | 回路31实际温度
64 | Loop_PV_32 | %MW | 2690 | 4346 | INT | 回路32实际温度
65 | OverView_1 | %MW | 2692 | 4347 | INT | 回路1状态概况
66 | OverView_2 | %MW | 2694 | 4348 | INT | 回路2状态概况
67 | OverView_3 | %MW | 2696 | 4349 | INT | 回路3状态概况
68 | OverView_4 | %MW | 2698 | 4350 | INT | 回路4状态概况
69 | OverView_5 | %MW | 2700 | 4351 | INT | 回路5状态概况
70 | OverView_6 | %MW | 2702 | 4352 | INT | 回路6状态概况
71 | OverView_7 | %MW | 2704 | 4353 | INT | 回路7状态概况
72 | OverView_8 | %MW | 2706 | 4354 | INT | 回路8状态概况
73 | OverView_9 | %MW | 2708 | 4355 | INT | 回路9状态概况
74 | OverView_10 | %MW | 2710 | 4356 | INT | 回路10状态概况
75 | OverView_11 | %MW | 2712 | 4357 | INT | 回路11状态概况
76 | OverView_12 | %MW | 2714 | 4358 | INT | 回路12状态概况
77 | OverView_13 | %MW | 2716 | 4359 | INT | 回路13状态概况
78 | OverView_14 | %MW | 2718 | 4360 | INT | 回路14状态概况
79 | OverView_15 | %MW | 2720 | 4361 | INT | 回路15状态概况
80 | OverView_16 | %MW | 2722 | 4362 | INT | 回路16状态概况
81 | OverView_17 | %MW | 2724 | 4363 | INT | 回路17状态概况
82 | OverView_18 | %MW | 2726 | 4364 | INT | 回路18状态概况
83 | OverView_19 | %MW | 2728 | 4365 | INT | 回路19状态概况
84 | OverView_20 | %MW | 2730 | 4366 | INT | 回路20状态概况
85 | OverView_21 | %MW | 2732 | 4367 | INT | 回路21状态概况
86 | OverView_22 | %MW | 2734 | 4368 | INT | 回路22状态概况
87 | OverView_23 | %MW | 2736 | 4369 | INT | 回路23状态概况
88 | OverView_24 | %MW | 2738 | 4370 | INT | 回路24状态概况
89 | OverView_25 | %MW | 2740 | 4371 | INT | 回路25状态概况
90 | OverView_26 | %MW | 2742 | 4372 | INT | 回路26状态概况
91 | OverView_27 | %MW | 2744 | 4373 | INT | 回路27状态概况
92 | OverView_28 | %MW | 2746 | 4374 | INT | 回路28状态概况
93 | OverView_29 | %MW | 2748 | 4375 | INT | 回路29状态概况
94 | OverView_30 | %MW | 2750 | 4376 | INT | 回路30状态概况
95 | OverView_31 | %MW | 2752 | 4377 | INT | 回路31状态概况
96 | OverView_32 | %MW | 2754 | 4378 | INT | 回路32状态概况
97 | Loop_SV_1 | %MW | 1000 | 3501 | INT | 回路1温度设定
98 | Loop_SV_2 | %MW | 1002 | 3502 | INT | 回路2温度设定
99 | Loop_SV_3 | %MW | 1004 | 3503 | INT | 回路3温度设定
100 | Loop_SV_4 | %MW | 1006 | 3504 | INT | 回路4温度设定
101 | Loop_SV_5 | %MW | 1008 | 3505 | INT | 回路5温度设定
102 | Loop_SV_6 | %MW | 1010 | 3506 | INT | 回路6温度设定
103 | Loop_SV_7 | %MW | 1012 | 3507 | INT | 回路7温度设定
104 | Loop_SV_8 | %MW | 1014 | 3508 | INT | 回路8温度设定
105 | Loop_SV_9 | %MW | 1016 | 3509 | INT | 回路9温度设定
106 | Loop_SV_10 | %MW | 1018 | 3510 | INT | 回路10温度设定
107 | Loop_SV_11 | %MW | 1020 | 3511 | INT | 回路11温度设定
108 | Loop_SV_12 | %MW | 1022 | 3512 | INT | 回路12温度设定
109 | Loop_SV_13 | %MW | 1024 | 3513 | INT | 回路13温度设定
110 | Loop_SV_14 | %MW | 1026 | 3514 | INT | 回路14温度设定
111 | Loop_SV_15 | %MW | 1028 | 3515 | INT | 回路15温度设定
112 | Loop_SV_16 | %MW | 1030 | 3516 | INT | 回路16温度设定
113 | Loop_SV_17 | %MW | 1032 | 3517 | INT | 回路17温度设定
114 | Loop_SV_18 | %MW | 1034 | 3518 | INT | 回路18温度设定
115 | Loop_SV_19 | %MW | 1036 | 3519 | INT | 回路19温度设定
116 | Loop_SV_20 | %MW | 1038 | 3520 | INT | 回路20温度设定
117 | Loop_SV_21 | %MW | 1040 | 3521 | INT | 回路21温度设定
118 | Loop_SV_22 | %MW | 1042 | 3522 | INT | 回路22温度设定
119 | Loop_SV_23 | %MW | 1044 | 3523 | INT | 回路23温度设定
120 | Loop_SV_24 | %MW | 1046 | 3524 | INT | 回路24温度设定
121 | Loop_SV_25 | %MW | 1048 | 3525 | INT | 回路25温度设定
122 | Loop_SV_26 | %MW | 1050 | 3526 | INT | 回路26温度设定
123 | Loop_SV_27 | %MW | 1052 | 3527 | INT | 回路27温度设定
124 | Loop_SV_28 | %MW | 1054 | 3528 | INT | 回路28温度设定
125 | Loop_SV_29 | %MW | 1056 | 3529 | INT | 回路29温度设定
126 | Loop_SV_30 | %MW | 1058 | 3530 | INT | 回路30温度设定
127 | Loop_SV_31 | %MW | 1060 | 3531 | INT | 回路31温度设定
128 | Loop_SV_32 | %MW | 1062 | 3532 | INT | 回路32温度设定
129 | ManualValue_1 | %MW | 1064 | 3533 | INT | 回路1手动值设定
130 | ManualValue_2 | %MW | 1066 | 3534 | INT | 回路2手动值设定
131 | ManualValue_3 | %MW | 1068 | 3535 | INT | 回路3手动值设定
132 | ManualValue_4 | %MW | 1070 | 3536 | INT | 回路4手动值设定
133 | ManualValue_5 | %MW | 1072 | 3537 | INT | 回路5手动值设定
134 | ManualValue_6 | %MW | 1074 | 3538 | INT | 回路6手动值设定
135 | ManualValue_7 | %MW | 1076 | 3539 | INT | 回路7手动值设定
136 | ManualValue_8 | %MW | 1078 | 3540 | INT | 回路8手动值设定
137 | ManualValue_9 | %MW | 1080 | 3541 | INT | 回路9手动值设定
138 | ManualValue_10 | %MW | 1082 | 3542 | INT | 回路10手动值设定
139 | ManualValue_11 | %MW | 1084 | 3543 | INT | 回路11手动值设定
140 | ManualValue_12 | %MW | 1086 | 3544 | INT | 回路12手动值设定
141 | ManualValue_13 | %MW | 1088 | 3545 | INT | 回路13手动值设定
142 | ManualValue_14 | %MW | 1090 | 3546 | INT | 回路14手动值设定
143 | ManualValue_15 | %MW | 1092 | 3547 | INT | 回路15手动值设定
144 | ManualValue_16 | %MW | 1094 | 3548 | INT | 回路16手动值设定
145 | ManualValue_17 | %MW | 1096 | 3549 | INT | 回路17手动值设定
146 | ManualValue_18 | %MW | 1098 | 3550 | INT | 回路18手动值设定
147 | ManualValue_19 | %MW | 1100 | 3551 | INT | 回路19手动值设定
148 | ManualValue_20 | %MW | 1102 | 3552 | INT | 回路20手动值设定
149 | ManualValue_21 | %MW | 1104 | 3553 | INT | 回路21手动值设定
150 | ManualValue_22 | %MW | 1106 | 3554 | INT | 回路22手动值设定
151 | ManualValue_23 | %MW | 1108 | 3555 | INT | 回路23手动值设定
152 | ManualValue_24 | %MW | 1110 | 3556 | INT | 回路24手动值设定
153 | ManualValue_25 | %MW | 1112 | 3557 | INT | 回路25手动值设定
154 | ManualValue_26 | %MW | 1114 | 3558 | INT | 回路26手动值设定
155 | ManualValue_27 | %MW | 1116 | 3559 | INT | 回路27手动值设定
156 | ManualValue_28 | %MW | 1118 | 3560 | INT | 回路28手动值设定
157 | ManualValue_29 | %MW | 1120 | 3561 | INT | 回路29手动值设定
158 | ManualValue_30 | %MW | 1122 | 3562 | INT | 回路30手动值设定
159 | ManualValue_31 | %MW | 1124 | 3563 | INT | 回路31手动值设定
160 | ManualValue_32 | %MW | 1126 | 3564 | INT | 回路32手动值设定
161 | ControlMode_1 | %MW | 1132 | 3567 | INT | 回路1控制模式
162 | ControlMode_2 | %MW | 1134 | 3568 | INT | 回路2控制模式
163 | ControlMode_3 | %MW | 1136 | 3569 | INT | 回路3控制模式
164 | ControlMode_4 | %MW | 1138 | 3570 | INT | 回路4控制模式
165 | ControlMode_5 | %MW | 1140 | 3571 | INT | 回路5控制模式
166 | ControlMode_6 | %MW | 1142 | 3572 | INT | 回路6控制模式
167 | ControlMode_7 | %MW | 1144 | 3573 | INT | 回路7控制模式
168 | ControlMode_8 | %MW | 1146 | 3574 | INT | 回路8控制模式
169 | ControlMode_9 | %MW | 1148 | 3575 | INT | 回路9控制模式
170 | ControlMode_10 | %MW | 1150 | 3576 | INT | 回路10控制模式
171 | ControlMode_11 | %MW | 1152 | 3577 | INT | 回路11控制模式
172 | ControlMode_12 | %MW | 1154 | 3578 | INT | 回路12控制模式
173 | ControlMode_13 | %MW | 1156 | 3579 | INT | 回路13控制模式
174 | ControlMode_14 | %MW | 1158 | 3580 | INT | 回路14控制模式
175 | ControlMode_15 | %MW | 1160 | 3581 | INT | 回路15控制模式
176 | ControlMode_16 | %MW | 1162 | 3582 | INT | 回路16控制模式
177 | ControlMode_17 | %MW | 1164 | 3583 | INT | 回路17控制模式
178 | ControlMode_18 | %MW | 1166 | 3584 | INT | 回路18控制模式
179 | ControlMode_19 | %MW | 1168 | 3585 | INT | 回路19控制模式
180 | ControlMode_20 | %MW | 1170 | 3586 | INT | 回路20控制模式
181 | ControlMode_21 | %MW | 1172 | 3587 | INT | 回路21控制模式
182 | ControlMode_22 | %MW | 1174 | 3588 | INT | 回路22控制模式
183 | ControlMode_23 | %MW | 1176 | 3589 | INT | 回路23控制模式
184 | ControlMode_24 | %MW | 1178 | 3590 | INT | 回路24控制模式
185 | ControlMode_25 | %MW | 1180 | 3591 | INT | 回路25控制模式
186 | ControlMode_26 | %MW | 1182 | 3592 | INT | 回路26控制模式
187 | ControlMode_27 | %MW | 1184 | 3593 | INT | 回路27控制模式
188 | ControlMode_28 | %MW | 1186 | 3594 | INT | 回路28控制模式
189 | ControlMode_29 | %MW | 1188 | 3595 | INT | 回路29控制模式
190 | ControlMode_30 | %MW | 1190 | 3596 | INT | 回路30控制模式
191 | ControlMode_31 | %MW | 1192 | 3597 | INT | 回路31控制模式
192 | ControlMode_32 | %MW | 1194 | 3598 | INT | 回路32控制模式
193 | SP_ML_1 | %MW | 1196 | 3599 | INT | 回路1温度下偏差启动
194 | SP_ML_2 | %MW | 1198 | 3600 | INT | 回路2温度下偏差启动
195 | SP_ML_3 | %MW | 1200 | 3601 | INT | 回路3温度下偏差启动
196 | SP_ML_4 | %MW | 1202 | 3602 | INT | 回路4温度下偏差启动
197 | SP_ML_5 | %MW | 1204 | 3603 | INT | 回路5温度下偏差启动
198 | SP_ML_6 | %MW | 1206 | 3604 | INT | 回路6温度下偏差启动
199 | SP_ML_7 | %MW | 1208 | 3605 | INT | 回路7温度下偏差启动
200 | SP_ML_8 | %MW | 1210 | 3606 | INT | 回路8温度下偏差启动
201 | SP_ML_9 | %MW | 1212 | 3607 | INT | 回路9温度下偏差启动
202 | SP_ML_10 | %MW | 1214 | 3608 | INT | 回路10温度下偏差启动
203 | SP_ML_11 | %MW | 1216 | 3609 | INT | 回路11温度下偏差启动
204 | SP_ML_12 | %MW | 1218 | 3610 | INT | 回路12温度下偏差启动
205 | SP_ML_13 | %MW | 1220 | 3611 | INT | 回路13温度下偏差启动
206 | SP_ML_14 | %MW | 1222 | 3612 | INT | 回路14温度下偏差启动
207 | SP_ML_15 | %MW | 1224 | 3613 | INT | 回路15温度下偏差启动
208 | SP_ML_16 | %MW | 1226 | 3614 | INT | 回路16温度下偏差启动
209 | SP_ML_17 | %MW | 1228 | 3615 | INT | 回路17温度下偏差启动
210 | SP_ML_18 | %MW | 1230 | 3616 | INT | 回路18温度下偏差启动
211 | SP_ML_19 | %MW | 1232 | 3617 | INT | 回路19温度下偏差启动
212 | SP_ML_20 | %MW | 1234 | 3618 | INT | 回路20温度下偏差启动
213 | SP_ML_21 | %MW | 1236 | 3619 | INT | 回路21温度下偏差启动
214 | SP_ML_22 | %MW | 1238 | 3620 | INT | 回路22温度下偏差启动
215 | SP_ML_23 | %MW | 1240 | 3621 | INT | 回路23温度下偏差启动
216 | SP_ML_24 | %MW | 1242 | 3622 | INT | 回路24温度下偏差启动
217 | SP_ML_25 | %MW | 1244 | 3623 | INT | 回路25温度下偏差启动
218 | SP_ML_26 | %MW | 1246 | 3624 | INT | 回路26温度下偏差启动
219 | SP_ML_27 | %MW | 1248 | 3625 | INT | 回路27温度下偏差启动
220 | SP_ML_28 | %MW | 1250 | 3626 | INT | 回路28温度下偏差启动
221 | SP_ML_29 | %MW | 1252 | 3627 | INT | 回路29温度下偏差启动
222 | SP_ML_30 | %MW | 1254 | 3628 | INT | 回路30温度下偏差启动
223 | SP_ML_31 | %MW | 1256 | 3629 | INT | 回路31温度下偏差启动
224 | SP_ML_32 | %MW | 1258 | 3630 | INT | 回路32温度下偏差启动
225 | SP_MH_1 | %MW | 1260 | 3631 | INT | 回路1温度上偏差启动
226 | SP_MH_2 | %MW | 1262 | 3632 | INT | 回路2温度上偏差启动
227 | SP_MH_3 | %MW | 1264 | 3633 | INT | 回路3温度上偏差启动
228 | SP_MH_4 | %MW | 1266 | 3634 | INT | 回路4温度上偏差启动
229 | SP_MH_5 | %MW | 1268 | 3635 | INT | 回路5温度上偏差启动
230 | SP_MH_6 | %MW | 1270 | 3636 | INT | 回路6温度上偏差启动
231 | SP_MH_7 | %MW | 1272 | 3637 | INT | 回路7温度上偏差启动
232 | SP_MH_8 | %MW | 1274 | 3638 | INT | 回路8温度上偏差启动
233 | SP_MH_9 | %MW | 1276 | 3639 | INT | 回路9温度上偏差启动
234 | SP_MH_10 | %MW | 1278 | 3640 | INT | 回路10温度上偏差启动
235 | SP_MH_11 | %MW | 1280 | 3641 | INT | 回路11温度上偏差启动
236 | SP_MH_12 | %MW | 1282 | 3642 | INT | 回路12温度上偏差启动
237 | SP_MH_13 | %MW | 1284 | 3643 | INT | 回路13温度上偏差启动
238 | SP_MH_14 | %MW | 1286 | 3644 | INT | 回路14温度上偏差启动
239 | SP_MH_15 | %MW | 1288 | 3645 | INT | 回路15温度上偏差启动
240 | SP_MH_16 | %MW | 1290 | 3646 | INT | 回路16温度上偏差启动
241 | SP_MH_17 | %MW | 1292 | 3647 | INT | 回路17温度上偏差启动
242 | SP_MH_18 | %MW | 1294 | 3648 | INT | 回路18温度上偏差启动
243 | SP_MH_19 | %MW | 1296 | 3649 | INT | 回路19温度上偏差启动
244 | SP_MH_20 | %MW | 1298 | 3650 | INT | 回路20温度上偏差启动
245 | SP_MH_21 | %MW | 1300 | 3651 | INT | 回路21温度上偏差启动
246 | SP_MH_22 | %MW | 1302 | 3652 | INT | 回路22温度上偏差启动
247 | SP_MH_23 | %MW | 1304 | 3653 | INT | 回路23温度上偏差启动
248 | SP_MH_24 | %MW | 1306 | 3654 | INT | 回路24温度上偏差启动
249 | SP_MH_25 | %MW | 1308 | 3655 | INT | 回路25温度上偏差启动
250 | SP_MH_26 | %MW | 1310 | 3656 | INT | 回路26温度上偏差启动
251 | SP_MH_27 | %MW | 1312 | 3657 | INT | 回路27温度上偏差启动
252 | SP_MH_28 | %MW | 1314 | 3658 | INT | 回路28温度上偏差启动
253 | SP_MH_29 | %MW | 1316 | 3659 | INT | 回路29温度上偏差启动
254 | SP_MH_30 | %MW | 1318 | 3660 | INT | 回路30温度上偏差启动
255 | SP_MH_31 | %MW | 1320 | 3661 | INT | 回路31温度上偏差启动
256 | SP_MH_32 | %MW | 1322 | 3662 | INT | 回路32温度上偏差启动
257 | TA_L_1 | %MW | 1324 | 3663 | INT | 回路1温度低报警值
258 | TA_L_2 | %MW | 1326 | 3664 | INT | 回路2温度低报警值
259 | TA_L_3 | %MW | 1328 | 3665 | INT | 回路3温度低报警值
260 | TA_L_4 | %MW | 1330 | 3666 | INT | 回路4温度低报警值
261 | TA_L_5 | %MW | 1332 | 3667 | INT | 回路5温度低报警值
262 | TA_L_6 | %MW | 1334 | 3668 | INT | 回路6温度低报警值
263 | TA_L_7 | %MW | 1336 | 3669 | INT | 回路7温度低报警值
264 | TA_L_8 | %MW | 1338 | 3670 | INT | 回路8温度低报警值
265 | TA_L_9 | %MW | 1340 | 3671 | INT | 回路9温度低报警值
266 | TA_L_10 | %MW | 1342 | 3672 | INT | 回路10温度低报警值
267 | TA_L_11 | %MW | 1344 | 3673 | INT | 回路11温度低报警值
268 | TA_L_12 | %MW | 1346 | 3674 | INT | 回路12温度低报警值
269 | TA_L_13 | %MW | 1348 | 3675 | INT | 回路13温度低报警值
270 | TA_L_14 | %MW | 1350 | 3676 | INT | 回路14温度低报警值
271 | TA_L_15 | %MW | 1352 | 3677 | INT | 回路15温度低报警值
272 | TA_L_16 | %MW | 1354 | 3678 | INT | 回路16温度低报警值
273 | TA_L_17 | %MW | 1356 | 3679 | INT | 回路17温度低报警值
274 | TA_L_18 | %MW | 1358 | 3680 | INT | 回路18温度低报警值
275 | TA_L_19 | %MW | 1360 | 3681 | INT | 回路19温度低报警值
276 | TA_L_20 | %MW | 1362 | 3682 | INT | 回路20温度低报警值
277 | TA_L_21 | %MW | 1364 | 3683 | INT | 回路21温度低报警值
278 | TA_L_22 | %MW | 1366 | 3684 | INT | 回路22温度低报警值
279 | TA_L_23 | %MW | 1368 | 3685 | INT | 回路23温度低报警值
280 | TA_L_24 | %MW | 1370 | 3686 | INT | 回路24温度低报警值
281 | TA_L_25 | %MW | 1372 | 3687 | INT | 回路25温度低报警值
282 | TA_L_26 | %MW | 1374 | 3688 | INT | 回路26温度低报警值
283 | TA_L_27 | %MW | 1376 | 3689 | INT | 回路27温度低报警值
284 | TA_L_28 | %MW | 1378 | 3690 | INT | 回路28温度低报警值
285 | TA_L_29 | %MW | 1380 | 3691 | INT | 回路29温度低报警值
286 | TA_L_30 | %MW | 1382 | 3692 | INT | 回路30温度低报警值
287 | TA_L_31 | %MW | 1384 | 3693 | INT | 回路31温度低报警值
288 | TA_L_32 | %MW | 1386 | 3694 | INT | 回路32温度低报警值
289 | TA_H_1 | %MW | 1388 | 3695 | INT | 回路1温度高报警值
290 | TA_H_2 | %MW | 1390 | 3696 | INT | 回路2温度高报警值
291 | TA_H_3 | %MW | 1392 | 3697 | INT | 回路3温度高报警值
292 | TA_H_4 | %MW | 1394 | 3698 | INT | 回路4温度高报警值
293 | TA_H_5 | %MW | 1396 | 3699 | INT | 回路5温度高报警值
294 | TA_H_6 | %MW | 1398 | 3700 | INT | 回路6温度高报警值
295 | TA_H_7 | %MW | 1400 | 3701 | INT | 回路7温度高报警值
296 | TA_H_8 | %MW | 1402 | 3702 | INT | 回路8温度高报警值
297 | TA_H_9 | %MW | 1404 | 3703 | INT | 回路9温度高报警值
298 | TA_H_10 | %MW | 1406 | 3704 | INT | 回路10温度高报警值
299 | TA_H_11 | %MW | 1408 | 3705 | INT | 回路11温度高报警值
300 | TA_H_12 | %MW | 1410 | 3706 | INT | 回路12温度高报警值
301 | TA_H_13 | %MW | 1412 | 3707 | INT | 回路13温度高报警值
302 | TA_H_14 | %MW | 1414 | 3708 | INT | 回路14温度高报警值
303 | TA_H_15 | %MW | 1416 | 3709 | INT | 回路15温度高报警值
304 | TA_H_16 | %MW | 1418 | 3710 | INT | 回路16温度高报警值
305 | TA_H_17 | %MW | 1420 | 3711 | INT | 回路17温度高报警值
306 | TA_H_18 | %MW | 1422 | 3712 | INT | 回路18温度高报警值
307 | TA_H_19 | %MW | 1424 | 3713 | INT | 回路19温度高报警值
308 | TA_H_20 | %MW | 1426 | 3714 | INT | 回路20温度高报警值
309 | TA_H_21 | %MW | 1428 | 3715 | INT | 回路21温度高报警值
310 | TA_H_22 | %MW | 1430 | 3716 | INT | 回路22温度高报警值
311 | TA_H_23 | %MW | 1432 | 3717 | INT | 回路23温度高报警值
312 | TA_H_24 | %MW | 1434 | 3718 | INT | 回路24温度高报警值
313 | TA_H_25 | %MW | 1436 | 3719 | INT | 回路25温度高报警值
314 | TA_H_26 | %MW | 1438 | 3720 | INT | 回路26温度高报警值
315 | TA_H_27 | %MW | 1440 | 3721 | INT | 回路27温度高报警值
316 | TA_H_28 | %MW | 1442 | 3722 | INT | 回路28温度高报警值
317 | TA_H_29 | %MW | 1444 | 3723 | INT | 回路29温度高报警值
318 | TA_H_30 | %MW | 1446 | 3724 | INT | 回路30温度高报警值
319 | TA_H_31 | %MW | 1448 | 3725 | INT | 回路31温度高报警值
320 | TA_H_32 | %MW | 1450 | 3726 | INT | 回路32温度高报警值
321 | OUT_fault_1 | %MW | 1452 | 3727 | INT | 回路1RTD故障时输出值百分比
322 | OUT_fault_2 | %MW | 1454 | 3728 | INT | 回路2RTD故障时输出值百分比
323 | OUT_fault_3 | %MW | 1456 | 3729 | INT | 回路3RTD故障时输出值百分比
324 | OUT_fault_4 | %MW | 1458 | 3730 | INT | 回路4RTD故障时输出值百分比
325 | OUT_fault_5 | %MW | 1460 | 3731 | INT | 回路5RTD故障时输出值百分比
326 | OUT_fault_6 | %MW | 1462 | 3732 | INT | 回路6RTD故障时输出值百分比
327 | OUT_fault_7 | %MW | 1464 | 3733 | INT | 回路7RTD故障时输出值百分比
328 | OUT_fault_8 | %MW | 1466 | 3734 | INT | 回路8RTD故障时输出值百分比
329 | OUT_fault_9 | %MW | 1468 | 3735 | INT | 回路9RTD故障时输出值百分比
330 | OUT_fault_10 | %MW | 1470 | 3736 | INT | 回路10RTD故障时输出值百分比
331 | OUT_fault_11 | %MW | 1472 | 3737 | INT | 回路11RTD故障时输出值百分比
332 | OUT_fault_12 | %MW | 1474 | 3738 | INT | 回路12RTD故障时输出值百分比
333 | OUT_fault_13 | %MW | 1476 | 3739 | INT | 回路13RTD故障时输出值百分比
334 | OUT_fault_14 | %MW | 1478 | 3740 | INT | 回路14RTD故障时输出值百分比
335 | OUT_fault_15 | %MW | 1480 | 3741 | INT | 回路15RTD故障时输出值百分比
336 | OUT_fault_16 | %MW | 1482 | 3742 | INT | 回路16RTD故障时输出值百分比
337 | OUT_fault_17 | %MW | 1484 | 3743 | INT | 回路17RTD故障时输出值百分比
338 | OUT_fault_18 | %MW | 1486 | 3744 | INT | 回路18RTD故障时输出值百分比
339 | OUT_fault_19 | %MW | 1488 | 3745 | INT | 回路19RTD故障时输出值百分比
340 | OUT_fault_20 | %MW | 1490 | 3746 | INT | 回路20RTD故障时输出值百分比
341 | OUT_fault_21 | %MW | 1492 | 3747 | INT | 回路21RTD故障时输出值百分比
342 | OUT_fault_22 | %MW | 1494 | 3748 | INT | 回路22RTD故障时输出值百分比
343 | OUT_fault_23 | %MW | 1496 | 3749 | INT | 回路23RTD故障时输出值百分比
344 | OUT_fault_24 | %MW | 1498 | 3750 | INT | 回路24RTD故障时输出值百分比
345 | OUT_fault_25 | %MW | 1500 | 3751 | INT | 回路25RTD故障时输出值百分比
346 | OUT_fault_26 | %MW | 1502 | 3752 | INT | 回路26RTD故障时输出值百分比
347 | OUT_fault_27 | %MW | 1504 | 3753 | INT | 回路27RTD故障时输出值百分比
348 | OUT_fault_28 | %MW | 1506 | 3754 | INT | 回路28RTD故障时输出值百分比
349 | OUT_fault_29 | %MW | 1508 | 3755 | INT | 回路29RTD故障时输出值百分比
350 | OUT_fault_30 | %MW | 1510 | 3756 | INT | 回路30RTD故障时输出值百分比
351 | OUT_fault_31 | %MW | 1512 | 3757 | INT | 回路31RTD故障时输出值百分比
352 | OUT_fault_32 | %MW | 1514 | 3758 | INT | 回路32RTD故障时输出值百分比
353 | MinimumOnTime_1 | %MW | 1516 | 3759 | INT | 回路1最短开启时间
354 | MinimumOnTime_2 | %MW | 1518 | 3760 | INT | 回路2最短开启时间
355 | MinimumOnTime_3 | %MW | 1520 | 3761 | INT | 回路3最短开启时间
356 | MinimumOnTime_4 | %MW | 1522 | 3762 | INT | 回路4最短开启时间
357 | MinimumOnTime_5 | %MW | 1524 | 3763 | INT | 回路5最短开启时间
358 | MinimumOnTime_6 | %MW | 1526 | 3764 | INT | 回路6最短开启时间
359 | MinimumOnTime_7 | %MW | 1528 | 3765 | INT | 回路7最短开启时间
360 | MinimumOnTime_8 | %MW | 1530 | 3766 | INT | 回路8最短开启时间
361 | MinimumOnTime_9 | %MW | 1532 | 3767 | INT | 回路9最短开启时间
362 | MinimumOnTime_10 | %MW | 1534 | 3768 | INT | 回路10最短开启时间
363 | MinimumOnTime_11 | %MW | 1536 | 3769 | INT | 回路11最短开启时间
364 | MinimumOnTime_12 | %MW | 1538 | 3770 | INT | 回路12最短开启时间
365 | MinimumOnTime_13 | %MW | 1540 | 3771 | INT | 回路13最短开启时间
366 | MinimumOnTime_14 | %MW | 1542 | 3772 | INT | 回路14最短开启时间
367 | MinimumOnTime_15 | %MW | 1544 | 3773 | INT | 回路15最短开启时间
368 | MinimumOnTime_16 | %MW | 1546 | 3774 | INT | 回路16最短开启时间
369 | MinimumOnTime_17 | %MW | 1548 | 3775 | INT | 回路17最短开启时间
370 | MinimumOnTime_18 | %MW | 1550 | 3776 | INT | 回路18最短开启时间
371 | MinimumOnTime_19 | %MW | 1552 | 3777 | INT | 回路19最短开启时间
372 | MinimumOnTime_20 | %MW | 1554 | 3778 | INT | 回路20最短开启时间
373 | MinimumOnTime_21 | %MW | 1556 | 3779 | INT | 回路21最短开启时间
374 | MinimumOnTime_22 | %MW | 1558 | 3780 | INT | 回路22最短开启时间
375 | MinimumOnTime_23 | %MW | 1560 | 3781 | INT | 回路23最短开启时间
376 | MinimumOnTime_24 | %MW | 1562 | 3782 | INT | 回路24最短开启时间
377 | MinimumOnTime_25 | %MW | 1564 | 3783 | INT | 回路25最短开启时间
378 | MinimumOnTime_26 | %MW | 1566 | 3784 | INT | 回路26最短开启时间
379 | MinimumOnTime_27 | %MW | 1568 | 3785 | INT | 回路27最短开启时间
380 | MinimumOnTime_28 | %MW | 1570 | 3786 | INT | 回路28最短开启时间
381 | MinimumOnTime_29 | %MW | 1572 | 3787 | INT | 回路29最短开启时间
382 | MinimumOnTime_30 | %MW | 1574 | 3788 | INT | 回路30最短开启时间
383 | MinimumOnTime_31 | %MW | 1576 | 3789 | INT | 回路31最短开启时间
384 | MinimumOnTime_32 | %MW | 1578 | 3790 | INT | 回路32最短开启时间
385 | MinimumOffTime_1 | %MW | 1580 | 3791 | INT | 回路1最短关闭时间
386 | MinimumOffTime_2 | %MW | 1582 | 3792 | INT | 回路2最短关闭时间
387 | MinimumOffTime_3 | %MW | 1584 | 3793 | INT | 回路3最短关闭时间
388 | MinimumOffTime_4 | %MW | 1586 | 3794 | INT | 回路4最短关闭时间
389 | MinimumOffTime_5 | %MW | 1588 | 3795 | INT | 回路5最短关闭时间
390 | MinimumOffTime_6 | %MW | 1590 | 3796 | INT | 回路6最短关闭时间
391 | MinimumOffTime_7 | %MW | 1592 | 3797 | INT | 回路7最短关闭时间
392 | MinimumOffTime_8 | %MW | 1594 | 3798 | INT | 回路8最短关闭时间
393 | MinimumOffTime_9 | %MW | 1596 | 3799 | INT | 回路9最短关闭时间
394 | MinimumOffTime_10 | %MW | 1598 | 3800 | INT | 回路10最短关闭时间
395 | MinimumOffTime_11 | %MW | 1600 | 3801 | INT | 回路11最短关闭时间
396 | MinimumOffTime_12 | %MW | 1602 | 3802 | INT | 回路12最短关闭时间
397 | MinimumOffTime_13 | %MW | 1604 | 3803 | INT | 回路13最短关闭时间
398 | MinimumOffTime_14 | %MW | 1606 | 3804 | INT | 回路14最短关闭时间
399 | MinimumOffTime_15 | %MW | 1608 | 3805 | INT | 回路15最短关闭时间
400 | MinimumOffTime_16 | %MW | 1610 | 3806 | INT | 回路16最短关闭时间
401 | MinimumOffTime_17 | %MW | 1612 | 3807 | INT | 回路17最短关闭时间
402 | MinimumOffTime_18 | %MW | 1614 | 3808 | INT | 回路18最短关闭时间
403 | MinimumOffTime_19 | %MW | 1616 | 3809 | INT | 回路19最短关闭时间
404 | MinimumOffTime_20 | %MW | 1618 | 3810 | INT | 回路20最短关闭时间
405 | MinimumOffTime_21 | %MW | 1620 | 3811 | INT | 回路21最短关闭时间
406 | MinimumOffTime_22 | %MW | 1622 | 3812 | INT | 回路22最短关闭时间
407 | MinimumOffTime_23 | %MW | 1624 | 3813 | INT | 回路23最短关闭时间
408 | MinimumOffTime_24 | %MW | 1626 | 3814 | INT | 回路24最短关闭时间
409 | MinimumOffTime_25 | %MW | 1628 | 3815 | INT | 回路25最短关闭时间
410 | MinimumOffTime_26 | %MW | 1630 | 3816 | INT | 回路26最短关闭时间
411 | MinimumOffTime_27 | %MW | 1632 | 3817 | INT | 回路27最短关闭时间
412 | MinimumOffTime_28 | %MW | 1634 | 3818 | INT | 回路28最短关闭时间
413 | MinimumOffTime_29 | %MW | 1636 | 3819 | INT | 回路29最短关闭时间
414 | MinimumOffTime_30 | %MW | 1638 | 3820 | INT | 回路30最短关闭时间
415 | MinimumOffTime_31 | %MW | 1640 | 3821 | INT | 回路31最短关闭时间
416 | MinimumOffTime_32 | %MW | 1642 | 3822 | INT | 回路32最短关闭时间
417 | Offset_1 | %MW | 1644 | 3823 | INT | 回路1偏移量
418 | Offset_2 | %MW | 1646 | 3824 | INT | 回路2偏移量
419 | Offset_3 | %MW | 1648 | 3825 | INT | 回路3偏移量
420 | Offset_4 | %MW | 1650 | 3826 | INT | 回路4偏移量
421 | Offset_5 | %MW | 1652 | 3827 | INT | 回路5偏移量
422 | Offset_6 | %MW | 1654 | 3828 | INT | 回路6偏移量
423 | Offset_7 | %MW | 1656 | 3829 | INT | 回路7偏移量
424 | Offset_8 | %MW | 1658 | 3830 | INT | 回路8偏移量
425 | Offset_9 | %MW | 1660 | 3831 | INT | 回路9偏移量
426 | Offset_10 | %MW | 1662 | 3832 | INT | 回路10偏移量
427 | Offset_11 | %MW | 1664 | 3833 | INT | 回路11偏移量
428 | Offset_12 | %MW | 1666 | 3834 | INT | 回路12偏移量
429 | Offset_13 | %MW | 1668 | 3835 | INT | 回路13偏移量
430 | Offset_14 | %MW | 1670 | 3836 | INT | 回路14偏移量
431 | Offset_15 | %MW | 1672 | 3837 | INT | 回路15偏移量
432 | Offset_16 | %MW | 1674 | 3838 | INT | 回路16偏移量
433 | Offset_17 | %MW | 1676 | 3839 | INT | 回路17偏移量
434 | Offset_18 | %MW | 1678 | 3840 | INT | 回路18偏移量
435 | Offset_19 | %MW | 1680 | 3841 | INT | 回路19偏移量
436 | Offset_20 | %MW | 1682 | 3842 | INT | 回路20偏移量
437 | Offset_21 | %MW | 1684 | 3843 | INT | 回路21偏移量
438 | Offset_22 | %MW | 1686 | 3844 | INT | 回路22偏移量
439 | Offset_23 | %MW | 1688 | 3845 | INT | 回路23偏移量
440 | Offset_24 | %MW | 1690 | 3846 | INT | 回路24偏移量
441 | Offset_25 | %MW | 1692 | 3847 | INT | 回路25偏移量
442 | Offset_26 | %MW | 1694 | 3848 | INT | 回路26偏移量
443 | Offset_27 | %MW | 1696 | 3849 | INT | 回路27偏移量
444 | Offset_28 | %MW | 1698 | 3850 | INT | 回路28偏移量
445 | Offset_29 | %MW | 1700 | 3851 | INT | 回路29偏移量
446 | Offset_30 | %MW | 1702 | 3852 | INT | 回路30偏移量
447 | Offset_31 | %MW | 1704 | 3853 | INT | 回路31偏移量
448 | Offset_32 | %MW | 1706 | 3854 | INT | 回路32偏移量
449 | Kp_1 | %MW | 1708 | 3855 | INT | 回路1比例
450 | Kp_2 | %MW | 1710 | 3856 | INT | 回路2比例
451 | Kp_3 | %MW | 1712 | 3857 | INT | 回路3比例
452 | Kp_4 | %MW | 1714 | 3858 | INT | 回路4比例
453 | Kp_5 | %MW | 1716 | 3859 | INT | 回路5比例
454 | Kp_6 | %MW | 1718 | 3860 | INT | 回路6比例
455 | Kp_7 | %MW | 1720 | 3861 | INT | 回路7比例
456 | Kp_8 | %MW | 1722 | 3862 | INT | 回路8比例
457 | Kp_9 | %MW | 1724 | 3863 | INT | 回路9比例
458 | Kp_10 | %MW | 1726 | 3864 | INT | 回路10比例
459 | Kp_11 | %MW | 1728 | 3865 | INT | 回路11比例
460 | Kp_12 | %MW | 1730 | 3866 | INT | 回路12比例
461 | Kp_13 | %MW | 1732 | 3867 | INT | 回路13比例
462 | Kp_14 | %MW | 1734 | 3868 | INT | 回路14比例
463 | Kp_15 | %MW | 1736 | 3869 | INT | 回路15比例
464 | Kp_16 | %MW | 1738 | 3870 | INT | 回路16比例
465 | Kp_17 | %MW | 1740 | 3871 | INT | 回路17比例
466 | Kp_18 | %MW | 1742 | 3872 | INT | 回路18比例
467 | Kp_19 | %MW | 1744 | 3873 | INT | 回路19比例
468 | Kp_20 | %MW | 1746 | 3874 | INT | 回路20比例
469 | Kp_21 | %MW | 1748 | 3875 | INT | 回路21比例
470 | Kp_22 | %MW | 1750 | 3876 | INT | 回路22比例
471 | Kp_23 | %MW | 1752 | 3877 | INT | 回路23比例
472 | Kp_24 | %MW | 1754 | 3878 | INT | 回路24比例
473 | Kp_25 | %MW | 1756 | 3879 | INT | 回路25比例
474 | Kp_26 | %MW | 1758 | 3880 | INT | 回路26比例
475 | Kp_27 | %MW | 1760 | 3881 | INT | 回路27比例
476 | Kp_28 | %MW | 1762 | 3882 | INT | 回路28比例
477 | Kp_29 | %MW | 1764 | 3883 | INT | 回路29比例
478 | Kp_30 | %MW | 1766 | 3884 | INT | 回路30比例
479 | Kp_31 | %MW | 1768 | 3885 | INT | 回路31比例
480 | Kp_32 | %MW | 1770 | 3886 | INT | 回路32比例
481 | TI_1 | %MW | 1772 | 3887 | INT | 回路1积分
482 | TI_2 | %MW | 1774 | 3888 | INT | 回路2积分
483 | TI_3 | %MW | 1776 | 3889 | INT | 回路3积分
484 | TI_4 | %MW | 1778 | 3890 | INT | 回路4积分
485 | TI_5 | %MW | 1780 | 3891 | INT | 回路5积分
486 | TI_6 | %MW | 1782 | 3892 | INT | 回路6积分
487 | TI_7 | %MW | 1784 | 3893 | INT | 回路7积分
488 | TI_8 | %MW | 1786 | 3894 | INT | 回路8积分
489 | TI_9 | %MW | 1788 | 3895 | INT | 回路9积分
490 | TI_10 | %MW | 1790 | 3896 | INT | 回路10积分
491 | TI_11 | %MW | 1792 | 3897 | INT | 回路11积分
492 | TI_12 | %MW | 1794 | 3898 | INT | 回路12积分
493 | TI_13 | %MW | 1796 | 3899 | INT | 回路13积分
494 | TI_14 | %MW | 1798 | 3900 | INT | 回路14积分
495 | TI_15 | %MW | 1800 | 3901 | INT | 回路15积分
496 | TI_16 | %MW | 1802 | 3902 | INT | 回路16积分
497 | TI_17 | %MW | 1804 | 3903 | INT | 回路17积分
498 | TI_18 | %MW | 1806 | 3904 | INT | 回路18积分
499 | TI_19 | %MW | 1808 | 3905 | INT | 回路19积分
500 | TI_20 | %MW | 1810 | 3906 | INT | 回路20积分
501 | TI_21 | %MW | 1812 | 3907 | INT | 回路21积分
502 | TI_22 | %MW | 1814 | 3908 | INT | 回路22积分
503 | TI_23 | %MW | 1816 | 3909 | INT | 回路23积分
504 | TI_24 | %MW | 1818 | 3910 | INT | 回路24积分
505 | TI_25 | %MW | 1820 | 3911 | INT | 回路25积分
506 | TI_26 | %MW | 1822 | 3912 | INT | 回路26积分
507 | TI_27 | %MW | 1824 | 3913 | INT | 回路27积分
508 | TI_28 | %MW | 1826 | 3914 | INT | 回路28积分
509 | TI_29 | %MW | 1828 | 3915 | INT | 回路29积分
510 | TI_30 | %MW | 1830 | 3916 | INT | 回路30积分
511 | TI_31 | %MW | 1832 | 3917 | INT | 回路31积分
512 | TI_32 | %MW | 1834 | 3918 | INT | 回路32积分
513 | TD_1 | %MW | 1836 | 3919 | INT | 回路1微分
514 | TD_2 | %MW | 1838 | 3920 | INT | 回路2微分
515 | TD_3 | %MW | 1840 | 3921 | INT | 回路3微分
516 | TD_4 | %MW | 1842 | 3922 | INT | 回路4微分
517 | TD_5 | %MW | 1844 | 3923 | INT | 回路5微分
518 | TD_6 | %MW | 1846 | 3924 | INT | 回路6微分
519 | TD_7 | %MW | 1848 | 3925 | INT | 回路7微分
520 | TD_8 | %MW | 1850 | 3926 | INT | 回路8微分
521 | TD_9 | %MW | 1852 | 3927 | INT | 回路9微分
522 | TD_10 | %MW | 1854 | 3928 | INT | 回路10微分
523 | TD_11 | %MW | 1856 | 3929 | INT | 回路11微分
524 | TD_12 | %MW | 1858 | 3930 | INT | 回路12微分
525 | TD_13 | %MW | 1860 | 3931 | INT | 回路13微分
526 | TD_14 | %MW | 1862 | 3932 | INT | 回路14微分
527 | TD_15 | %MW | 1864 | 3933 | INT | 回路15微分
528 | TD_16 | %MW | 1866 | 3934 | INT | 回路16微分
529 | TD_17 | %MW | 1868 | 3935 | INT | 回路17微分
530 | TD_18 | %MW | 1870 | 3936 | INT | 回路18微分
531 | TD_19 | %MW | 1872 | 3937 | INT | 回路19微分
532 | TD_20 | %MW | 1874 | 3938 | INT | 回路20微分
533 | TD_21 | %MW | 1876 | 3939 | INT | 回路21微分
534 | TD_22 | %MW | 1878 | 3940 | INT | 回路22微分
535 | TD_23 | %MW | 1880 | 3941 | INT | 回路23微分
536 | TD_24 | %MW | 1882 | 3942 | INT | 回路24微分
537 | TD_25 | %MW | 1884 | 3943 | INT | 回路25微分
538 | TD_26 | %MW | 1886 | 3944 | INT | 回路26微分
539 | TD_27 | %MW | 1888 | 3945 | INT | 回路27微分
540 | TD_28 | %MW | 1890 | 3946 | INT | 回路28微分
541 | TD_29 | %MW | 1892 | 3947 | INT | 回路29微分
542 | TD_30 | %MW | 1894 | 3948 | INT | 回路30微分
543 | TD_31 | %MW | 1896 | 3949 | INT | 回路31微分
544 | TD_32 | %MW | 1898 | 3950 | INT | 回路32微分