## sheet1
|  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 江苏索普(集团)有限公司60万吨/年醋酸三期工程技术改造
[6 empty] | 工程号 ENG. NO. |  |  |  | 主项号 PROJ. NO.
图号 DWG. NO.
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 1 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO.
用途 SERVICE |  |  | 脱硫岛入口烟气流量
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 烟气
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 3 bar
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 180℃
最大流量 MAX.FLOW |  |  | 25m/s
正常流量 NOR.FLOW
操作状态密度DENS.AT OPER.Kg/m3
最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY
传感器规格 SENSOR SPECIFICATION
型号 MODEL |  |  | 原型号：XN-VE-130
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~25m/s
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm)
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 316L
衬里材质 LINING MATERIAL
电极材质 ELECTRODE MATERIAL
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | G1-1/2”外螺纹
接地环材质 GROUND RING MATERIAL
转换器规格 CONVERTER SPECIFICATION
型号 MODEL
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA
精度 ACCURACY |  |  | 测量值的士0.2%+满量程0.025%
电源 POWER SUPPLY |  |  | DC24V
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUANTITY |  |  | 1
备注 REMARKS |  |  | 流量计自带G1 1/2”外螺纹
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE