防爆冷水机性能参数

| 额定制冷量 | kW | 130 |
| --- | --- | --- |
| 额定功率 | kW | 39 |
| 额定电流 | A | / |
| 电源 |  | 380V/3N～/50Hz |
| 工况 |  | 单冷 |
| 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋压缩机 |
|  | 数量 | 2 |
| 冷凝器类型 |  | 壳管式 |
| 最高承压 |  | ≥1.6MPa |
| 蒸发器水侧承压 |  | ≥1MPa |
| 冷冻水接管尺寸 |  | DN65 |
| 冷冻水流量 | m3/h | ≥22.4 |
|  | L/min | / |
| 水泵 | 类型 | / |
|  | 功率 | / |
|  | 扬程 | / |
| 制冷剂 | 类型 | R410A |
|  | 节流方式 | 电子热力膨胀阀 |
| 安全保护装置 |  | 高低压、过载、防冻、延时、超温、流量 |
| 防爆等级 |  | IP55 dⅡBT4 |
| 重量 | kg | / |
| 运行重量 | kg | / |
| 噪声 | d(B)A | ≤64 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 | ≤2300*1110*2225 |

※以上制冷量基于冷却水进水30℃、出水35℃，冷冻水进水12℃、出水7℃。

※ 压缩机、电气部件采用进口