## Sheet1
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 需求部门
02020599000063 | 数字万用表 | VC980 | 只 | 6 | 装备保障部（电仪）
05990000000084 | 伸缩式验电笔 | GSY 10KV 带语音报警 | 支 | 3 | 装备保障部（电仪）
02030100001371 | 按钮（绿）/（黄） | CP1-10G-11/CP1-10Y-11 | 米 | 10 | 热电厂
02030100001372 | 行程开关 | Z4V10H336-11Z-1593-6 图一 图二 | 只 | 10 | 热电厂
02039900001351 | 阻燃波纹管 | PP聚丙烯 AD25(内径20） | 米 | 200 | 装备保障部（电仪）
02039900002503 | 接线盒 | LL/0712C/1 | 只 | 5 | 热电厂
02039900000088 | 明盒 |  | 只 | 15 | 装备保障部（电仪）
02030200000045 | 防爆密封胶泥 | YLMFB-I型 | 千克 | 20 | 运行处
02030200000522 | 电机保护器 | GC650-100A-M-D1 100A(4-20MA) | 只 | 2 | 运行处
02030200000773 | 电机保护器 | GC650-25A-M-D1 (4-20MA) | 只 | 2 | 运行处
09030000000030 | 闪光警示灯 | 灾害事故现场警戒警示。频闪型，光线暗时自动闪亮 | 个 | 10 | 热电厂
02030100001370 | 直流稳压可调电源 | 输入电压：220-240V带保险丝,输出电压：0-30V可调（分辨率0.01V），输出电流：0-10A可调（分辨率0.001A），输出功率：最大300W，显示：电流电压同时显示、LED四位数显，带电源线及输出线。 | 只 | 1 | 质量检验处
02030100001267 | 空气开关 |  | 只 | 10 | 运行处
02030100001268 | 空气开关 |  | 只 | 10 | 运行处
02030100001269 | 空气开关 |  | 只 | 10 | 运行处