电伴热及槽电压监测系统远程控制施工技术要求
1：工作量：
	施工地点
	施工内容
	备注

	氯苯装置
	氯苯电伴热系统实现远程温度及开停控制
	需现场查勘

	盐化氯乙酸
	盐化氯乙酸电伴热系统实现远程温度及开停控制
	

	盐化烧碱装置
	盐化槽电压监测系统实现DCS远程监测控制功能,自锁禁装置实现DCS监控功能
	


2：技术要求：

氯苯装置：现有电伴热控制系统PLC共5套，需实现DCS远程控制温度及电伴热开停控制功能。详见附件1

盐化氯乙酸：现有电伴热控制系统PLC共5套，需实现DCS远程控制温度功能。厂家需配套提供通讯底座K-MODT01两只，通讯模块K-MOD03两只，详见附件2
盐化烧碱装置：新增槽电压监测系统3套，共计988个测点需在DCS实现远程监控及联锁控制功能。详见附件3。自锁禁装置8套PLC实现远程DCS监控功能。
3：施工单位提前到现场确认，施工后清洁卫生，材料由乙方提供。涉及线缆敷由甲方负责。按照工作量分项进行报价。
                                                       电仪保障部

                                          2025.10.19
