硫化事业部空分装置技改电气安装工作量

配合硫化事业部空分装置进行空压机汽轮机改造项目，现新增一套电驱空压机系统（2台空压机设备），需要从硫化电房到空分电房铺设电缆，及相关高压电气设备安装调试等工作量如下：

1、两台压缩机高压2根电机（10kV）电缆（ZR-YJV8.7/15kV 3*95mm2）共敷设660米，2根电缆终端头制作。300mm电缆桥架盖板560米掀开再复原。
2、2根电机电缆做耐压试验并出具试验报告。
安装玻璃钢400*200mm电缆桥架10米。

2台高压开关柜电气设备：高压断路器，电流互感器、避雷器电气预防性试验，更换2套电机综保器，1套开关柜综合操显状态显示仪，更换3只高压电流互感器。
5、断路器控制部分、两台电机综保（深圳中电）保护整定值做试验并出具试验报告。
    6、以上工作量要求在2025年11月20日前完成。
备注：

    1、施工单位必须现场勘察确认工作量。

2、所需辅材由施工单位提供，包含低压电缆终端，各种规格的铜线鼻，螺丝螺母等。

