采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
一、项目概况

项目名称：安全阀5只
采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

报价截止与评审时间：2026年3月 6日14:00（北京时间）
评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
交货时间：合同生效后  30 天内
交货地址：江苏索普化工股份有限公司仓库（江苏省镇江市京口区求索路）
公示查询：www.sopo.com.cn

二、采购内容及要求

（一）采购清单

	物料编码
	物料名称
	型号
	单位
	数量

	02060300000034
	除氧器水箱安全阀
	A48Y-16c　DN150　整定压力0.06Mpa
	只
	1

	02060300000045
	连排安全阀
	A41Y-16C  DN50  公称压力1.6MPa 整定压力0.66MPa 　
	只
	1

	02060300000145
	安全阀
	A48Y-16C DN100 工称压力1.6MPa  整定压力0.06MPa
	只
	3


（二）技术及资质要求

技术标准：按数据表的要求组织生产，阀门到货时，应当提供出厂质量证明资料，包括特种设备许可证、型式试验报告、质量证明书等内容，方便验收，辨明真伪。每个阀门须有一个附着在阀体或阀盖上耐磨损的永久铭牌。
报价要求：供应商实缴资本不少于5000万元。供应商提供近3年内生产销售业绩，以合同及发票为准。
资质文件：我公司仅接受具备中华人民共和国境内有特种设备制造许可证（压力管道元件A级）》及相应阀门型式报告、通过ISO9001质量管理体系认证的厂家报价，且证书在有效期内。对于贸易商（经销商）必须以生产厂家的名义进行报价，并提供相应的报价授权证明。我方不接受贸易商（经销商）的独立报价，目的是确保供货渠道的正规性和采购产品的质量，拒绝贴牌产品。

三、报价要求

（一）报价方式

含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式见附件1。

（二）付款方式

货到、增值税专用发票入账后90日内支付90%货款，10%为质保金（质保期为到货后18个月）。

含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

线上报价：通过大企汇工作台（www.daqihui.com）按格式填写，上传加盖报价章的报价单及资质材料。

线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

联 系 人：潘诚，电话：13952810654
（五）疑问咨询

报价联系人：潘诚13952810654（详情咨询）
部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

进场服务材料（如需）：

人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。

评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。

询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

质量不合格：

换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。

解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。

损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：2026年2月_25_日

附件1
报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率%（附分项报价清单）。

交货时间：________________________。

我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

不接受项：________________________。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2
数据表1
	序    号
	1
	
	

	所在图号
	
	
	

	安全阀编号
	
	
	

	需要数量
	1
	
	

	安装位置
	除氧器
	
	

	设计条件

DES.COND.
	压力 P      MPa(G)
	
	
	

	
	温度 T      ℃
	
	
	

	工

作

介

质
	OPER. MEDIUM
	名    称 Description
	蒸汽
	
	

	
	
	状    态 Phase
	气态
	
	

	
	
	粘    度 VISC.        mPa.s
	
	
	

	
	
	凝 固 点 Solidifying Point   ℃
	
	
	

	
	
	腐 蚀 性 Corrosiveness
	
	
	

	
	
	密度  Density      kg/m3
	
	
	

	安

全

阀
	SAFETY-RELIEF VALVE
	型    号 Model
	A48Y-16C
	
	

	
	
	整定压力 Set  P      MPa(G)
	0.06
	
	

	
	
	工作温度 OPER. T         ℃
	
	
	

	
	
	阀座喉部直径 Throat Size  mm
	
	
	

	
	
	入

口


	INLET  FLG.
	公称压力 PN
	16
	
	

	
	
	
	
	公称通径 DN
	150
	
	

	
	
	
	
	类    型 Type
	
	
	

	
	
	
	
	密封面型式 Facing Type
	
	
	

	
	
	
	
	标 准 号 STD. No.
	
	
	

	
	
	出

口


	OUTLET FLG.
	公称压力 PN
	16
	
	

	
	
	
	
	公称通径 DN
	200
	
	

	
	
	
	
	类    型 Type
	全启
	
	

	
	
	
	
	密封面型式 Facing Type
	RF
	
	

	
	
	
	
	标 准 号 STD. No.
	
	
	

	
	
	材

料
	MATL.
	阀    体 Body
	碳钢
	
	

	
	
	
	
	阀    芯 Plug
	硬质合金
	
	

	推荐生产厂家 Recommended Vendor
	
	
	

	备  注 Remarks:  1、腐蚀性为《危险化学品目录实施指南》数据。
   


数据表2
	序    号
	1
	
	

	所在图号
	
	
	

	安全阀编号
	
	
	

	需要数量
	3
	
	

	安装位置
	除氧器
	
	

	设计条件

DES.COND.
	压力 P      MPa(G)
	
	
	

	
	温度 T      ℃
	
	
	

	工

作

介

质
	OPER. MEDIUM
	名    称 Description
	蒸汽
	
	

	
	
	状    态 Phase
	气态
	
	

	
	
	粘    度 VISC.        mPa.s
	
	
	

	
	
	凝 固 点 Solidifying Point   ℃
	
	
	

	
	
	腐 蚀 性 Corrosiveness
	
	
	

	
	
	密度  Density      kg/m3
	
	
	

	安

全

阀
	SAFETY-RELIEF VALVE
	型    号 Model
	A48Y-16C
	
	

	
	
	整定压力 Set  P      MPa(G)
	0.06
	
	

	
	
	工作温度 OPER. T         ℃
	
	
	

	
	
	阀座喉部直径 Throat Size  mm
	
	
	

	
	
	入

口


	INLET  FLG.
	公称压力 PN
	16
	
	

	
	
	
	
	公称通径 DN
	100
	
	

	
	
	
	
	类    型 Type
	
	
	

	
	
	
	
	密封面型式 Facing Type
	
	
	

	
	
	
	
	标 准 号 STD. No.
	
	
	

	
	
	出

口


	OUTLET FLG.
	公称压力 PN
	16
	
	

	
	
	
	
	公称通径 DN
	125
	
	

	
	
	
	
	类    型 Type
	全启
	
	

	
	
	
	
	密封面型式 Facing Type
	RF
	
	

	
	
	
	
	标 准 号 STD. No.
	
	
	

	
	
	材

料
	MATL.
	阀    体 Body
	碳钢
	
	

	
	
	
	
	阀    芯 Plug
	硬质合金
	
	

	推荐生产厂家 Recommended Vendor
	
	
	

	备  注 Remarks:  1、腐蚀性为《危险化学品目录实施指南》数据。
   


数据表3
	序    号
	1
	
	

	所在图号
	
	
	

	安全阀编号
	
	
	

	需要数量
	1
	
	

	安装位置
	连排
	
	

	设计条件

DES.COND.
	压力 P      MPa(G)
	
	
	

	
	温度 T      ℃
	
	
	

	工

作

介

质
	OPER. MEDIUM
	名    称 Description
	蒸汽
	
	

	
	
	状    态 Phase
	气态
	
	

	
	
	粘    度 VISC.        mPa.s
	
	
	

	
	
	凝 固 点 Solidifying Point   ℃
	
	
	

	
	
	腐 蚀 性 Corrosiveness
	
	
	

	
	
	密度  Density      kg/m3
	
	
	

	安

全

阀
	SAFETY-RELIEF VALVE
	型    号 Model
	A41Y-16C
	
	

	
	
	整定压力 Set  P      MPa(G)
	0.66
	
	

	
	
	工作温度 OPER. T         ℃
	
	
	

	
	
	阀座喉部直径 Throat Size  mm
	
	
	

	
	
	入

口


	INLET  FLG.
	公称压力 PN
	16
	
	

	
	
	
	
	公称通径 DN
	50
	
	

	
	
	
	
	类    型 Type
	
	
	

	
	
	
	
	密封面型式 Facing Type
	
	
	

	
	
	
	
	标 准 号 STD. No.
	
	
	

	
	
	出

口


	OUTLET FLG.
	公称压力 PN
	16
	
	

	
	
	
	
	公称通径 DN
	50
	
	

	
	
	
	
	类    型 Type
	微启式
	
	

	
	
	
	
	密封面型式 Facing Type
	RF
	
	

	
	
	
	
	标 准 号 STD. No.
	
	
	

	
	
	材

料
	MATL.
	阀    体 Body
	碳钢
	
	

	
	
	
	
	阀    芯 Plug
	硬质合金
	
	

	推荐生产厂家 Recommended Vendor
	
	
	

	备  注 Remarks:  1、腐蚀性为《危险化学品目录实施指南》数据。
   


