醋酸乙烯及EVA一体化项目配电箱公开采购文件
1. 报价须知
1.1 采购货物名称：见货物清单。
1.2 交货地点：江苏索普新材料科技有限公司指定现场。

1.3 交货期：2026年4月30日前（如无法满足请在报价时注明）。

1.4 付款方式：付款方式银行现汇，货到票到后次月付货款的90%；剩余货款的10%留作质保金，质保期满后付清，质保期为：货到现场后的18个月。如报价方不接受采购方提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。
1.5本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达，密封袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在密封袋封面上需注明“报价项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

1.6与本报价有关的一切往来通讯请密封寄：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809
1.7报价截止及评审时间：2026年4月7日，下午14:00（北京时间）凡对招审文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809
1.8 评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心。

1.9 报价须知：报价为含13%增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2. 报价人资质

2.1报价人具有独立法人资格，是有能力提供采购货物和相关服务的制造商或经销商；

2.2信誉要求：报价人在最近三年内（2022年1月至报价截止日）没有骗取中选和严重违约及不在采购人负面清单限制客户名单内。

重大质量问题（报价人提供承诺书） 

（1）报价人未被“国家企业信用信息公示系统”网站 （www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单，提供网站截图。

（2）报价人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，提供网页截图。  
    2.3报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后4小时内必须给予回复，明确解决方案；

2.4报价文件需包含：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人证明材料、生产经营资质、业绩、数据表及详细配置方案等
3. 报价货物清单及技术要求
3.1 货物清单：

详见附件清单
3.2 报价人应保证产品各项指标和供货范围清单应该符合技术规格书（见附件），否则应及时调换或退货处理。

3.3不合格货品采购人会及时通知中选人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在七个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。

3.4请详细阅读本采购文件，参与报价视为对本采购文件所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。

3.5报价必须附技术文件、明细报价单，标注产品品牌或产地，请注明最早交货期

3.6报价文件必须满足采购文件相关要求，所供产品符合相应国家及行业审准。报价人必须具有合法生产资质且无不良记录，报价不提供生产经营资质、业绩、数据表的做无效报价处理。

4.评审流程：

4.1在能够满足公开采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价方作为中选候选人。

4.2请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。

4.3评审小组不得泄露各报价方的报价。

报价函
江苏索普新材料科技有限公司：
(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。
1、报价项目的总报价（含税）为​       (大写)：      元人民币；税率       %。
	序号
	名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	交货时间
	产地

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定；
3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；
4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理；
5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
6、对自主公开公开采购文件的不接受项：                                              
全权代表（签字）：
联系电话：
报价单位（盖章）：
日期：

附：清单
	单位工程
	甲供材名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	151分析化验楼
	配电箱
	151/AF1暖通配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	151/AF2暖通配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	151/AF3暖通配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	151/ATS1双电源切换箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	151/AL1照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	151/AL2照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	151/AL3照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	151/ALB1照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	151/AJ1插座配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	151/AJ2插座配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	151/AJ3插座配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	风机启动器箱
规格：内配GV2-ME05(0.63~1A)
	套
	2
	
	

	
	配电箱
	空调断路器箱
规格：内置 iC65D-25A/4P+30mA
	套
	2
	
	

	404加药间
	配电箱
	404AL1照明配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	风机启动器箱
规格：内含GV2-ME07 1.6~2.5
	套
	2
	
	

	122泡沫消防站
	配电箱
	1122/ATS1双电源切换箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	1风机启动器箱
规格：内配GV2-ME05(0.63~1A)
	套
	1
	
	

	754药剂制备
	配电箱
	754/AL1照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	754/AF1风机电控箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	操作按钮箱
规格：E×dbeb IIBT4 Gb IP65 
	套
	1
	
	

	215/223空压站冷冻站
	配电箱
	215/223/AL1照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	215/223/AF1风机配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	名称：风机启动器箱
规格：内含电动机热磁断路器GV2ME08 2.5~4A IP54 
	套
	3
	
	

	162化学品库
	配电箱
	162/AL1照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	风机手力启动器
规格：配GV2-ME05(0.63~1A)IP65 WF2
	套
	3
	
	

	163危废库
	配电箱
	163/AL1照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	163/AF1风机配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	防爆现场操作箱
	套
	5
	
	

	311B车间变电所
	配电箱
	311B/AL1暖通配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	风机启动器箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	风机启动器箱
规格：内含电动机热磁断路器GV2ME07 1.6~2.5A
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	空调断路器箱
规格：内置 iC65D-25A/4P+30mA
	套
	2
	
	

	155机柜间
	配电箱
	155/AL1照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	155/AJ1插座配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	风机手力启动器
规格：AC380V,GV2-ME 05(0.63A~1A)
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	空调断路器箱
规格：内置 iC65C-32A/4P+30mA
	套
	2
	
	

	140机修车间
	配电箱
	140/AL1照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	140/AF1暖通配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	风机手力启动器
规格：配GV2-ME07(1.6~2.5A) IP65
	套
	2
	
	

	
	配电箱
	风机手力启动器
规格：配GV2-ME08(2.5~4A) IP65
	套
	1
	
	

	140机修车间
	配电箱
	空调断路器箱
规格： 内置 ic65D-25A/2P+30mA
	套
	2
	
	

	124消防泵站
	配电箱
	124/AL1照明配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	124/AP1动力配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	124/AF1暖通配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	三防风机启动器箱
规格：GV2ME-04(0.4~0.63A)
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	三防风机启动器箱
规格：GV2ME-08(2.5~4A)
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	空调断路器箱
规格：内含D25A/4P+30mA断路器
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	风机启动器箱
规格：GV2ME-06(1~1.6A)
	套
	1
	
	

	150中央控制室
	配电箱
	150/AF1暖通配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	150/AF2暖通配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	150/AF3暖通配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	150/ATS2双电源切换箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	150/AL1照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	150/AL2照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	150/AL3照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	150/ALB1照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	150/ALB2照明箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	150/AJ1插座配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	150/AJ2插座配电箱（
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	150/AJ3插座配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	150/AJ4插座配电箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	风机启动器箱
	套
	1
	
	

	
	配电箱
	空调断路器箱
	套
	2
	
	

	仓储辅房
	配电箱
	照明配电箱
	套
	1
	
	

	收发室
	配电箱
	照明配电箱
	套
	1
	
	

	除盐水厂房
	配电箱
	照明配电箱
	套
	1
	
	

	除盐水厂房
	配电箱
	照明配电箱
	套
	1
	
	

	除盐水厂房
	配电箱
	照明配电箱
	套
	1
	
	

	除盐水厂房
	配电箱
	轴流风机控制箱
	套
	1
	
	

	除盐水厂房
	配电箱
	轴流风机控制按钮
	套
	1
	
	

	除盐水厂房
	配电箱
	应急照明集中电源箱
	套
	1
	
	

	压缩机房
	配电箱
	照明配电箱
	套
	1
	
	

	压缩机房
	配电箱
	风机操作按钮
	套
	1
	
	

	压缩机房
	配电箱
	风机操作按钮
	套
	1
	
	

	压缩机房
	配电箱
	风机操作按钮
	套
	1
	
	

	压缩机房
	配电箱
	风机操作按钮
	套
	1
	
	

	压缩机房
	配电箱
	风机操作按钮
	套
	1
	
	

	压缩机房
	配电箱
	风机操作按钮
	套
	1
	
	

	低压配电房
	配电箱
	动力配电箱
	套
	1
	
	

	低压配电房
	配电箱
	照明配电箱
	套
	1
	
	

	低压配电房
	配电箱
	应急照明集中电源箱
	套
	1
	
	

	低压配电房
	配电箱
	风机操作按钮
	套
	1
	
	

	低压配电房
	配电箱
	风机操作按钮
	套
	1
	
	

	膨胀机房
	配电箱
	照明配电箱
	套
	1
	
	

	膨胀机房
	配电箱
	风机操作按钮
	套
	1
	
	

	膨胀机房
	配电箱
	风机操作按钮
	套
	1
	
	


另附技术要求
PAGE  

