
江苏索普新材料科技有限公司

流量计检定/校准采购文件技术要求
流量计检定/校准采购要求：

流量计实验室检定/校准，出具检定/校准证书（详情见检测清单，数量以实际送检为准）。

质量要求及技术标准：流量计依据国家检定规程、校准规范进行检定/校准。
流量计送检往返费用由投标单位负责。如生产原因无法安排检定的，以实际送检数量结算费用。如特殊原因需重复检定的，以实际检定次数结算费用。
流量计送检时间要求：因流量计涉及结算，需在第二天检测完成送回。
流量计检定过程中出现任何问题需及时沟通（如检定不合格、检定延期等特殊情况）。
投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。
电仪保障部 

