技术数据

环境温度:-20°C~+75°C

防爆标志:Exdb IICGb;Exeb IICGb;ExtbIlICDb

防护等级:IP66

防腐等级:WF2

进线口螺纹:按照DN25的管子配置98个，DN32的管子配置102个，DN40的管子配置2个，DN50的管子配置5个，DN70的管子配置3个。
