## Sheet1
索普赛瑞询价单
序号 | 项目名称 | 施工内容特征描述 | 计量单位 | 数量 | 含税单价（元/项、㎡） | 含税总价（元） | 备注
1 | 索普赛瑞辅房西侧卫生间污水管道疏通 | 需要从化粪池一侧用挖机破除路面挖出将污水管道，疏通污水管道同时更换破损污水管道（管道材质为PVC-U，DN110，壁厚4mm，长度10m） | 项 | 1 |  | 0 | 包工包料
2 | XPE厂房附近办公楼污水道路正下方开槽 | XPE厂房西侧道路开1条槽、放置排污管道。开槽尺寸长18m，宽0.5m，深0.5m。甲方将排污管道从跨路管廊，调整为地面下穿过后，乙方用混凝土（C25）修复路面，管道材质为PVC-U，DN110，壁厚4mm，长度20m。 | 项 | 1 |  | 0 | 包工包料
3 | 索普赛瑞碳钢厂房8号门水压池地面下沉部位修复 | 索普赛瑞碳钢厂房8号门水压地面下沉部位重新灌注水泥砂浆（水压池尺寸长24米宽12米，下沉高度大约8cm），地面找平后，在水压池表面增加长12米宽0.05米，宽0.1米排水沟2条 | 项 | 1 |  | 0 | 包工包料
4 | 索普赛瑞XPE厂房原膜式壁生产线基础用黄沙填平压实 | XPE厂房膜式壁上生产线基础较多且深度不均，需要报价单位自行测算使用黄沙数量，填平生产线基础，生产线基础填平后与地面高度保持一致。 | 项 | 1 |  | 0 | 包工包料
5 | 船厂独立施工区及XPE厂房外部施工区围栏搭建及拆除 | 索普赛瑞船厂独立施工区围栏延伸，延伸总长度约为230米，为方便车辆进出，需在北面留置一扇可随时拆卸，长度6m的大门（材质、高度与围栏一致）；XPE厂房外部施工区围一圈可拆卸围栏，延伸总长度约为150米。（围栏材料：0.4mm小草图案彩钢瓦，彩钢瓦尺寸通常为长3米，高2米；‌镀锌骨架‌：包括镀锌方管100*100*1.2mm立柱、连接筋40*60*1.2mm镀锌方管、斜撑40*40*3mm镀锌角铁等；辅件‌：φ10*100mm膨胀螺丝、20*15*5mm镀锌铁板等） | 平方米 | 900 |  | 0 | 包工包料，数量为预估数量，最终实际施工面积按实结算
合计： | [5 empty] | 0
1、报价含全额增值税专用发票，税率： %。（报价时，请标明税率） 2、报价为施工固定总价。 3、付款方式为：承兑结算，工程验收合格、发票到后45日内支付95%工程款，剩余5%为质保金，质保期一年后无质量问题无息支付。（若有偏离，请注明） 4、严格遵守厂纪厂规，统一着装、文明施工(严格按照业主现场施工安全要求）；在施工期间发生任何工伤事故，被委托方承担全部的经济责任。施工人员必须携带职业病体检报告、工伤保险。 5、报价人报价前必须前往现场勘探场地。 6、工期：第1-4项5天内完成，第5项7天内完成。
报价日期：
交货期：
报价有效期：
报价联系人：