## 表4 单位工程招标控制价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费合计
1.1 | 电气安装
1.2 | 火灾报警
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 安全生产费 |  | 集团工单建设〔2023〕12 号
5 | 增值税
合 计=1+2+3+4+5

## 表5 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
电气安装
1 | 2040117001 | 低压控制柜 | 1.本体安装：MNS低压控制柜（甲供）,包含原有控制柜移位、安装5台，新增安装1台 2.备用回路系统调试 3.柜内水平主母线安装 4.电缆进出线防火堵洞 5.补漆 |  | 台 | 6
2 | 2040209001 | 操作柱 | 1、名称：防爆操作柱（甲供） 2、规格型号；LCZ-B2D2K1GX1 dIIBT4 IP65 |  | 个 | 5
3 | 2040209002 | 操作柱 | 1、名称：防爆操作柱（甲供） 2、规格型号；LCZ-B2A1D2K1GX1(20/1) dIIBT4 IP65 |  | 个 | 2
4 | 2040201001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（甲供） 2、规格型号；ZR-YJV-0.6/1kV-3x35+2x25 |  | m | 250
5 | 2040201002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（甲供） 2、规格型号；ZR-YJV-0.6/1kV-4x10 |  | m | 70
6 | 2040201003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（ |  | m | 150
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
甲供） 2、规格型号；ZR-YJV-0.6/1kV-4x4
7 | 2040201004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（甲供） 2、规格型号；ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 |  | m | 320
8 | 2040201005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（甲供） 2、规格型号；ZR-YJV-0.6/1kV-3x10 |  | m | 300
9 | 2040201006 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格型号；ZR-YJV-0.6/1kV-3x35+2x25 |  | 个 | 4
10 | 2040201007 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格型号；ZR-YJV-0.6/1kV-4x10 |  | 个 | 2
11 | 2040201008 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格型号；ZR-YJV-0.6/1kV-4x4 |  | 个 | 4
12 | 2040201009 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格型号；ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 |  | 个 | 10
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
13 | 2040201010 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格型号；ZR-YJV-0.6/1kV-3x10 |  | 个 | 2
14 | 2040202001 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆（甲供） 2、规格型号； ZR-KYJV-0.45/0.75kV-10x1.5 |  | m | 460
15 | 2040202002 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆（甲供） 2、规格型号； ZR-DJYP2VP2-0.5-4x(2x1.5) |  | m | 1230
16 | 2040202003 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆（甲供） 2、规格型号；ZR-DJYP2VP2-0.5-5x(2x1.5) |  | m | 600
17 | 2040202004 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆（甲供） 2、规格型号；ZR-DJYP2VP2-0.5-10x(2x1.5) |  | m | 320
18 | 2040202005 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格型号； ZR-KYJV-0.45/0.75kV-10x1.5 |  | 个 | 14
19 | 2040202006 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格型号； ZR-DJYP2VP2-0.5-4x( |  | 个 | 8
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
2x1.5)
20 | 2040202007 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格型号；ZR-DJYP2VP2-0.5-5x(2x1.5) |  | 个 | 4
21 | 2040202008 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格型号；ZR-DJYP2VP2-0.5-10x(2x1.5) |  | 个 | 2
22 | 2050903001 | 镀锌钢管（电缆保护管） | 1、名称：保护管 2、规格型号；G25 |  | m | 120
23 | 2050903002 | 镀锌钢管（电缆保护管） | 1、名称：保护管 2、规格型号；G32 |  | m | 60
24 | 2050918001 | 操作柱支撑制作安装 | 1、操作柱支撑制作安装 2、热镀锌槽钢10# |  | m | 4
25 | 2040415001 | 一般接地极 | 1、接地极（甲供） 2、不锈钢角钢，L50x50x5 每根2.5m, |  | 根 | 9
26 | 2040417001 | 镀锌钢材接地线 | 1、接地干线(甲供） 2、不锈钢扁钢，-40x4 |  | m | 66
27 | 2040418001 | 铜接地线 | 1、设备防静电连接 2、铜丝编织带25mm2（甲供） |  | m | 24
28 | 2040421001 | 管道接地跨接线 | 1、管道跨接 2、软铜线6mm2（甲供） |  | m | 50
29 | 2040204001 | 揭（盖）电缆沟盖板 | 1.电缆沟盖板，揭， |  | m | 300
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
盖 2、混凝土盖板 板长(mm)以下 1000
30 | 2040204002 | 电缆沟疏通 | 1、原电缆沟疏通 2、根据现场情况，投标人自行考虑方案 |  | 处 | 2
31 | 2040203001 | 挖土及回填 | 1、挖土,回填土,夯实, |  | 立方米 | 28.8
32 | 2040415002 | 接地网系统测试 | 1、接地网系统测试 2、测量接地阻抗、接地引下线与接地网(或与相邻设备)之间的电阻值,记录。 |  | 系统 | 1
小计
火灾报警
33 | 2100203001 | 防爆手动报警按钮安装调试 | 1、防爆手动报警按钮（甲供） 2、J-SAM-GST9121(Ex) 3、dIIBT4 IP65 |  | 只 | 1
34 | 2100203002 | 防爆声光报警器安装调试 | 1、防爆手动报警按钮（甲供） 2、HX-100B/T(Ex) 3、dIIBT4 IP65 4、挂柱或立柱安装下沿距地2.5米 |  | 只 | 1
35 | 2100204001 | 防爆隔离器 | 1、防爆隔离器（甲供） 2、GST-LD-N8401(Ex) 3、dIIBT4 IP65 |  | 套 | 1
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
36 | 2100403001 | 消防线缆 | 1、消防线缆（甲供） 2、ZBN-RVS22-2x2.5 |  | m | 50
37 | 2100403002 | 消防线缆 | 1、消防线缆（甲供） 2、ZBN-BV22-2x2.5 |  | m | 50
38 | 2050903003 | 镀锌钢管（电缆保护管） | 1、名称：保护管 2、规格型号；G25 |  | m | 100
39 | 2050918002 | 手报及音响支撑制作安装 | 1、手报及音响支撑制作安装 2、热镀锌槽钢10#（甲供） |  | m | 4
小计
合 计

## 表7-1 单位工程措施项目清单与计价表
序号 | 措施项目名称 | 计算基础及计算式 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 文明施工、环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
4 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
5 | 生产工具用具使用费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
6 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
7 | 工程定位复测、点交费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
8 | 检验试验费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
9 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
10 | 大型施工机械使用费
11 | 预制加工厂房建设增加费
12 | 特殊地区施工增加费
13 | 防冻防洪增加费
14 | 防火隔离措施费
15 | 其他安装工程特殊技术措施费
合计

## 表8-1 单位工程措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 2120104001 | 甲供设备、材料自业主仓库到施工现场指定地点的场外运输和保管 | 甲供设备、材料自业主仓库到施工现场指定地点的场外运输和保管 | 项 | 1
2 | 1120301001 | 脚手架搭拆费 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表9 其他项目清单与计价汇总表
| 清单项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 7500 | 明细详见表-9-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见表-9-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-9-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-9-4
合 计 |  |  | 7500 | —

## 表9-1 暂列金额明细表
序号 | 清单项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 7500
合 计 |  |  | 7500 | —

## 表9-2 专业工程暂估价格表
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注
合 计 |  |  |  | —

## 表9-3 计日工表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元）
|  |  |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 机械
1
机械小计
合 计

## 表9-4 总承包服务费计价表
序号 | 费用名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元）
1
合 计