## 表4 单位工程招标控制价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费合计
1.1 | 给排水
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 安全生产费 |  | 集团工单建设〔2023〕12 号
5 | 增值税
合 计=1+2+3+4+5

## 表5 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
给排水
1 | 2010208001 | 泵安装 | 1、名称：污水提升泵（甲供） 2、型号规格：流量Q=10m3/h,程H=45m,吸漱2.5m,进40mm,出32mmm,整机运行重量M=500kq,1用备。 3、污水提升泵配套防爆电机:P=5.5kW/380v,n=2900r/min(功率及转速督估,以实际采购设备为准),防爆等级:dICT4,防护等级不低于IP55。 4、水提升泵控制箱由泵厂家成套供货并指导安装，控制箱采用不锈钢(316L)材质,防爆等级:dICT4,防护等级不低干(P55。 5、含:控制箱、滤网等控制要求详见工艺流程图 |  | 台 | 2
2 | 2040309001 | 电动机检查接线及系统调试 1.检查接线 2.系统调试 | 1、防爆电动机检查接线及系统调试 2、功率(kW)以下 13 |  | 台 | 2
3 | 2070102001 | 不锈钢管道安装 | 1、无缝不锈钢管,316L(甲供) 2、型号规格：D219.1 |  | m | 16
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
×6.0 3、连接方式：焊接法兰连接 4、水压试验、水冲洗：详见设计说明
4 | 2070102002 | 不锈钢管道安装 | 1、无缝不锈钢管,316L(甲供) 2、型号规格：D60.3×3.5 3、连接方式：焊接法兰连接 4、水压试验、水冲洗：详见设计说明 |  | m | 24
5 | 2070102003 | 不锈钢管道安装 | 1、无缝不锈钢管,316L(甲供) 2、型号规格：D48.5×3.5 3、连接方式：焊接法兰连接 4、水压试验、水冲洗：详见设计说明 |  | m | 27
6 | 2070502001 | 直埋式闸阀 | 1、直埋式闸阀(甲供) 2、型号 规格：ZM45X-10P DN200 3、材质：316L 4、连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
7 | 2070502002 | 闸阀 | 1、闸阀(甲供) 2、型号 规格：Z41X-10P DN50 3、材质：316L |  | 个 | 2
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
4、连接方式：法兰连接
8 | 2070502003 | 球阀 | 1、球阀(甲供) 2、型号 规格：Q11F-10P DN32 3、材质：316L 4、连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
9 | 2070102004 | 90°弯头 | 1、90°弯头(甲供) 2、型号 规格：DN50 δ=2.8 3、材质：316L 4、连接方式：焊接 |  | 个 | 10
10 | 2070102005 | 90°弯头 | 1、90°弯头(甲供) 2、型号 规格：DN40 δ=2.8 3、材质：316L 4、连接方式：焊接 |  | 个 | 5
11 | 2070102006 | 正三通 | 1、正三通(甲供) 2、型号 规格：DN50 δ=2.8 3、材质：316L 4、连接方式：焊接 |  | 个 | 2
12 | 2070102007 | 同心大小头 | 1、同心大小头(甲供) 2、型号 规格：DN50×DN32 δ=2.8 3、材质：316L 4、连接方式：焊接 |  | 个 | 2
13 | 2070102008 | 偏心大小头 | 1、偏心大小头(甲供) 2、型号 规格：DN50×DN40 δ=2.8 |  | 个 | 2
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
3、材质：316L 4、连接方式：焊接
14 | 2070102009 | 同心大小头 | 1、同心大小头(甲供) 2、型号 规格：DN40×DN32 δ=2.8 3、材质：316L 4、连接方式：焊接 |  | 个 | 1
15 | 2070502004 | 可曲挠软接头 | 1、可曲挠软接头(甲供) 2、型号 规格：KXT-1 PN10 DN50 3、材质：316L/橡胶 4、连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
16 | 2050106001 | 压力表 | 1、压力表（甲供） 2、YTN-100 量程0~1.0MPa 精度1.0级 3、不锈钢 |  | 台 | 2
17 | 2070611001 | 洗眼器安装 | （甲供） 2、冲淋Q=75L/min，洗眼Q=12L/min 3、不锈钢 |  | 10组 | 0.1
18 | 2070102010 | 板式平焊法兰 | 1、板式平焊法兰(甲供) 2、型号 规格：PL RF PN10 DN200 3、材质：316L 4、连接方式：焊接 5、配套垫片、螺栓、螺母等(甲供) |  | 片 | 4
19 | 2070102011 | 板式平焊法兰 | 1、板式平焊法兰(甲 |  | 片 | 4
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
供) 2、型号 规格：PL RF PN10 DN50 3、材质：316L 4、连接方式：焊接 5、配套垫片、螺栓、螺母等(甲供)
20 | 2070102012 | 板式平焊法兰 | 1、板式平焊法兰(甲供) 2、型号 规格：PPL RF PN10 DN40 3、材质：316L 4、连接方式：焊接 5、配套垫片、螺栓、螺母等(甲供) |  | 片 | 4
21 | 2070102013 | 板式平焊法兰 | 1、板式平焊法兰(甲供) 2、型号 规格：PL RF PN10 DN32 3、材质：316L 4、连接方式：焊接 5、配套垫片、螺栓、螺母等(甲供) |  | 片 | 4
22 | 2070102014 | 钢管碰头连接 | 1、不锈钢钢管碰头(焊接) 2、公称直径(mm以下) 50 |  | 处 | 2
23 | 2070706001 | 手提式干粉灭火器 | 1、手提式干粉灭火器(甲供) 2、MF/ABC5磷酸铵盐 |  | 具 | 4
24 | 2070101001 | 刚性防水套管 | 1、DN65刚性防水套管 |  | 个 | 2
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
2、详见02S404(15)
25 | 2070101002 | 刚性防水套管 | 1、池壁预埋刚性防水套管(A)DN200 2、作品参照02S404(15,17),长同壁厚 |  | 个 | 1
26 | 1050601001 | 钢筋混凝土室外水封井 | 1.井类型:1.00×1.00m GSF-1水封井，详见23S519(30) 2、含土方开挖 |  | 座 | 1
小计
合 计

## 表7-1 单位工程措施项目清单与计价表
序号 | 措施项目名称 | 计算基础及计算式 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 文明施工、环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
4 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
5 | 生产工具用具使用费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
6 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
7 | 工程定位复测、点交费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
8 | 检验试验费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
9 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
10 | 大型施工机械使用费
11 | 预制加工厂房建设增加费
12 | 特殊地区施工增加费
13 | 防冻防洪增加费
14 | 防火隔离措施费
15 | 其他安装工程特殊技术措施费
合计

## 表8-1 单位工程措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 2120104001 | 甲供设备、材料自业主仓库到施工现场指定地点的场外运输和保管 |  |  | 1
2 | 1120301001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表9 其他项目清单与计价汇总表
| 清单项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 4000 | 明细详见表-9-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见表-9-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-9-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-9-4
合 计 |  |  | 4000 | —

## 表9-1 暂列金额明细表
序号 | 清单项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 4000
合 计 |  |  | 4000 | —

## 表9-2 专业工程暂估价格表
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注
合 计 |  |  |  | —

## 表9-3 计日工表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元）
|  |  |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 机械
1
机械小计
合 计

## 表9-4 总承包服务费计价表
序号 | 费用名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元）
合 计