## 首页
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  | (GDS监控数据表)首页 |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | (GDS CONFIGURATION DATA SHEET) COVER SHEET |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K10-03/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
GDS监控数据表
GDS CONFIGURATION DATA SHEET
0 |  |  | 2023.11.20 |  |  | 2023.11.20 |  |  |  | 2023.11.20
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DES'D | 日 期 DATE | 校 核 CHE'D |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE
16

## GDS监控数据表
|  |  | 江苏索普工程科技有限公司 | [7 empty] | GDS监控数据表 | [8 empty] | 工程号NO.PROJECT |  |  |  | 202321
|  |  | JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. | [7 empty] | GDS CONFIGURATION DATA SHEET | [8 empty] | 主项号NO.UNIT |  |  |  | 02
项目名称 |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [7 empty] | 设 计 DESIGN | [8 empty] | 设计阶段STAGE |  |  |  | 施工图
PROJECT | [10 empty] | 校 核 CHECK | [8 empty] | 专业SPECIALITY |  |  |  | 自控
主项名称 |  |  | 码头部分(02) | [7 empty] | 审 核 REVIEW | [8 empty] | 版次REV. |  |  |  | 0
UNIT | [10 empty] | 第 张 |  |  | 共 张 |  |  | SHEET OF |  |  | 图号DWG.NO. |  |  |  | 202321-02K10-03/0
序号 No. | 仪表位号 TAG NO. | 用途 SERVICE |  | 刻度范围 SCALE RANGE | 工程单位 UNIT | 控制设定值 REF.SP. | 联锁设定值 INTERL.POINT |  | 报警设定值 ALARM.POINT |  |  |  |  | 作用方式 ACTION |  | 控制功能 CONT.FUN. |  | 调节特性 P.I.D | 其他要求 MISCOLIANEOUS | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 高 HIGH | 低 LOW | 高高 HH | 高 HIGH |  | 低 LOW | 低低 LL | 调节器 CONT. | 阀门VALVE |  |  |  | 开方 EVO. |  | 趋势 TRE. | 累积 CUMU. | 记录 ENR. |  | 报表 REP. | REMARKS
1 | CA02-5798 | 可燃气体报警 |  | 0~100 | %LEL |  |  |  | 50 | 25