## 首页
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  | (仪表索引)首页 |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | (INSTRUMENT INDEX ) COVER SHEET |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K02/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
仪表索引
INSTRUMENT INDEX
0 |  |  | 2023.11.20 |  |  | 2023.11.20 |  |  |  | 2023.11.20
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DES'D | 日 期 DATE | 校 核 CHE'D |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE

## 索引表
|  | 江苏索普工程科技有限公司 |  |  | 仪表索引 |  |  | 工程号NO.PROJECT | 202321
|  | JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  | INSTRUMENT INDEX |  |  | 主项号NO.UNIT | 02
项目名称 |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 |  |  | 设 计 DESIGN |  |  | 设计阶段STAGE | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | 校 核 CHECK |  |  | 专业SPECIALITY | 自控
主项名称 |  | 码头部分(02) |  |  | 审 核 REVIEW |  |  | 版次REV. | 0
UNIT |  |  |  |  | 第 张 | 共 张 | SHEET OF | 图号DWG.NO. | 202321-02K02/0
序号 | 仪表位号 | 仪表用途 | 仪表名称 | 仪表位置 | P＆ID号 | 数据表号 | 回路图号 | 安装图号 | 备注
NO. | TAG NO. | SERVICE | DISCRIPTION | LOCATION | P＆ID NO. | DATA SHEET NO. | LOOP DWG.NO | HOOK-UP DWG. | REMARKS
一 | 温度仪表
1 | TI-201 | 醋酸尾气总管温度指示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| TE/TT-201 |  | 一体化温度变送器 | VT-202 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-01/0 |  | 202321-02K28-1/0
一 | 压力仪表
1 | PIAH-201 | 醋酸尾气风机进口压力表指示及高限报警 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| PT-201 |  | 差压变送器（压力） | VT-202 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-13/0 |  | 202321-02K28-3/0
2 | PI-202 | 醋酸尾气风机出口压力表指示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| PT-202 |  | 差压变送器（压力） | VT-203 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-13/0 |  | 202321-02K28-3/0
3 | PIAL-203 | 醋酸尾气管道压力表(一次洗后)指示低限报警 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| PT-203 |  | 差压变送器（压力） | VT-204 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-13/0 |  | 202321-02K28-3/0
4 | PI-204a | 洗涤液管道压力表（一级洗涤)指示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| PT-204a |  | 压力变送器 | PL-208 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-12/0 |  | 202321-02K28-4/0
5 | PI-205a | 洗涤液管道压力表（一级洗涤)指示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| PT-205a |  | 压力变送器 | PL-209 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-12/0 |  | 202321-02K28-4/0
6 | PI-204b | 洗涤液管道压力表（二级洗涤)指示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| PT-204b |  | 压力变送器 | PL-221 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-12/0 |  | 202321-02K28-4/0
7 | PI-205b | 洗涤液管道压力表（二级洗涤)指示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| PT-205b |  | 压力变送器 | PL-222 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-12/0 |  | 202321-02K28-4/0
8 | PG-201a | 洗涤水循环泵现场压力表指示 | 压力表 | PL-207 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-10/0 |  | 202321-02K28-2/0
9 | PG-201b | 洗涤水循环泵现场压力表指示 | 压力表 | PL-207 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-10/0 |  | 202321-02K28-2/0
10 | PG-202a | 洗涤水循环泵现场压力表指示 | 压力表 | PL-220 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-10/0 |  | 202321-02K28-2/0
11 | PG-202b | 洗涤水循环泵现场压力表指示 | 压力表 | PL-220 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-10/0 |  | 202321-02K28-2/0
12 | PG-203a | 污水提升泵P-203A出口压力指示 | 压力表 | P-203A | 202321-02-W06-02/0 | 202321-02K03-10/0 |  | 202321-02K28-2/0
13 | PG-203b | 污水提升泵P-203B出口压力指示 | 压力表 | P-203A | 202321-02-W06-02/0 | 202321-02K03-10/0 |  | 202321-02K28-2/0
二 | 流量仪表
1 | FI-201a | 洗涤液流量计指示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| FT-201a |  | 转子流量计 |  | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-23/0 |  |  |  | 1“ | 316L
2 | FI-202a | 洗涤液流量计指示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| FT-202a |  | 转子流量计 |  | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-23/0 |  |  |  | 1“ | 316L
3 | FI-201b | 洗涤液流量计指示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| FT-201b |  | 转子流量计 |  | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-23/0 |  |  |  | 1“ | 316L
4 | FI-202b | 洗涤液流量计指示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| FT-202b |  | 转子流量计 |  | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-23/0 |  |  |  | 1“ | 316L
5 | FIQ-203 | 自来水管流量计指示累积 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| FT-203 |  | 电磁流量计 |  | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-22/0 |  |  |  | 2" | 20#
6 | FI-204 | 自来水管流量计指示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| FT-204 |  | 电磁流量计 |  | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-22/0 |  |  |  | 3/8" | 20#
7 | FIQ-205 | 污水管流量计指示累积 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| FT-205 |  | 电磁流量计 |  | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-22/0 |  |  |  | 1.5" | 316L
三 | 液位仪表
1 | LIASHLL-201a | 洗涤水循环槽V201A液位指示报警低限联锁 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 89#联锁
| LT-201a |  | 差压变送器（液位） | 洗涤水循环槽V201A | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-40/0 |  | 202321-02K28-5/0 |  | Φ2840X800
2 | LIASHHLL-201b | 洗涤水循环槽V201B液位指示报警高低限联锁 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 87#/88#联锁
| LT-201b |  | 差压变送器（液位） | 洗涤水循环槽V201B | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-40/0 |  | 202321-02K28-5/0 |  | Φ2840X800
3 | LG-201a | 洗涤水循环槽V201A现场液位计指示 | 磁翻板液位计 | 洗涤水循环槽V201A | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-50/0 |  | 202321-02K28-6/0 |  | Φ2840X800
4 | LG-201b | 洗涤水循环槽V201B现场液位计指示 | 磁翻板液位计 | 洗涤水循环槽V201B | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-50/0 |  | 202321-02K28-6/0 |  | Φ2840X800
5 | LIASHL-202 | 污水池V202液位指示高低限联锁 | DCS | 机柜间 | 202321-02-W06-02/0 | 0 | 202321-02K09/0 | 202321-02K28-7/0 | 90#联锁 | Φ2840X800
| LT-202 |  | 雷达液（料）位计 | V202 | 202321-02-W06-02/0 | 202321-02K03-42/0 |  |  |  | Φ2840X800
四 | 气动阀门
1 | HS-201 | 自来水管进料阀 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自87#联锁
| ZLC-201 | 阀位关显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| ZLO-201 | 阀位开显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| XV-201 |  | 气动切断阀 |  | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-70/0 |  |  |  | 2" | 316L
| XSV-201 |  | 二位三通电磁阀 | XV-201 |  | 202321-02K03-70/0
| ZSC-201 |  | 关阀位反馈开关 | XV-201 |  | 202321-02K03-70/0
| ZSO-201 |  | 开阀位反馈开关 | XV-201 |  | 202321-02K03-70/0
3 | HS-202 | 陆地醋酸尾气管道切断阀 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| ZLC-202 | 阀位关显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| ZLO-202 | 阀位开显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| XV-202 | 醋酸尾气管道切断阀 | 气动切断阀 | VT-202 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-70/0
| XSV-202 |  | 二位三通电磁阀 | XV-202 |  | 202321-02K03-70/0
| ZSC-202 |  | 关阀位反馈开关 | XV-202 |  | 202321-02K03-70/0
| ZSO-202 |  | 开阀位反馈开关 | XV-202 |  | 202321-02K03-70/0
3 | HS-HV202 | 醋酸尾气管道切断阀 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| ZLC-HV202 | 阀位关显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| ZLO-HV202 | 阀位开显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| HV-202 | 醋酸尾气管道切断阀 | 气动切断阀 | VT-201 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-70/0
| HSV-202 |  | 二位三通电磁阀 | HV-202 |  | 202321-02K03-70/0
| ZSC-HV202 |  | 关阀位反馈开关 | HV-202 |  | 202321-02K03-70/0
| ZSO-HV202 |  | 开阀位反馈开关 | HV-202 |  | 202321-02K03-70/0
4 | HIC-203a | P201A泵出口调节阀 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| HV-203a |  | 气动调节阀 | PL-207 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-71/0
| HY-203a |  | 电气阀门定位器 | HV-203a |  | 202321-02K03-71/0
5 | HIC-203b | P201B泵出口调节阀 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| HV-203b |  | 气动调节阀 | PL-207 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-71/0
| HY-203b |  | 电气阀门定位器 | HV-203b |  | 202321-02K03-71/0
6 | HIC-204a | P201A泵出口调节阀 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| HV-204a |  | 气动调节阀 | PL-220 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-71/0
| HY-204a |  | 电气阀门定位器 | HV-204a |  | 202321-02K03-71/0
7 | HIC-204b | P201B泵出口调节阀 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0
| HV-204b |  | 气动调节阀 | PL-220 | 202321-02-P03-01/0 | 202321-02K03-71/0
| HY-204b |  | 电气阀门定位器 | HV-204b |  | 202321-02K03-71/0
五 | 可燃有毒气体探测器
1 | CA02-5798 | 可燃气体探测器高限及高高限报警 | GDS | 机柜间 |  | 0 | 202321-02K09/0
| CA02-5798 |  | 可燃/有毒气体检测报警器 | 就地 |  | 202321-02K03-60/0 | 202321-02K09/0
六 | 电气运行状态
1 | YL-P201A | 运行状态显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| YML-P201A | 泵远程/就地状态显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| HS1-P201A | DCS停泵 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 送电气，联锁89#
| HS2-P201A | DCS开泵 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 送电气
2 | YL-P201B | 运行状态显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| YML-P201B | 泵远程/就地状态显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| HS1-P201B | DCS停泵 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 送电气，联锁89#
| HS2-P201B | DCS开泵 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 送电气
3 | YL-P202A | 运行状态显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| YML-P202A | 泵远程/就地状态显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| HS1-P202A | DCS停泵 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 送电气，联锁88#
| HS2-P202A | DCS开泵 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 送电气
4 | YL-P202B | 运行状态显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| YML-P202B | 泵远程/就地状态显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| HS1-P202B | DCS停泵 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 送电气，联锁88#
| HS2-P202B | DCS开泵 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 送电气
5 | YL-C201 | 风机运行状态显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| YA-C201 | 风机故障状态显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| YML-C201 | 风机远程/就地状态显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| SC-C201 | 风机转速调节 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 送电气
| SI-C201 | 风机转速指示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| HS1-C201 | DCS停风机 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 送电气
| HS2-C201 | DCS开风机 | DCS | 机柜间 | 202321-02-P03-01/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 送电气
6 | YL-P203A | 运行状态显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-W06-02/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| HS1-P203A | DCS联锁开停泵 | DCS | 机柜间 | 202321-02-W06-02/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 送电气，90#联锁
7 | YL-P203B | 运行状态显示 | DCS | 机柜间 | 202321-02-W06-02/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 来自电气
| HS1-P203B | DCS联锁开停泵 | DCS | 机柜间 | 202321-02-W06-02/0 | 0 | 202321-02K09/0 |  | 送电气，90#联锁

## 1 (hidden)
仪表类型 | 数据表号
DCS
SIS
PLC
GDS
一体化温度变送器 | 202321-02K03-01/0
双金属温度计 | 202321-02K03-02/0
温度计外套管 | 202321-02K03-03/0
铂热电阻 | 202321-02K03-04/0
热电偶 | 202321-02K03-05/0
带电接点双金属温度计 | 202321-02K03-06/0
温度开关 | 202321-02K03-07/0
温度变送器 | 202321-02K03-08/0
压力表 | 202321-02K03-10/0
隔膜压力表 | 202321-02K03-11/0
压力变送器 | 202321-02K03-12/0
差压变送器（压力） | 202321-02K03-13/0
压力（差压）开关 | 202321-02K03-14/0
带电接点压力表 | 202321-02K03-15/0
节流元件 | 202321-02K03-20/0
差压变送器（流量） | 202321-02K03-21/0
电磁流量计 | 202321-02K03-22/0
转子流量计 | 202321-02K03-23/0
质量流量计 | 202321-02K03-24/0
涡街流量计 | 202321-02K03-25/0
超声波流量计 | 202321-02K03-26/0
容积式流量计 | 202321-02K03-27/0
均速管流量计 | 202321-02K03-28/0
整体孔板流量变送器 | 202321-02K03-29/0
水表 | 202321-02K03-30/0
差压变送器（液位） | 202321-02K03-40/0
磁致伸缩液位计 | 202321-02K03-41/0
雷达液（料）位计 | 202321-02K03-42/0
超声波液（料）位计 | 202321-02K03-43/0
浮球（子）液位计 | 202321-02K03-44/0
浮筒液位变送器 | 202321-02K03-45/0
射频导纳液（料）位计 | 202321-02K03-46/0
伺服液位计 | 202321-02K03-47/0
钢带液位计 | 202321-02K03-48/0
液位开关 | 202321-02K03-49/0
磁翻板液位计 | 202321-02K03-50/0
核辐射液（料）位计 | 202321-02K03-51/0
罐表 | 202321-02K03-52/0
可燃/有毒气体检测报警器 | 202321-02K03-60/0
pH分析器 | 202321-02K03-61/0
自动分析器 | 202321-02K03-62/0
气动切断阀 | 202321-02K03-70/0
气动调节阀 | 202321-02K03-71/0
电动切断阀 | 202321-02K03-72/0
电动调节阀 | 202321-02K03-73/0
自力式调节阀 | 202321-02K03-74/0
惰性气体密封系统 | 202321-02K03-75/0
称重仪 | 202321-02K03-80/0
电子汽车衡 | 202321-02K03-81/0
转速开关 | 202321-02K03-82/0
安全栅 | 202321-02K03-90/0
电磁阀 | 202321-02K03-83/0
信号分配器 | 202321-02K03-91/0
电源箱 | 202321-02K03-92/0
供电箱 | 202321-02K03-93/0
声光报警器 | 202321-02K03-94/0
指示报警仪 | 202321-02K03-95/0
UPS装置 | 202321-02K03-96/0
关阀位反馈开关 | 202321-02K03-70/0
开阀位反馈开关 | 202321-02K03-70/0
电气阀门定位器 | 202321-02K03-71/0
二位三通电磁阀 | 202321-02K03-70/0
阀位变送器 | 202321-02K03-70/0
手动按钮 | 202321-02K03-97/0