附件3

XX企业

“清、雨、污”分流及初期雨水精准化管控方案

XX企业

二O二五年X月

目  录

前言	1

1 概述	3

2 常用名词说明	4

3编制依据、编制原则、设计标准和规范	5

3.1 编制依据	5

3.2 编制原则	5

3.3 设计标准和规范	5

3.4 设计范围	6

4 厂区“清、雨、污”分流系统收集现状	7

4.1雨水收集输送系统	7

4.1.1 全厂雨水收集输送设置情况	7

4.1.2初期雨水池收集池容积核算	9

4.2 污水分质分类收集输送系统	11

4.2.1污水分质分类收集输送系统	11

4.2.2污水输送形式	12

4.3清下水收集输送系统	13

4.4 企业污水、雨水、清下水收集系统设计图纸	14

5厂区“清、雨、污”分流与相关规范相符性	15

5.1 与“苏政办发﹝2018﹞46号文”相符性说明	15

5.2与“苏政办发﹝2019﹞15号文”相符性说明	16

6 初期雨水精准化管控方案	17

6.1日常管理	17

6.2初期雨水管理措施	17

7 结论	19

# 前言

企业基本情况介绍。

# 1 概述

企业基本情况介绍，环保手续情况等等。

# 2 常用名词说明

表2-1  常用名词说明

| 序号 | 常用名词 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清下水 | 污染物浓度未超出清下水排放标准的水体，如企业未被污染的冷却循环水、蒸汽冷凝水等可以循环使用或综合利用的净水。 |  |
| 2 | 初期雨水 | 降雨初期时的雨水，一般初期降雨时间取小雨15min、大雨30min以前，由于初期雨水污染物浓度含量高，应当及时切换至初期雨水收集池内收集。 |  |
| 3 | 生产型废水 | 在反应装置及各生产工段中产生的废水。 |  |
| 4 | 非生产型废水 | 地面冲洗水、真空泵废水、废气吸收液、生活废水、实验室废水、罐区泄漏废水以及事故应急产生的尾水等。 |  |
| 5 | 清、雨、污 分流 | 是指将清下水、雨水、污水利用不同的方式收集、输送、分质处理。 |  |
| 6 | 事故应急池 | 是化工企业在发生事故、检修等特殊情况下，暂时贮存排除废液的水池，如应急消防水、初期雨水、超标清下水、罐区应急水等。 |  |
| 7 | 初期雨水池 | 初期雨水污染物浓度含量高，用于收集降雨初期15min内初期雨水的废水池 |  |

# 3编制依据、编制原则、设计标准和规范

## 3.1 编制依据

☆《中华人民共和国环境保护法》；

☆《中华人民共和国水污染防治法》；

☆《省政府关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政发[2019]15号）；

☆ 业主提供的生产工艺、水质、水量等相关资料；

☆ 业主提供的地质条件、用地、消防、环保等资料；

☆ 业主提供原有厂区雨水、污水管网等草图及其他资料；

☆《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕 71 号）

。。。。。等等

## 3.2 编制原则

☆ 最大限度的利用现有废水收集设施的构筑物及设备；

☆ 严格遵守国家、省、市级环保法规，认真执行相关技术规范；

☆ 总体设计科学合理、布局美观整齐规范、施工质量优良、与周围环境协调，建筑质量和主要经济技术指标达到国内领先水平；

☆ 做到收集处理单元和管线布局科学合理，具有安全性，易操作性；

☆ 收集系统操作管理方便，长期运行安全、稳定、可靠，具有较好的工作环境和劳动条件；

☆ 收集处理构筑物和设备按规范做防腐处理或选用防腐材质，以延长构筑物和设备使用寿命。

## 3.3 设计标准和规范

☆《建设项目环境保护设计规定》；

☆《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

☆《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）；

☆《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版）；

☆《给水排水设计手册》；

☆《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；

☆《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002；

☆《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002；

☆《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008；

☆《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008；

☆《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008；

☆《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

☆《石油化工厂区雨水明沟设计规范》（SH/T3094-2013）。

## 3.4 设计范围

☆全厂区“清、雨、污”分流系统。

# 4 厂区“清、雨、污”分流系统收集现状

## 4.1雨水收集输送系统

### 4.1.1 全厂雨水收集输送设置情况

文字说明+照片图示。

### 4.1.2初期雨水池收集池容积核算

根据《石油化工排雨水明沟设计规范》(SH/T3094-2013)中第 5 条雨水量计算的规定，雨水设计流量应采用暴雨强度及雨水流量公式计算前15分钟雨量为初期雨水量。

其中：P—设计重现期，取2年；

t—地面集水时间与管内流行时间之和，取 15min。

计算可得，q为220.2L/s·hm2。

雨水设计流量：Q=ψqF

其中：Q—雨水设计流量，单位为（L/s）；

ψ—设计径流系数，厂房等装置区取0.40，污水处理站、罐区等取0.55，混凝土路面取0.9，绿地取0.15，非铺砌土地面取0.2；

F—设计汇水面积（公顷）。

根据企业总平面布置图以及实际建设情况，全厂总面积为15.46公顷，污水处理站汇水面积为0.05公顷，罐区汇水面积为0.12公顷，厂房等装置区汇水面积为5.09公顷，绿化用地汇水面积为7.98公顷，道路汇水面积为2.22公顷。计算可得，Q为1172 L/s

初期雨水量的计算公式为：

V=雨水设计流量(单位 L/s)×降水时间(取15min)

计算可得V为1050m3。

## 4.2 污水分质分类收集输送系统

### 4.2.1污水分质分类收集输送系统

企业所有废水均有一般废水，企业对各车间污水进行单独收集，满足分类收集、分质处理的要求。各车间废水分类收集情况见表4.2-1。（分类收集、分质处理）

表4.2-1 企业废水收集、输送处理系统一览表

| 序号 | 污水产生位置 | 污水种类 | 车间收集装置 | 收集装置位置 | 废水类别 | 输送动力 | 输送管线管控 | 流量监控 | 废水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.2污水输送形式

文字说明+照片图示。

## 4.3清下水收集输送系统

企业清下水主要为蒸汽冷凝水和循环冷却排水。企业各车间清下水收集处理系统见表4.3-1。清下水收集系统现场照片见图4.3-1。

表4.3-1 企业清下水收集池统计

| 序号 | 清下水产生位置 | 清下水种类 | 管线管径 | 输送动力 | 清下水去向 | 回用去向 | 收集设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

图4.3-1 清下水收集系统现场照片

## 4.4 企业污水、雨水、清下水收集系统设计图纸

# 5厂区“清、雨、污”分流与相关规范相符性

## 5.1 与“苏污防攻坚指办〔2023〕 71 号”相符性说明

## 5.2与“苏政办发﹝2019﹞15号文”相符性说明

# 6 初期雨水精准化管控方案

## 6.1日常管理

## 6.2初期雨水管理措施

# 7 结论