## Sheet1
行号 | 请购单编号 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 物料描述 | 材质 | 介质 温度 | 采购单位名称 | 采购数量 | 在建工程项目 | 研发项目 | 用途说明 | 需求部门 | 请购员
40 | QG2026050900000085 | 02060400000051 | 蝶阀 | D343H-10C DN600 |  | D343H-10C DN600 | DF | 循环水 40℃ | 只 | 3 | JGN-2025-66-5醋酸三期循环水装置冷却塔改造 |  | 醋酸三期循环水装置冷却塔改造（JGN-2025-66-5） | 热电厂 | 侯义武
480 | QG2026050800000022 | 02060400000398 | 蝶阀 |  | PN20NPS10" D343W-20P 150lb 304 RF | PN20NPS10" D343W-20P 150lb 304 RF | 304 | 除盐水 80℃ | 只 | 3 |  | RDGN202415镇江市新型醋酸催化剂研发重点实验室 |  | 醋酸厂 | 周小军
180 | QG2026050800000022 | 02060400000410 | 蝶阀 |  | PN20NPS8" D343W-20P 150lb 304 RF | PN20NPS8" D343W-20P 150lb 304 RF | 304 | 除盐水 80℃ | 只 | 3 |  | RDGN202415镇江市新型醋酸催化剂研发重点实验室 |  | 醋酸厂 | 周小军