## 废热锅炉
运输尺寸清单
序号 | 项目编码 | 名称 | 运输净尺寸mm（单台） |  |  | 数量 | 单位 | 设备重量 kg（单台） | 运输支座 及吊耳重量 kg（单台） | 运输重量 kg（单台） | 运输 总重量 kg | 支座 底板尺寸 mm | 支座间距 mm | 包装形式 | 备注
|  |  | 长L | 宽W | 高H | [9 empty] | 附图
1 | 260033006、260033010 | 干燥塔 | 14700 | 9100 | 9000 | 2 | 台 | 64000 | 9000 | 73000 | 146000 | 7500×600 | 6800 | 裸装
2 | 260033007、260033011 | 二吸塔 | 14400 | 8600 | 9000 | 2 | 台 | 66000 | 8000 | 74000 | 148000 | 7500×600 | 8428 | 裸装
3 | 260033004、260033009 | 冷热换热器 | 14200 | 9100 | 8000 | 2 | 台 | 221000 | 10000 | 231000 | 462000 | 5900×450 | 4500 | 裸装
4 | 260033003、260033008 | 热热换热器 | 14000 | 6100 | 8500 | 2 | 台 | 161000 | 11000 | 172000 | 344000 | 5300×450 | 5693 | 裸装
5 | 260033005 | 开工预热器 | 13400 | 6500 | 6700 | 1 | 台 | 119000 | 7000 | 126000 | 126000 | 4500×450 | 7967 | 裸装
6 |  | 备品备件 | 1300 | 1300 | 300 | 2 | 箱 | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 木箱 | 木箱内净尺寸
7 | 260023001、260023002 | HRS塔 | 25800 | 9000 | 9100 | 2 | 台 | 100000 | 8100 | 108100 | 216200 | 7000×600 | 13000 | 裸装
8 |  | 泵槽 | 6400 | 3950 | 4400 | 2 | 台 | 8000 | 820 | 8820 | 17640 | 2520x400 | 3100 | 裸装
9 |  | 气体入口组件 | 2900 | 2300 | 2100 | 4 | 台 | 1000 | 300 | 1300 | 5200 | 1828x200 | 1950 | 裸装
10 |  | 格栅及塔内件运输框架 | 8400 | 3310 | 2200 | 2 | 件 | 7400 | 5004 | 12404 | 24808 |  |  | 铁框架
11 | 2600110011、2600110021 | 前烟箱 | 12100 | 6100 | 5100 | 2 | 台 | 37370 |  | 37370 | 74740 | 3220×450 | 5250 | 裸装
12 | 2600110012、2600110022 | 高温过热器1B主体 | 8700 | 5900 | 6500 | 2 | 台 | 76000 | 6000 | 82000 | 164000 | 5812×600 | 4200 | 裸装
注明：此次最终水路联运方案由业主决定采用5种运输方案中的1种方案进行运输。请报价单位根据5种运输方案分别进行报价。
方案1 | 第一批运输设备（2台干燥塔+2台二吸塔+2台HRS塔及相关组件+1台前烟箱+1台高温过热器1B主体）、第二批运输设备（2台冷热换热器+2台热热换热器+1台开工预热器+1台前烟箱+1台高温过热器1B主体) | [11 empty] | 该方案报价
方案2 | 第一批运输设备（2台干燥塔+2台二吸塔+2台HRS塔及相关组件+1台冷热换热器+1台热热换热器+1台开工预热器+1台前烟箱+1台高温过热器1B主体）、第二批运输设备（1台冷热换热器+1台热热换热器+1台前烟箱+1台高温过热器1B主体) | [11 empty] | 该方案报价
方案3 | 第一批运输设备（2台干燥塔+2台二吸塔+2台HRS塔及相关组件+1台前烟箱+1台高温过热器1B主体）、第二批运输设备（1台冷热换热器+1台热热换热器+1台开工预热器+1台前烟箱+1台高温过热器1B主体）、第三批运输设备（1台冷热换热器+1台热热换热器) | [11 empty] | 该方案报价
方案4 | 第一批运输设备（2台干燥塔+2台二吸塔+2台HRS塔及相关组件+2台冷热换热器+2台热热换热器+1台开工预热器）、第二批运输设备（2台前烟箱+2台高温过热器1B主体) | [11 empty] | 该方案报价
方案5 | 以上设备全部同时发运 | [11 empty] | 该方案报价
合计总价 | [13 empty] | 0
1.以上所有货物按发货时间及发货路线打包运输。货物保险不含在本报价中，以实际发生费用结算（货物保险保单中注明保险费用为货物总价值的万分之五)。运输途中涉及到的所有排障费用包含在此次报价中。 2.我方提前通知中选单位,中选单位接到我方通知后立刻预约浮吊，浮吊需再3日内到达索普码头，装货车辆、船舶严格按照我方要求进行发运。从车辆、船舶出发起1日内设备必须到达指定地点，如发生不能运输或延迟送达，需对运输公司进行考核，考核为货物总价20%。参与此次报价的单位需要提前到现场进行勘验并与我方进行沟通协商，否则报价将视为无效报价。 3.报价中包含设备运输所需要的辅助设施费用、此次运输为水陆联运，最终送达地点为苏州市张家港市大新镇沿江公路段山港东侧 张家港港新重装码头港务有限公司。干燥塔、二吸塔、HRS塔、冷热换热器、热热换热器从索普码头倒运至张家港港新重装码头。开工预热器、前烟箱、高温过热器1B主体从索普赛瑞运至索普码头，再从索普码头倒运至张家港港新重装码头。其余所有设备直接从索普赛瑞运至张家港港新重装码头。运输设备如没有底座需要自行携带枕木，请运输单位务必根据设备图纸及运输尺寸准备好相应运输辅助设施。违反合同约定的单位将处以20000元考核；装货现场未提前申请导致临时加工改造的，发生费用在2000元基础上累计；缺少枕木，1000元/根；发货期间必须派遣负责人在现场负责车辆的协调指挥，未派遣负责人的单位直接禁止竞价3个月，并以违反合同约定考核10000元；造成运输延迟或其他恶劣影响的，按约定考核货物总价值30%进行罚款，禁止竞价6个月。司机进场要求：带双证，禁止穿拖鞋、凉鞋、短裤，下车必须佩戴安全帽，车辆排气管最好已经配防火罩。 4.务必注意包装形式，请合理安排。 5.评选方式：满足采购人各项要求的报价人中选择总价最低的一家报价人作为第一候选人，满足采购人各项要求的报价人中选择总价第二低的一家报价人作为第二候选人，以此类推。 6.结算方式：承兑结算。以最终采用的运输方案报价结算。货物安全送达现场并提供9%增值税专用发票后45日内付款。 7.报价日期： 报价有效期：