采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

一、项目概况

- 项目名称：仪表分析配件21项

- 采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 报价截止与评审时间：2026年6月2日9：30（北京时间）

- 评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 交货时间：合同生效后 20  天内

- 交货地址：江苏索普化工股份有限公司仓库（江苏省镇江市京口区求索路）

- 公示查询：www.sopo.com.cn

- 本次询价仅接受设备或配件的原生产制造商或其合法经销商参与报价。为确保产品质量、技术标准的统一性及售后服务的可追溯性，本项目不接受任何形式的OEM（贴牌生产）方参与。参与报价的生产企业需提供有效的营业执照复印件并加盖公章；经销商则需额外提供所投产品制造商针对本项目的有效授权书或代理资格证明复印件并加盖公章。若成交供应商被发现为OEM方或提供虚假资质证明，采购人有权取消其成交资格，并保留追究相关责任的权利。

二、采购内容及要求

（一）采购清单

| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02020100000132 | 防爆型红外测温仪 | 测里范围:-32~420℃ Ex ib IIC T4 Gb | 只 | 2.00 |
| 02020100002485 | 测振仪磁性吸座 | HY-103 | 只 | 1.00 |
| 02020100005176 | 接近开关 | E2A-M18LN16-M1-B1配套航空插电线 | 只 | 10.00 |
| 02020100005179 | 阻旋式料位开关 | 防爆等级Exd Ⅱ CT3-T6Gb(隔爆型，适用于易燃易爆粉尘/气体环境 工作电压24DC 电器接口G1＂ 防护等级IP65 叶片转速1RPM(每分钟1转) 接点形式 SPDI(单刀双掷开关，NO/NC/COM) 接点容量 5A/250VAC | 只 | 2.00 |
| 02020100005180 | 接近开关 | E2A-M30LN30-M1-B配套航空插电线 | 只 | 10.00 |
| 02020300000832 | 防爆声光报警器 | 执行标准:GB3836.1-2000、GB3836.2-2000；输入电压DC24V；功率:≦8W；灯:红色LED爆闪；报警分贝≧110db；材质:铸铝合金+钢化玻璃灯罩+钢制网罩；防爆等级:ExdIICT4；防护等级:IP65；电气接口:G3/4 | 只 | 10.00 |
| 04010100000543 | 粉料自动取样机 | 取样管直径：DN30 ，取样管伸进管内长度 60mm，电机功率：0.36kw，工作电压：380v，标配下料溜管1米，不锈钢集料桶。含取样机主体、存样桶及桶架、下料溜管。控制箱可设定取样时间。 | 台 | 1.00 |
| 04010200000327 | 岛津色谱2014自动进样器 | 型号：AOC—2Oi，序列号：221-72314-58不含自动进样器主板 | 只 | 1.00 |
| 04010200000373 | 预处理纯化柱 | 型号：BCS-PP芷昂仪器（上海）有限公司 | 个 | 1.00 |
| 04010200000374 | 颗粒活性炭纯化柱 | 型号：BCS-AC1芷昂仪器（上海）有限公司 | 个 | 1.00 |
| 04010200000375 | 活性炭棒纯化柱 | 型号：BCS-AC2芷昂仪器（上海）有限公司 | 个 | 1.00 |
| 04010200000377 | 双连体去离子纯化柱 | 型号：BCS-DI2芷昂仪器（上海）有限公司 | 个 | 1.00 |
| 04010200000403 | 分光光度计氘灯 | 型号：A510Yu，上海精密仪器有限公司12V，20W | 只 | 1.00 |
| 04010200000404 | 分光光度计钨灯 | 型号：12V20W，上海精密仪器有限公司UV-1800（PC）配件 | 只 | 1.00 |
| 04010200000583 | 100GPD反渗透膜 | 型号：BCS-RO-100GPD芷昂仪器（上海）有限公司 | 个 | 1.00 |
| 04010200000725 | 预处理纯化柱 | 骇思SU-20纯水仪配件,HPC103 | 根 | 4.00 |
| 04010200000793 | 源水强化PP滤芯 | 骇思纯水仪耗材，PWA7011（5μm，10inch） | 个 | 10.00 |
| 04010200000794 | 源水强化RS滤芯 | 骇思纯水仪耗材，PWA7012（10inch） | 个 | 10.00 |
| 04010200000795 | 活性炭滤芯 | 骇思纯水仪耗材，PWCT101 | 个 | 10.00 |
| 04010200000991 | RO反渗透膜 | CM-RO-C2超纯水机适用，灿诗牌 | 只 | 2.00 |
| 04010200000992 | 去离子超纯水柱 | CM-RO-C2超纯水机适用，灿诗牌 | 只 | 4.00 |

（二）技术及资质要求

- 技术标准：全新正品，符合采购人技术及使用要求。

三、报价要求

（一）报价方式

- 含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式见附件1。

（二）付款方式

- 货到、增值税专用发票入账后90日内支付90%货款，10%为质保金（质保期为到货后18个月）。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

- 线上报价：通过大企汇工作台（www.daqihui.com）按格式填写，上传加盖报价章的报价单及资质材料。

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：王双洁，电话：13921570455

（五）疑问咨询

- 报价联系人：王双洁13921570455（详情咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

- 进场服务材料（如需）：

  - 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

  - 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- 供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- 售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- 知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

- 评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。

- 评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。

- 询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

- 逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 质量不合格：

  - 换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。

  - 解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。

- 损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

- 成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：_2026_年_1_月_20_日

附件1

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率%（附分项报价清单）。

- 交货时间：________________________。

- 我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 不接受项：________________________。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日