## Sheet1
行号 | 请购单编号 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 物料描述 | 材质 | 介质 | 工作温度 | 采购单位名称 | 采购数量 | 需求部门 | 请购员 | 在建工程项目 | 研发项目 | 建议供应商 | 用途说明
40 | QG2026060500000025 | 02060400000135 | 手动蝶阀 |  | D343H-16C DN150 | D343H-16C DN150 |  | 循环水 | 40℃ | 只 | 4 | 醋酸厂 | 彭柯涛
400 | QG2026060500000008 | 02060400000409 | 蝶阀 |  | PN20NPS8" D343H-20C 150lb WCB RF | PN20NPS8" D343H-20C 150lb WCB RF | WCB | 除盐水 | 120℃ | 只 | 3 | 醋酸厂 | 周小军 |  | RDGN202415镇江市新型醋酸催化剂研发重点实验室
120 | QG2026060500000026 | 02060400000424 | 蝶阀 |  | PN10 DN100 RF D343H-10C |  | WCB | 冷冻水 | 7℃ | 个 | 4 | 热电厂 | 焦方波 | JGN-2025-63-1热电厂循环水系统旁滤装置技改 |  |  | 热电厂循环水系统旁滤装置技改（JGN-2025-63-1）水箱连接管道用
140 | QG2026060500000026 | 02060400000426 | 蝶阀 |  | PN10 DN150 RF D343H-10C |  | WCB | 冷冻水 | 7℃ | 个 | 2 | 热电厂 | 焦方波 | JGN-2025-63-1热电厂循环水系统旁滤装置技改 |  |  | 热电厂循环水系统旁滤装置技改（JGN-2025-63-1）水箱连接管道用
130 | QG2026060500000026 | 02060400000427 | 蝶阀 |  | PN10 DN200 RF D343H-10C |  | WCB | 冷冻水 | 7℃ | 个 | 3 | 热电厂 | 焦方波 | JGN-2025-63-1热电厂循环水系统旁滤装置技改 |  |  | 热电厂循环水系统旁滤装置技改（JGN-2025-63-1）水箱连接管道用