采购询价书
我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
一、项目概况
1. [bookmark: _GoBack]项目名称：电器配件29项采购项目
2. 采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部
3. 报价截止与评审时间：2026年7月3日14：00（北京时间）
4. 评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
5. 交货时间：合同生效后 30  天内
6. 交货地址：江苏索普化工股份有限公司仓库（江苏省镇江市京口区求索路）
7. 公示查询：www.sopo.com.cn
二、采购内容及要求
（一）采购清单
	物料编码
	物料名称
	规格
	单位
	数量

	02030300001248
	静电跨接线
	双色 规格16平方 长度250mm 双头闭口，孔径18mm
	只
	200.00 

	02030300001249
	静电跨接线
	双色 规格10平方 长度250mm 双头闭口，孔径16mm
	只
	100.00 

	02030300001288
	静电跨接线
	双色 规格：6mm2 L=200mm 双头开口线鼻 孔径M14
	只
	100.00 

	02030200000205
	电流互感器
	DH-0.66CT 60/1
	只
	4.00 

	02030200002184
	交流接触器
	LC1-D65
	只
	4.00 

	02119900000069
	黄绿铜绞软线
	6mm2 要求阻燃
	米
	100.00 

	02030200000156
	调速器
	86型
	只
	10.00 

	02030200000846
	辅助触点
	
	只
	12.00 

	02030200000919
	万能转换开关
	LW8D-10 D303/3 Ui:500V Ith:10A
	只
	5.00 

	02030200001025
	辅助触点
	GVAE11,1开1闭
	只
	10.00 

	02030200001053
	交流接触器
	LC1 D09 10 220V
	只
	8.00 

	02030300001503
	黄绿阻燃接地线
	
	套
	2.00 

	02030300001504
	黄绿阻燃接地线
	
	套
	2.00 

	02030400000567
	指示灯
	AD11-22 25/21-9GZ AC DC220V 灯头平头，红绿各10个
	只
	20.00 

	02039900000239
	防爆胶泥
	YR
	千克
	20.00 

	02039900000318
	铜线鼻子
	DT-185mm2
	只
	20.00 

	02039900000319
	铜线鼻子
	DT-150mm2
	只
	20.00 

	02039900000321
	铜线鼻子
	DT-95mm2
	只
	20.00 

	02039900000322
	铜线鼻子
	DT-70mm2
	只
	20.00 

	02039900000323
	铜线鼻子
	DT-50mm2
	只
	20.00 

	02039900000324
	铜线鼻子
	DT-35mm2
	只
	20.00 

	02039900002126
	接触器延时模块
	LADT4  通电延时10-180S
	只
	8.00 

	02039900004840
	高压熔断管
	XRNP6-7.2/0.5-50-1
	只
	9.00 

	02039900004847
	电源
	4NIC-X48  输入：AC220V 输出：DC24V 2A
	只
	6.00 

	02109900000138
	阻火包
	PEB-720型
	包
	50.00 

	02109900000942
	阻火包
	400型
	包
	50.00 

	02020100005181
	继电器底座
	欧姆龙  PYF14A-E
	只
	40.00 

	02030300000275
	双色接地线
	BVR-1*6mm2
	米
	500.00 

	02080200024177
	变频电机专用风机
	GP-250，功率230W，转速1420rpm，电压380V，风量4200m3/h，风压80Pa 见图一，可报完全互换的其他品牌
	台
	2.00 


（二）技术及资质要求
1. 技术标准：国产电器必须有合格证且生产日期不超过3年,进口品牌电器保证正品无拆修，不接受OEM代工贴牌生产。
2. 报价要求：需完整填写品牌及型号。
3. 资质文件：贸易商（经销商）须有经营资质。
三、报价要求
（一）报价方式
· 含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式见附件1。
（二）付款方式
· 货到、增值税专用发票入账后90日内支付90%货款，10%为质保金（质保期为到货后18个月）。
· 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。
· 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。
· 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。
（三）报价提交方式
1. 线上报价：通过大企汇工作台（www.daqihui.com）按格式填写，上传加盖报价章的报价单及资质材料。
2. 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。
（四）送达地址及联系方式
· 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部
· 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）
· 联 系 人：黄文13505281626
（五）疑问咨询
· 报价联系人：黄文13505281626（详情咨询）
· 部门负责人：解云13913442555
四、其他要求
1. 进场服务材料（如需）：
· 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；
· 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。
2. 供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。
3. 售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。
4. 知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。
五、评审流程
1. 评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。
2. 评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。
3. 询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。
4. 无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。
六、违约责任
1. 逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。
2. 质量不合格：
· 换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。
· 解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。
3. 损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。
七、其他事项
1. 成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。
2. 产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。
3. 争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。
4. 违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

 


江苏索普化工股份有限公司供应保障部
日期：____年__月__日



















附件1
报价函
江苏索普化工股份有限公司：
（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：
1. 项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率%（附分项报价清单）。
2. 交货时间：________________________。
3. 我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。
4. 愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。
5. 不接受项：________________________。
承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。
全权代表（签字）：________ 联系电话：________
报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日


