采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

一、项目概况

- 项目名称：2026-2027年度聚合氯化铝（液体）9000吨采购

- 采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 报价截止与评审时间：2026年8月13日9：30（北京时间）

- 评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 交货时间：2026年9月1日至2027年8月31日，听通知根据生产使用要求送货

- 交货地址：江苏索普化工股份有限公司热电厂水汽、污水处理站（江苏省镇江市京口区求索路88号）

- 公示查询：www.sopo.com.cn

二、采购内容及要求

（一）采购清单

| 编码 | 物料 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03020000000022 | 聚合氯化铝（液体） | 液体氧化铝（Al2O3）含量≥10.0%,盐基度45.0%-90.0%。 | 吨 | 9000（预估） |

注：1.报价含13%增值税一票制送到价，采购量为一年预估量，每月送货约700吨，以实际生产需求通知供货，每月根据询价人磅单结算。

（二）技术及资质要求

1.技术指标：

聚氯化铝（液体）

| 项目 | 指标（液体） |
| --- | --- |
| 项 目 | 指标(液体) |
| 外观 | 无色至淡黄色透明液体 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ | 1.12 |
| 氧化铝（Al2O3）含量，% ≥ | 10.0 |
| 盐基度，% | 45.0～90.0 |
| 不溶物含量，% ≤ | 0.1 |
| pH（10g/L水溶液） | 3.5～5.0 |

- 引用标准：GB 15892-2020 《生活饮用水用聚氯化铝》

- 2.询价人聚合氯化铝有效罐容约30吨，正常生产时使用量约15-20吨/

- 天，受询价方场地限制，建议采用载重15吨以内的槽车送货（含15吨槽车）,如超过15吨请提前至现场勘察，报价人需携带卸货软管并安全连接（不能影响询价人正常生产操作）。根据生产及车辆情况，可能需要每天送货约两次到三次（非特殊情况，原则上晚间及夜间不收货）。当供货方接到我方供货通知时，供货人要保证聚氯化铝（液体）在3小时内能够送到，保证我公司生产正常运行。如供货方不能按时供货需承担一切后果。

- 3.有合作意向未合作过的新供应商，请报价时提供相关资质材料，否则报价无效。报价人接到候选人通知后，根据询价人安排试供两车，符合我方要求后签订合同，否则视为无履约能力判定报价无效，将顺延与符合我公司要求且报价第二低的供应商联系， 按照上述流程考察审核,以此类推。

- 4.报价人必须具备良好的保供及售后服务能力，需确保能够满足询价人的生产使用需求，不得出现断供情况。要求供应商送货联系人的电话保持畅通，在接到电话后 2 小时内能够给出明确的解决方案。同时，供应商须具备在 3 小时内将货物送达我方生产现场的保障能力。我方不接受因供应商自身生产出现问题，或道路受限、运输不畅等任何可能导致无法保供的异常情况，供应商必须组织货源按时交货。

- 5.送货车辆必须符合并遵守中华人民共和国相关法律法规要求，送货途中注意安全，杜绝违章，发生异常情况时由供货人全权负责；进入厂区送货车辆要求达到“国五”排放标准，严禁超限超载（行驶证核定总质量）。如有违反，收货人有权拒绝收货。

- 6.资质文件：供应商须提供营业执照，或授权代理证明文件。

三、报价要求

（一）报价方式

- 含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式。

（二）付款方式

1.货到增值税专用发票入账后60天内付款，付款方式为承兑。

- 2.不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

- 线上报价：通过大企汇工作台（www.daqihui.com）按格式填写，上传加盖报价章的报价单及资质材料。

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：沈杰，电话：13505281175

（五）疑问咨询

- 报价联系人：沈杰13505281175（详情咨询）

技术咨询联系人：华良 15189125188（现场咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

- 进场服务材料（如需）：施工人员年龄18-60周岁，（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- 供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- 售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- 知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

- 报价人须在接到成交通知3个工作日内缴纳保证金10万元（现汇），确认缴纳保证金后签订合同，逾期视为放弃成交结果，并按照《索普股份供应商负面清单管理规定》处理。成交人的保证金在合同正常履行完毕后，将连同货款返还成交人。

保证金请汇入以下账户：

账户名：江苏索普化工股份有限公司

账号：513174009312

开户行：中国银行镇江谏壁支行

五、评审流程

- 评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。

- 评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。

- 询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

- 违约责任

- 逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 质量不合格：

  - 换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。

  - 解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。

- 对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的供货人如出现两次产品质量不合格的情况，视为供货方无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。采购方对供货人所送货物进行不定期抽检，供货方送货人员须无条件配合。

- 4.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

- 成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：____年__月__日

附件1

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 项目总价（含税）：（大写）               元人民币；税率13%。

- 交货时间：________________________。

- 我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 不接受项：________________________。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日