醋酸乙烯及EVA一体化项目管道材料公开采购文件

我公司现需采购管道材料1批，现在索普官网公开发布采购信息，实行满足要求的最低价中选。
1. 报价须知
1.1 采购货物名称：管道材料1批（详见3.报价货物清单及技术要求）。
1.2 交货地点：江苏索普新材料科技有限公司指定现场。
1.3 交货期：2026年8月15日前（如无法满足请在报价时注明）。
1.4 付款方式：货到验收合格后，出具增值税专用发票，2个月内银行现汇付款90%，余款10%作为质保金，质保期为材料到货后18个月（验收合格后计时）。如报价人不接受采购人提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。
1.5 报价方式：线下。报价书及相关资料以报价袋形式送达。
1.5.1 报价袋外包装必须用“封条”密封，封条格式自定，另需加盖公章、法人章，填写密封日期。
1.5.2 报价袋封面上需注明“采购项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等信息。
1.5.3 报价文件还应包括正本1份，并要求在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。
1.6 报价截止时间：2026年7月27日下午14:00（北京时间）。
1.7 报价评审时间：2026年7月27日下午14:00（北京时间）。
1.8 报价评审地点：江苏索普(集团)有限公司采购中心。
1.9 报价须知：报价为固定综合单价，暂估总价进行评审，报价含13% 增值税、运费等。
如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。
1.9.2 中选单位需提供本次询价各项产品随货资料【发货清单、说明书、质量保证书（或质量保修卡、检验报告）、合格证、TS证书等】，同时提供纸质版、PDF版电子版（纸质版资料随货同行，电子版资料扫描合并成1份PDF文件，以合同号命名，发货前提供）。
发货清单盖中选单位公章，质保资料盖制造商质检章和中选单位公章。
1.9.3 本次询价各项产品随货资料采用数字化交付模式。发货完成后，配合数字化交付工作人员，将中选单位信息、本次询价各项产品电子版资料上传至公司数字化交付平台。
2. 报价人资质：
2.1 报价人必须具有合法生产经营资质，需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料等。
2.2 报价人需提供本次公开采购各类管道材料的TS证书及对应的压力管道元件的型式试验证书。证书允许的范围需覆盖本次报价货物清单采购产品的范围，否则其投标无效。

	序号
	所需《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书类别

	1
	压力管道元件制造：压力管道管子



2.3 报价人为经销商，必须具有合法经销资质。
2.4报价人必须具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案。
2.5 报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任。
2.6 不接受被列入索普集团供应商负面清单中的单位报价。
2.7 不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。
3. 报价货物清单及技术要求：
3.1 报价货物清单

	序号
	物料编码
	物料名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量
	在建工程项目

	1
	21700000000157
	螺旋缝埋弧焊接钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN400 × Thk8.0
	Q235B SY/T5037
	米
	59 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	2
	21700000000007
	无缝钢管
	Φ32X3  GB/T 14976-2012 II系列
	304
	米
	145 
	2万吨/年空分装置项目

	3
	21700000000015
	无缝钢管
	Φ45X3.5  GB/T 8163-2018 II系列
	20#
	米
	6 
	2万吨/年空分装置项目

	4
	21700000000864
	无缝钢管
	Φ32×3.5   GB/T 8163-2018  II系列
	20#
	米
	335 
	2万吨/年空分装置项目

	5
	21710000000128
	无缝钢管
	φ159×4.5  GB/T 8163-2018 II系列
	20#
	米
	110 
	2万吨/年空分装置项目

	6
	21700000000182
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN50 × Sch30
	20 GB/T3087
	米
	135 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	7
	21700000000182
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN50 × Sch30
	20 GB/T3087
	米
	482 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	8
	21700000000184
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , DN15 × Sch80
	20 GB/T3087
	米
	50 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	9
	21700000000185
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , DN20 × Sch80
	20 GB/T3087
	米
	64 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	10
	21700000000185
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , DN20 × Sch80
	20 GB/T3087
	米
	98 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	11
	21700000000197
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN100 × Sch30
	20 GB/T3087
	米
	340 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	12
	21700000000198
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN80 × Sch30
	20 GB/T3087
	米
	35 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	13
	21700000000199
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN40 × Sch80
	20 GB/T3087
	米
	9 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	14
	21700000000202
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN20 × Sch80
	20 GB/T8163
	米
	147 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	15
	21700000000202
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN20 × Sch80
	20 GB/T8163
	米
	120 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	16
	21700000000239
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , PE, DN15 × Sch80
	20 GB/T8163
	米
	1 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	17
	21700000000239
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , PE, DN15 × Sch80
	20 GB/T8163
	米
	53 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	18
	21700000000240
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , PE, DN25 × Sch80
	20 GB/T8163
	米
	373 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	19
	21700000000243
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN100 × Sch40
	20 GB/T8163
	米
	18 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	20
	21700000000243
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN100 × Sch40
	20 GB/T8163
	米
	8 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	21
	21700000000244
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN50 × Sch30
	20 GB/T8163
	米
	196 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	22
	21700000000244
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN50 × Sch30
	20 GB/T8163
	米
	337 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	23
	21700000000246
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN150 × Sch40
	20 GB/T8163
	米
	76 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	24
	21700000000246
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN150 × Sch40
	20 GB/T8163
	米
	202 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	25
	21700000000247
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN80 × Sch30
	20 GB/T8163
	米
	18 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	26
	21700000000247
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN80 × Sch30
	20 GB/T8163
	米
	114 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	27
	21700000000274
	无缝碳钢管
	DN65 Sch30 HG/T20553-2011(Ia)
	20 GB/T8163
	米
	36 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	28
	21700000000262
	直缝电熔焊接钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN250 × Thk4.0
	S30408 IV类 GB/T12771
	米
	4 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	29
	21700000000862
	直缝电熔焊接钢管
	HG/T20553(Ia) DN350 Thk6.0
	S30408 III类 GB/T12771
	米
	5 
	33万吨/年醋酸乙烯项目

	30
	21700000000863
	直缝电熔焊接钢管
	HG/T20553(Ia) DN400 Thk6.0
	S30408 III类 GB/T12771
	米
	116 
	33万吨/年醋酸乙烯项目



注：1）供货单位应按照供货清单要求的规格、型号、技术参数供货，满足采购文件的所有要求。
2）供货单位应保证产品质量符合国家标准或行业标准，所适用标准应为最新生效施行标准。
3）所有产品为全新物品，所有产品实行3包服务。
4）供货清单内价格为含税价格，税率为13%。
3.2 技术要求
本次采购不锈钢母材要求（供货提供母材材质证明书）：
焊管：太钢、宝钢、青山、东方特钢
[bookmark: _GoBack]无缝管：永兴、青山、华新
3.2.1质量证明文件要求
产品的质量证明文件应包含但不限于供货钢管的基本信息(产品编号、炉批号、材质、规格等)、化学成分分析、力学性能测试、无损检测、热处理（记录热处理的时间和温度曲线）、材料制造单位质量检验章等。贸易、代理商供货，产品的质量证明文件应同时加盖贸易、代理商单位公章。
3.2.2 标识要求
钢管组成件应当逐件采用标志进行标记。标志内容一般包括制造单位代号或者商标、许可标志（TS证书号）、材料(等级、类型、牌号、规格、炉批号)、标准号、产品编号等，并且应当符合有关安全技术规范及其相应标准的要求。产品规格较小，无法标记全部内容时，可以采用标签或者按照相应要求省略部分内容。从产品标志应当能够追溯到产品质量证明文件。符合特种设备压力管道检验要求。
3.2.3 包装、防护、运输要求
报价人应充分考虑供货过程中，因各类材料的防护要求，导致成本增加的因素。
1）钢管在出厂检验和试验完成后，应保持完全无水、干燥状态。
2）钢管所有开孔位置应采用木质、金属或塑料材料予以覆盖或堵塞，并固定牢靠，预防运输途中可能造成的机械损坏、藏污纳垢以及大气腐蚀。同时方便安装前的长期室外存放。
3）不锈钢管需用软质材料单独包裹，同种材质应尽量按同种规格进行捆装。
4）不锈钢管应避免在运输或存贮期间受氯化物侵蚀，亦应避免与镀锌的材料（铁丝、管子、管件等）接触。
5）钢管装车应充分考虑运输、卸货过程中的各项安全防护措施，严禁超高超限、大管套小管装车。 
3.2.4 验收要求
1）钢管到货后，供货人需配合采购人进行现场验收：核对规格、数量、标识、包装，检查管体是否有变形、损伤、防腐层脱落等问题，验收不合格的产品严禁入库。
2）碳钢材质的管道材料按照理算重量进行验收，不锈钢材质的管道材料以采购人实际过磅重量进行验收。
3）理化检测、探伤检测由本项目签约的无损检测单位，根据本次采购相关标准、规范及规定的要求进行。
3.2.5 处罚条款
3.2.5.1 中选人所供管道材料应该严格执行国家、行业等现行有效标准。所供产品不符合验收要求的，采购人有权拒绝收货，并对中选人实施处罚：
1） 第一次验收不合格，允许安排一次换货，并按照合同金额的10% 实施处罚。
2） 第二次验收不合格，采购人有权解除本合同，并将卖方列入江苏索普（集团）供应商负面清单。
3） 供货产品不满足采购人要求，导致验收不合格，因退换货等原因，造成采购人安装施工返工、工期延和不合格品重复验收等所产生的全部费用，包括但不限于施工和检测费为采购人直接损失，全部由卖方承担。
4）根据本项目监理通知单（SH/T 3903-A.4）对本次采购质量问题作出定性和定量的判定，依据《索普集团供应商负面清单管理规定》，考核供应商相应积分。
3.2.5.2 中选人未按照约定的时间交货和提供服务，采购人有权解除合同，并要求中选人人赔偿由于延迟供货和提供服务造成的全部损失。
1）中选人未按照采购文件要求提供服务（如：包装防护等）的违约金按合同金额的1% 计收。
2）中选人迟交货物的违约金每周按合同金额的1% 计收。一周按7天计算，不足7天按一周计算。
3）中选人迟交货物超过10日，采购人有权解除本合同，同时不用承担任何违约或赔偿责任，已付款项中选人需退还，未付款项采购人不再支付。
  4.评审流程：
4.1在能够满足公开采购人技术要求和供货期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价方作为中选候选人。
4.2请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。
4.3评审小组不得泄露各报价方的报价。
5.其他注意事项：
5.1 中选人应保证产品各项指标符合国标，无国标强制要求的应符合采购人3.报价货物清单及技术要求条款，否则应及时调换或退货处理。
5.1.1中选物中需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理。长期合约的中选人如出现3次产品质量不合格的情况，视为中选人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。
5.1.2 不合格货品采购人会及时通知中选人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在7个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。
5.2 凡对采购文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：
地址：江苏省镇江市京口区求索路101号索普行政办公楼，邮编：212006
联系人：孙勤，手机：15952801220
6.请详细阅读本采购书，参与报价报价视为对本采购书所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。
报价函
江苏索普新材料科技有限公司：
(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。
1、本次报价应仔细阅读采购文件3.2 技术要求。
2、报价为固定综合单价，暂估总价进行评审。报价项目的总报价（含税）为     (大写)：     元人民币；税率    %。
	序号
	物料编码
	物料名称
	规格型号
	材质
	数量（米）
	理算重量（吨）
	单价
(元/米)
	总价
(元)

	1
	21700000000157
	螺旋缝埋弧焊接钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN400 × Thk8.0
	Q235B SY/T5037
	59 
	
	
	

	2
	21700000000007
	无缝钢管
	Φ32X3  GB/T 14976-2012 II系列
	304
	145 
	
	
	

	3
	21700000000015
	无缝钢管
	Φ45X3.5  GB/T 8163-2018 II系列
	20#
	6 
	
	
	

	4
	21700000000864
	无缝钢管
	Φ32×3.5   GB/T 8163-2018  II系列
	20#
	335 
	
	
	

	5
	21710000000128
	无缝钢管
	φ159×4.5  GB/T 8163-2018 II系列
	20#
	110 
	
	
	

	6
	21700000000182
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN50 × Sch30
	20 GB/T3087
	135 
	
	
	

	7
	21700000000182
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN50 × Sch30
	20 GB/T3087
	482 
	
	
	

	8
	21700000000184
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , DN15 × Sch80
	20 GB/T3087
	50 
	
	
	

	9
	21700000000185
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , DN20 × Sch80
	20 GB/T3087
	64 
	
	
	

	10
	21700000000185
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , DN20 × Sch80
	20 GB/T3087
	98 
	
	
	

	11
	21700000000197
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN100 × Sch30
	20 GB/T3087
	340 
	
	
	

	12
	21700000000198
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN80 × Sch30
	20 GB/T3087
	35 
	
	
	

	13
	21700000000199
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN40 × Sch80
	20 GB/T3087
	9 
	
	
	

	14
	21700000000202
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN20 × Sch80
	20 GB/T8163
	147 
	
	
	

	15
	21700000000202
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN20 × Sch80
	20 GB/T8163
	120 
	
	
	

	16
	21700000000239
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , PE, DN15 × Sch80
	20 GB/T8163
	1 
	
	
	

	17
	21700000000239
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , PE, DN15 × Sch80
	20 GB/T8163
	53 
	
	
	

	18
	21700000000240
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , PE, DN25 × Sch80
	20 GB/T8163
	373 
	
	
	

	19
	21700000000243
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN100 × Sch40
	20 GB/T8163
	18 
	
	
	

	20
	21700000000243
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN100 × Sch40
	20 GB/T8163
	8 
	
	
	

	21
	21700000000244
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN50 × Sch30
	20 GB/T8163
	196 
	
	
	

	22
	21700000000244
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN50 × Sch30
	20 GB/T8163
	337 
	
	
	

	23
	21700000000246
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN150 × Sch40
	20 GB/T8163
	76 
	
	
	

	24
	21700000000246
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN150 × Sch40
	20 GB/T8163
	202 
	
	
	

	25
	21700000000247
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN80 × Sch30
	20 GB/T8163
	18 
	
	
	

	26
	21700000000247
	无缝钢管
	HG/T20553(Ia) , BE, DN80 × Sch30
	20 GB/T8163
	114 
	
	
	

	27
	21700000000274
	无缝碳钢管
	DN65 Sch30 HG/T20553-2011(Ia)
	20 GB/T8163
	36 
	
	
	

	28
	21700000000262
	直缝电熔焊接钢管
	HG/T20553(Ia) ,  DN250 × Thk4.0
	S30408 IV类 GB/T12771
	4 
	
	
	

	29
	21700000000862
	直缝电熔焊接钢管
	HG/T20553(Ia) DN350 Thk6.0
	S30408 III类 GB/T12771
	5 
	
	
	

	30
	21700000000863
	直缝电熔焊接钢管
	HG/T20553(Ia) DN400 Thk6.0
	S30408 III类 GB/T12771
	116 
	
	
	

	合计
	



注：1）供货单位应按照供货清单要求的规格、型号、技术参数供货，满足采购文件的所有要求。
2）供货单位应保证产品质量符合国家标准或行业标准，所适用标准应为最新生效施行标准。
3）所有产品为全新物品，所有产品实行3包服务。
4）供货清单内价格为含税价格，税率为13%。

2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定；
3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；
4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理；
5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
6、对自主公开公开采购文件的不接受项：                                              
全权代表（签字）：
联系电话：
报价单位（盖章）：
日期：
