| 序号 | 名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水侧垫片 | EPDM | 件 | 85 |  |  | 必须换 |
| 2 | 酸侧垫片 | FKMS | 件 | 170 |  |  | 必须换 |
| 3 | 首板垫片 | EPDM/FKMS | 套 | 1 |  |  | 必须换 |
| 4 | 尾板垫片 | EPDM/FKMS | 套 | 1 |  |  | 必须换 |
| 5 | 板片 | ALLOY C276 | 件 | 3 |  |  | 暂估数量，最终以双方确认后以实际数量结算 |
| 6 | 螺杆 | M39 | 件 | 3 |  |  | 暂估数量，最终以双方确认后以实际数量结算 |
|  |  |  |  |  |  |  | 税率：% |

报价清单