## Sheet1
行号 | 请购单编号 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 物料描述 | 材质 | 采购单位名称 | 采购数量 | 用途说明 | 需求部门 | 请购员 | 建议订货日期 | 在建工程项目 | 研发项目
100 | QG2026081100000050 | 02060700000474 | 疏水阀ST-6201 |  | ST-6201 进/出口尺寸:4″/4″;正常排水量:6000kg/h;150LB RF；入口压力1.0MPa;背压0.05MPa;操作温度:184℃;排水方式:连续。 | ST-6201 进/出口尺寸:4″/4″;正常排水量:6000kg/h;150LB RF；入口压力1.0MPa;背压0.05MPa;操作温度:184℃;排水方式:连续。 | 碳钢 | 只 | 1 |  | 醋酸厂 | 周小军 |  | CPGN202502精制醋酸改造项目
50 | QG2026080300000015 | 02060700000033 | 疏水阀 | DN50 CS49H-16C |  | DN50 CS49H-16C | WCB | 只 | 2 |  | 硫化事业部 | 王云飞
50 | QG2026081100000007 | 02060700000039 | 疏水阀 |  | DN25 PN1.6 CS46H-16c WCB | DN25 PN1.6 CS46H-16c WCB |  | 只 | 5 | 老热电蒸汽管道改造材料 | 硫化事业部 | 陈廷华
80 | QG2026081000000004 | 02060700000182 | 疏水阀 | CS45H-150LB 1"倒吊桶式 |  | CS45H-150LB 1"倒吊桶式 | WCB | 只 | 20 | 水汽班组日常检修材料 | 热电厂 | 焦方波