
江苏索普新材料醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（一期工程）
电能质量评估公开采购文件

[bookmark: _Toc272671175][bookmark: _Toc359492192]一、总则 
1.本采购任务书适用于醋酸乙烯及EVA项目电能质量评估服务采购的一般要求。
2.本任务书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。服务方应提供符合本任务书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质报告文档及服务。
3.本任务书所使用的标准如遇与服务方所执行的标准不一致按较高的标准执行。
4.报价书及合同规定的文档，包括方案、计算、说明、图纸、文档等，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
二、采购概况：
（一）采购项目名称：醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（一期工程）电能质量评估服务。
（2） 项目要求：
1.服务方义务
1.1一般要求
服务方应按照法律规定，以及现行的国家、电力行业和地方的规范和标准完成编制工作，并符合采购方要求，确保编制结论符合设计，材料审核一次性通过评审。
1.2服务方设计进度计划
服务方中选后7个工作日内完成和业主对接，资料数据收集等工作; 
服务方合同签订后7个工作日内完成初版报告编制；
服务方合同签订后10个工作日内完成正式报告并负责审核通过；
1.3设计审查
（1）报告需供电公司有关部门审查或批准的，采购方向供电公司有关部门报送报告文档，服务方应代为报送，并承担与审查部门的技术沟通工作，采购方提供协助。
（2）对于供电公司有关部门的审查意见，不需要修改采购方要求的，服务方需按该审查意见修改服务方的报告档；需要修改采购方要求的，采购方应重新提出采购方要求，服务方应根据新提出的采购方要求修改服务方报告文档（如有费用涉及，均含在本次设计报价范围内），直至满足要求。
（三）服务地点： 江苏索普新材料科技有限公司 ；
    （四）报价截止时间2026年 9  月  10 日10：00时（北京时间）；
（五）评审时间2026年  9 月 10  日 10：00 时（北京时间）；
（六）评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心；
（七）采购公示：采购信息将在索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn查询。
三、采购内容
（一）采购项目内容    
开展现场调查，按要求完成本项目电能质量评估报告，现场条件调查，组卷编制符合供电公司有关部门要求，并通过审查或批准。
（2） 报价方的工作内容为：
为采购单位的项目报批提供周到的技术支持，完成该项目电能质量评估报告，为工程项目通过供电公司的审查并取得项目批准。
供电公司批复意见，作为本项目的建设依据；最后按照采购单位的要求完成资料归档。
电能质量评估报告内容包括以下内容但不仅限：概述、评估对象基本情况、电网基本情况、项目评估依据与标准、各指标限制计算、电能质量背景测试、评估方法简述、计算分析、本工程接入对电网的影响、谐波对电网的影响、评估结论、措施与建议等。
（3） 周期：20日历天。
（4） 项目需求部分
需提交正式纸质报告文档、资料等3份，电子版资料1份。服务方需与供电公司审查对接，涉及公共电网技术资料由服务方自行与供电公司对接索取，成品报告内容真实结论正确，与项目设计一致符合项目建设情况，确保报告一次性审查通过。
4、 报价人资质与要求：
（1） 《营业执照》副本复印件、《税务登记证》《组织机构代码证》（或三证合一），具有相关经营范围营业执照，具备开展工程电能质量评估工作的从业资格；
（2） [bookmark: _GoBack]投标人需提供近三年（ 2023 年至今）财务状况良好的证明材料；在经营活动中没有重大违法违规记录、无违约历史的声明或证明材料（均需加盖公章）投标人还需在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以评标当时网站查询结果为准；
（3） 投标人证明文件：法定代表人参加投标的必须有法定代表人身份证，法人授权委托人参加投标的必须有法人授权委托书及被授权委托人的身份证；
投标人需同时具备本次招标要求，服务内容不接受联合体投标且不得将项目分包或转包。
（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（五） 报价人须提供2020年以来不少于2项已完成的电能质量评估项目。业绩以合同签订时间为准，提供合同首页和签署页扫描件，以及对应项目的电能质量评估报告签字页及政府部门的技术审查意见。
（六）报价文件应提供材料：
1.资质证明：报价公司的营业执照复印件、资质等级证书复印件、报价授权人证明，以上材料均需加盖公章。
[bookmark: 13.__投标保证金_][bookmark: 14.__投标有效期_]2.报价表写明项目报价，并盖章。
3. 报价单位必须在封面标注单位联系人及联系电话（加盖公章）。
报价人需同时具备本次采购要求，服务内容不接受联合体报价且不得将项目分包或转包。

五、报价：
（一）报价方式：报价为含增值税价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；
（二）付款方式：按要求完成工作，获取供电公司正式答复书，交付买方确认后，开具全部增值税发票一次性予以支付全部款项，现汇支付。
（三）本项目报价可通过线下方式进行：
采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达，密封袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在密封袋封面上需注明“报价项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。
（四）与本报价有关的一切往来通讯请密封寄：
公司：醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（一期工程）项目组
地址：江苏省镇江市京口区求索路101号
邮编：212006
收件人：赵卫峥
联系电话：13812460809
（五）凡对采购文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：
联系单位：醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（一期工程）项目组
    地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006
联系人：赵卫峥   电话：13812460809
负责人：郑虎成   电话：13805285560
六、评审、询价中止及无效报价：
（一）评审
本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价人报价进行评审，确定最终中选人。
1.请各报价人保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。
2.评审小组不得泄露各报价人的报价。  
3.在能够满足采购人要求的报价人中选择报价最低的一家报价人作为中选侯选人。
    
（二）询价中止
采购人如发现采购过程中存在扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价中止处理，不再接受参与报价工作。
（三）无效报价
1.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。
2.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。
七、其他注意事项：　　
（一）违约责任：
如报价人没有按照规定的时间交货或提供服务，报价人将支付违约金，违约金应从服务金中扣除，未提供服务的违约金逾期每日应按合同总金额的1%计收。但未提供服务超过20日，采购人有权解除合同,要求报价人五个工作日内返还报价人合同货款并按合同总额20%追究报价人违约责任。
（二）报价人应严格按照采购文件约定与采购方签订供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对报价人所有违背采购文件及合同约定的行为，采购人均可持续保留与报价人中止合作的一切权利。　
（三）如因报价人不能正常履约，如严重影响采购人生产经营活动的，采购人将依法追究报价方法律责任。
（四）报价人在无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。
（五）报价人应详细阅读本采购书，参与报价报价即视为对本采购书所列之条款均表示接受。
（六）本次采购解释权归醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（一期工程）项目组；采购业务监督电话：0511-88995105.
八、其他注意事项及附件
附件：1.供电公司供电方案答复函
      2.醋酸乙烯项目动力设备清单






报价函
江苏索普新材料科技有限公司：
(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的自主公开采购有关活动，并对该项目进行报价。
1、 据已收到的            的采购文件，我单位经研究采购文件和有关资料后，醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（一期工程）电能质量评估报告服务报价为：       元。大写：           （元）。增值税税率：        。
2、 我单位选派的项目负责人：
姓名：      身份证号：         联系方式：         。 
3、我公司已详细审查全部自主公开采购文件，包括补充文件（如有）。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受自主公开采购文件所有条款。如果自主公开采购文件有相互矛盾之处，我公司同意按贵方的解释处理；
4、我公司愿意向江苏索普新材料科技有限公司提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价；
5、对自主公开采购文件的不接受项：                                              
                                                              
我公司郑重承诺：遵守江苏索普新材料科技有限公司自主公开采购文件中的全部规定，及时签订合同,并承担合同规定的责任和义务；在报价过程中将严格遵守江苏索普新材料科技有限公司自主公开采购的各项管理要求；不发生与关联公司共同参与报价竞争情况，不发生串通报价情况；所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避江苏索普新材料科技有限公司有关要求采取的变通行为。上述信息如有虚假我公司将承担法律责任，同意按江苏索普新材料科技有限公司相关管理规定接受处理。我公司将严格遵守江苏索普新材料科技有限公司对供应商管理的要求，无条件接受和配合江苏索普新材料科技有限公司或其委托的有关机构进行的与上述内容相关的核查与审计。

全权代表（签字）：
联系电话：
报价单位（盖章）：
日期：
附件：
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