索普股份部分电房消防设施升级改造

采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

一、项目概况

- 项目名称： 索普股份部分电房消防设施升级改造

- 采 购 人：江苏索普化工股份有限公司安全环境部

- 报价截止与评审时间：2026年9月23日14：00（北京时间）

- 评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 交货时间：签订合同后30日内完成电房消防设施升级改造。公示查询：www.sopo.com.cn

二、采购服务内容及要求

- （一）采购项目内容

- 1.索普股份部分电房消防设施升级改造（施工内容见附件设计图纸）。

- 2.服务范围：江苏索普股份有限公司内 。

- （二）工作要求

- 1.按照《消防设施通用规范》GB 55036-2022、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019及施工图纸要求施工。

- 2. 消防设备安装和线路铺设符合消防规范要求，特别是外线铺设时采取抗干扰屏蔽措施，以保证报警信号的运行稳定。

- 3.费用包括所有设备费用、施工费用、人员保险费等，我公司不再支付其他费用。

- 4.硬件系统自安装投入正式使用之日起保修壹年，壹年内因产品质量问题免费更换并负责免费维修。

- 5.供应商必须进行现场勘察，未到现场进行实地勘察的，报价无效。

- （三）、供应商资质与要求：

- 1.报价人必须提供有效期内的《营业执照》、《安全生产许可证》、《建筑企业资质证书》（内容包含消防设施工程专业承包资质）。报价人须到现场进行项目内容实地勘察，并做技术交流后，提供施工方案。

- 2.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

- 3.报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案。

- 4.报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

- 5.贸易商（经销商）报价时，须提供授权代理资质及验证方式，保证授权验证方式的真实性，承担相关法律责任。并提供授权方关于本采购项目所需的相关生产及销售资质证书。

- 7.报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任；

- 8. 报价人须提供相关业绩证明（2022年至今），若在我公司有相关业绩的可不提供；

- 9.不接受联合体报价。

三、报价要求

- （一）报价方式：报价为含增值税价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；其中项目主材适用13%税率。

- （二）付款方式：项目建设完成经我公司验收合格开具发票，我公司收到发票入账后90日内付款。含税报价≥10万元人民币以银行承兑支付，<10万元人民币以现汇支付。成交总价<1万元人民币时，不留质保金，成交人须按照合同条款约定在质保期内提供质保服务。

（三）报价提交方式

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司安全环境部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：赵雪锋，电话：13906102082

（五）疑问咨询

- 报价联系人：赵雪锋13906102082（详情咨询）

- 部门负责人：鲍中元15052946881

四、其他要求

- 进场服务材料（如需）：

  - 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

  - 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- 供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- 售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- 知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

- 评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。

- 评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，报价最低者为成交候选人。

- 询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

- 逾期处置：不能按要求及时完成项目施工的，采购人有权解除合同，视情况提出索赔。

七、其他事项

- 1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 2.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司安全环境部。

江苏索普化工股份有限公司安全环境部

日期：2026年9月12日

附件1

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率%。

- 我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 不接受项：________________________。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日